| 检测时间 | 2023年11月18日 | 环境条件 | 天气： 晴 温度：15℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 出 厂 水 | 管 网 水 | 源 水 |
| 采样时间 | 8：00 | 9：00 | 8：20 |
| 采样地点 | 二水厂 | 树湘学校 | 一泵房 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 微量 |
| 色 度 | 1 | 2 | 3 |
| 浑浊度 （度） | 0.09 | 0.35 | 2.29 |
| PH 值 （6.5-8.5） | 7.63 | 7.68 | 7.71 |
| 二氧化氯 （mg/L） | 0.330 | 0.05 | \ |
| 氨氮 （mg/L） | 0.036 | 0.042 | 0.096 |
| 高锰酸盐指数 （mg/L） | 0.90 | 0.99 | 1.15 |
| 细菌总数 （个/mL） | 0 | 0 | 124 |
| 大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 | 2 |
| 粪大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 | 0 |
| 备注： |  |  |  |

水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍      检测：何竹珍       审核：何若玫    检毕日期：2023年11月19日