| 检测时间 | 2025年9月4日 | 环境条件 | 天气: 晴 温度：27℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 出 厂 水 | 管 网 水 | 源 水 |
| 采样时间 | 8：00 | 9：00 | 8：20 |
| 采样地点 | 二水厂 | 自来水公司 | 一泵房 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 微量 |
| 色 度 | 1 | 2 | 4 |
| 浑浊度 （度） | 0.01 | 0.20 | 2.93 |
| PH 值 （6.5-8.5） | 7.67 | 7.74 | 7.69 |
| 二氧化氯 （mg/L） | 0.170 | 0.05 | \ |
| 氨氮 （mg/L） | 0.031 | 0.042 | 0.098 |
| 高锰酸盐指数 （mg/L） | 0.82 | 0.98 | 1.24 |
| 细菌总数 （个/mL） | 0 | 2 | 271 |
| 大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 | 3 |
| 耐热大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 | 0 |
| 备注： |  |  |  |

水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍     检测：何竹珍       审核：何若玫     检毕日期：2025年9月5日