	检测时间
	2026年2 月17日
	环境条件
	天气：阴   温度：15℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9:00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	七小
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.24
	0.30
	1.52

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.63
	7.69
	7.71

	二氧化氯

（mg/L）
	0.160
	0.08
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.039
	0.098

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	0.99
	1.06

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	261

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

  生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                     

采样：何竹珍     检测：何竹珍       审核：何若玫     检毕日期：2026年2月18日
