水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                       

采样：何若玫      检测：何若玫    审核：何竹珍       检毕日期：2026年2月16日  
	检测时间
	2026年2 月15日
	环境条件
	天气:晴   温度:19℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	城南幼儿园
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.39
	0.28
	1.46

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.59
	7.62
	7.67

	二氧化氯

（mg/L）
	0.190
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.043
	0.099

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.81
	0.99
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	232

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


