	检测时间
	2026年6月10日
	环境条件
	天气：雨      温度：21℃

	检测项目
	出  厂  水
	管网末梢水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	自来水公司  
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	2
	8

	浑浊度

（度）
	0.08
	0.20
	83.0

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.62
	7.69
	7.78

	二氧化氯

（mg/L）
	0.160
	0.045
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.035
	0.042
	0.133

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.87
	1.07
	1.30

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	365

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	6

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                       

采样： 何若玫      检测：何若玫      审核：何竹珍     检毕日期：2026年6月11日
