	检测时间
	2026年8月7日
	环境条件
	天气： 晴     温度：25℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	绍基学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	5

	浑浊度

（度）
	0.03
	0.26
	12.9

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.60
	7.65
	7.71

	二氧化氯

（mg/L）
	0.160
	0.03
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.036
	0.046
	0.115

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	1.06
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	249

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

     生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                  

  采样：何竹珍    检测：何竹珍      审核：何若玫    检毕日期：2026年8月8日
