道县公共供水水质2026年 7月下半月报表

| 公开单位 | 道县自来水有限责任公司 |  | 公开项目 | 生活饮用水（管网水） 7项指标 | 采样地点 | 永州工贸学校分校 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时段 | 2026.7.16-2026.7.31 |  | 检测单位 | 道县自来水二水厂化验室 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2022） |  |
| 水质检测结果：合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2022） |  | 检测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 合格率 |
| - 1 | 色度 | 度 | ≤15 |  | <5 | <5 | 100% |
| - 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 |  | 0.17 | 0.10 | 100% |
| - 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |  | 无 | 无 | 100% |
| - 4 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 |  | 0.04 | 0.025 | 100% |
| 5 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 |  | 1.20 | 0.99 | 100% |
| - 6 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 |  | 0 | 0 | 100% |
| - 7 | 总大肠菌落数 | MPN/100ml | 不得检出 |  | 0 | 0 | 100% |
| 备注： | - 水质检测结果根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022）规定，本城区水质“是否合格”进行评估判断。 - 本厂消毒剂为二氧化氯，只检测二氧化氯含量，不检测余氯 |  |  |  |  |  |  |

采样: 何竹珍                                         检测：何竹珍                                       审核：何若玫