	检测时间
	2026年9月7日
	环境条件
	天气：晴      温度：22℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	一中
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.17
	0.29
	16.7

	pH  值

（6.5-8.5）
	7.65
	7.69
	7.74

	二氧化氯

（mg/L）
	0.180
	0.06
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.036
	0.047
	0.109

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	1.07
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	272

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/T5750.1-5750.13-2023
  采样：何竹珍       检测：何竹珍     审核：何若玫      检毕日期：2026年9月8日
