
[image: image69.png]A B R BB A B R
RSN EYTOE PSStk a £ ]





[image: image2.png]TG 1721881087000

Rt R R

EHS a2
nA 45 S B BORMAT A T 0N
EEEEEST] lo2—ouste TR, KA, Sl B
e TS EN) g8

= BRI

LRt o) ﬂﬁ’lﬂ"&m
] mmml-w

PEREAEA (ER) m

EERIA B m

MEAKNERAR BF  [E0E

= MRAWR

nuas @8 womrrsmaTmiRAT
e rssorpuonsie 2
=. wHARMS &Y
LHERA
£33 BALBEHERERS RS 3
e GBSEESHBOTE0045 050852 2z
2 ZEGHAR
{2 ERGTAH famss ¥
s LT BII0S0652 ;}JL





[image: image3.png]E LI A S ]

AEGKPTELAAITIRARAT (% —# &
15 A R G_9143011IMADHITT11G ) HERE: KLMAHE
CGERTEF AWARES GO BELEFFENE FA
AR—KAR, TRAB=KAFIKY, TBT BT/F
BE) BARZRKA FlEE: AREXREAFNEATE
REHTHH_LA
LES VA EES NS 258

LEARRERRRGEL
2 M, EFRAFERREA (XA XEH

HEA. ¥HRE. LEEFRAREBERLEREY

4 REEBITHFINY . 5 (RRAEFEYAREH (F) Rl
LREERAR) FAEARNHEETEY

5 REIARML £ ERERECHB ML frey

6. RBARAR £ FSTHFIMY, LRHAKE. THRTARE
ARARM
THEEAEREL





[image: image4.png]BT E ARG (R

Gt &S
AEfr KPP TREEARBTRAMAE k—

A2 ARD___9143011IMADHITTIG ) AEAE: &
BERA GERTEFAYARES GO RHEFFEAE)
FAEF—BAR, RRARZKFASINY, _TAT (BT
/ART) BAF KA EL; AREFAPHFNERAT
GRAMEREMI RN BEREFUAEARAE
AEAEFE  FEFRYEMES (R £AWALE
EEEA. REAK, THRERRE: ZREFAYARE
H R MERERAN_2TE  CGREYHTFHRTER
TR AR H 4 B 08356543507650345 . AT
BHOS0652 ) , X EH/HARGE__xixk  (FAK
F__BHO50652 ) (RAAHFIW) ¥_1 A, LEAR
BHEREELMAR; RLER ERBHARKRTIN GER
FEREYHRES (O REEFEEDS &3
BAE. FEYHIFHAE REL" .





[image: image5.png]E LN - ]

AA_HIE  (HHHEHT )
HERE: K A& ®
CH—# 28 R T_9143
RREFEYWIEREAFE RR ‘ﬁﬁ%ﬁﬂﬁ

BEIEH, TEAK.

LERREERKAG L

2. AR EEEH

3. WAL Rty

4. RLREHRERAFEYH T TR FRLF B H
5. Sl B A8y

6. BIEHERL L EEER

T BCEHE W E R A A

8 A EXAKAEL

AEAGED: 2|4E.

% A B




[image: image6.png]HEAES
Signature of the Bearer

s

FieNe 0B356543507650;

#2

FllName 202 %
e

Sex &
Pres

Date of Birth
e
professional e —
AR B

Approval Date 505 45

PreNy s
Tosued by

EREM:

FEKGPRARACRAN KBS
SRR AR R RA AL AN
P
[orrrrreTs

i s o criythat the earer o he Corificate
[P p—————
e gvermens depamens snd b obined
qualifaons o Enviomment Inpact At





[image: image7.png]RENHEISSSVsn

ms S R KRS
RN WU B0 Ml B

VRN TN IR S WEACHCE
S BB BT ARSI
T SR R - B % R F

1868001 %+ ek £
PG LY B RIHERTWNRS L B

HocWwhmor B HTEH
FULYE YR

1 a e

OIILLIHAYWITIOEYIS
BYIHBSR—B
]





[image: image8.png]A A B S AT (B ARAE )

EARES 16892121067346351
vaay

»HETE

ARBE

e
LAERESREAREE S, R EERAATIRRERENE S,

1) RIS P10 ABET Bt /o o120 con, WA LA “ERRE
BYRARE, () TRER KBAR" by, KRSRIRRESRESXIAN= T
RERAELE SERREE" T

LAERRERRERRARINA .

SAEMSRSRARNNLEE, RE RS, KA.

T8, [ neax [anss[sneN] S5tk [wava] won | anf aens
EE 1d 43200000000004477213 raH KPR EHH e

o [samraxwen] wo | e | s | Gar | mw

o Jromearsaa] o oz | o our | s

o | saew [we | v [ o [ewr| mm

A a5 | 18 | _ow | EME | 20206

TokR, | w6 | no fg6]| car | s
AERR w5 | 0./ QR | ed# | e





目  录

11
概述


11.1
项目由来


21.2
建设项目特点


31.3
分析判断相关情况


331.4
关注的主要环境问题及环境影响


331.5
环境影响评价的工作过程


341.6
报告书主要结论


362
总则


362.1
评价目的


362.2
指导思想


362.3
编制依据


422.4
环境影响识别及评价因子筛选


432.5
环境功能区划及评价标准


472.6
评价工作等级及评价范围


542.7
环境保护目标


582.8
环境功能区划


593
项目概况及工程分析


593.1
项目概况


653.2
工程分析


773.3
项目污染源源强分析


974
环境现状调查与评价


974.1
自然环境概况


1034.2
环境质量现状监测与评价


1114.3
区域污染源调查


1125
环境影响预测与评价


1125.1
施工期环境影响分析


1215.2
营运期环境影响分析


1526
环境风险分析


1526.1
环境风险识别


1556.2
风险潜势初判


1566.3
环境风险评价等级


1566.4
环境风险事故影响分析


1596.5
风险防范措施


1656.6
事故应急预案及措施


1676.7
风险评价结论


1687
环境保护措施及其技术经济论证


1687.1
施工期污染防治措施及可行性论证


1727.2
营运期污染防治措施及可行性论证


2028
环境经济损益分析


2028.1
环境保护投资估算


2038.2
经济效益分析


2048.3
综合评价


2059
环境管理与环境监测


2059.1
环境管理


2079.2
环境监测计划


2099.3
污染物排放管理


2129.4
排污口设置及规范化管理


2139.5
总量控制指标


2149.6
环保设施竣工验收计划


21710
结论与建议


21710.1
项目概况


21710.2
环境质量现状


21810.3
主要环境影响分析


22010.4
项目建设可行性分析


22010.5
主要环境保护措施


22110.6
总量控制


22110.7
公众参与意见


22110.8
评价总体结论


22210.9
对策建议




附件：
附件1：委托书

附件2：营业执照
附件3：项目备案证明
附件4：项目土地入股合同
附件5：新建养殖场选址初审表（规模场）
附件6：道县畜牧水产事务中心备案通知及同意选址的批复
附件7：使用林地审核同意书
附件8：项目土地勘测
附件9：项目污水消纳协议
附件10：项目粪污消纳协议
附件11：监测报告
附件12：专家签到表
附件13：专家评审意见

附图：
附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目环境保护目标图

附图4：项目评价范围图
附图5：项目卫生防护距离包络图

附图6：项目监测点位图
附图7：项目分区防渗图
附图8：区域水系图
附图9：植被类型图
附图10：雨水路径图

附表：
附表1：地表水环境影响评价自查表
附表2：大气环境影响评价自查表

附表3：声环境影响评价自查表
附表4：土壤环境影响评价自查表
附表5：环境风险评价自查表

附表6：生态影响评价自查表
附表：建设项目环境影响报告书审批基础信息表
[image: image9.png]AP A BT R

Al AR, [ [ETE]

B

BSLRSEMMIA, W CREAR
SERIRSH BB 2020, U5
AT DUD, AL AR g
BEM LR TINED CRALRH
42022 455 3 9D MRS | ST, R
RPN (2021 4£-2025 40D Gl 37421
FR[02221 ) (RRIHG M)
FT MR REARN) (R
(2022119 8). CHRBON A fElBE ML
BT 2017 4E) %

= FRRRIR

B 55 WA T /K CTURHR . CEAnTey | oA se 03 FACCHERHE,
WD, e FREE A | R P102; BRULLFRE
RTKIR 7 AASIN, RE | EERR e TARE, K
1| HE KSR S HEA A K AR | &4 T KIS 55 00 B 1958
BOKSTRAD, B TR | MEIUHXR, JAT AT
SUEMERRMUGXR, SN | S RATHEBUER, ¥
AR ERENEFUER: A P191-192;

TR EE T HES ST B
SRR i ald

FRPST:

R 5 E B 3 e
3 |WRERBLRASEFEALN GE| B ¥R P2S,
AREHE):

ST B RS K BEK 9 R S
BREME S YRHBKAAR (T
AL FAULKAEABR) 5, 5% | 2405, R PS4, P57 RM
TFtERAN AR, B :

&, WTAFRE IR, FEHR MK
FAKI TR RIS AR

TRBRE TR

BALATFHT, BRIOKER R [ CHAATHI, BXBOK

s R AR 1T RATHLIE | ARt R i, AL Pd-65:
WP LE RS A kLR, 111* B P& T E R
B AT (IR 1 #F, R P70-72;

SRR A, VVWHHMMAMMJA!M BB AT MM R
GERMBBH A AFHAKBRP [ SPHOLEIR, TMBEK
0 BITHRBIGHD UATLGTL | 303601 9498 K ) £ B4R
BB AR CARAHALT UGB | 50 TERPISS, PIST:

AWM CHIT1-2001) ARG — | CHER Rno e B R AR,
DAGEST AR S DU BOK 3136 | P00 QAR 5 R,





[image: image10.png]BREROBETRAF: WRP63-641

B E ST U A AR
BEK, WS R KI8T
A%, AP, PISS-191;

T, SR BRSBTS AT
BAEATE A ERK

R
SR RTS WIS, WL
d i, R PISI, B
TR B, HEERIT
e ey
|| HEMSEAD, SRS, | Sy
. PR, BABENER,
BERURIPIE, b | PP po-s
b IR HJ 1029-2019 AR
BOR, R4 HY 1029-2019 SEHE A RH RS
bl mitatill f, #RPI25-129. PI78-179:

I8 HI 10292019, BHARRLHE, 5
BEALAGL AR TEH AT
HELUIBIEIRIT IS, WOER | oo s
HERHBEA RO, B P
AT EM M LR LS
mmsmR, AR | LB OeEEER R
R B, F9, X0 A% | BUTOR S ‘
: KT

2 [WEHRERNGAE G =
it BEWAERTR, 3

AEIFHEALE, 8, RICHRST ‘

vy TRAREFGEIER,
gamrAT e wRLHRER | THLERITMEAES
s, kbR AR | 215 ERICHA R
stk 2amE s | 4 ity
BRI HA LIRS

IS EE):

BT A B B
SETAI: ST TORTFEBARR | 467, ¥R P136-140;
ST, SERI B TOKISRBT ISR | £ 58 0 B 30 F KI5 Rp 2
3| CEARBBER GREEM), 37 R RHREHBER, ¥
SETAUHAE BRI TSR I | T P188-191
WA, FHERAIERMEI;: | BT TAREAS, #R
P208:

B - DRERSEFRIEHR, | UL U7 e
SSEREMETRIOR. BRI | R, 1SR ST
BISIM TSR GA 0 | R, SRR
EUATILNIE) CRUKHIS | %8 e b1 MR
2022 695 3 ) BRIFILE, oA | IR, EAKHARENE
o+ [REAEAT LTS, 1 R,
FRVEMESIAT L0 | RAGEFRR, T T
6. IRBEATIIR, S, SRR | WRIHS ¥ o T )
RIS STRERAINR, A | AR, D RBT IR
— B WA . IR H | ST, SRR TS
10292019, HHBB AL | 1A, R Piss109; |





[image: image11.png]i MBS RN LN & ARGA
k)

AT B R ARTTBIRE
LA AT RN

ELBESE o 200
et b e A5 R AR, L
PI47-148;

:’lﬂ"ﬂ: ANFETR K PR LN R

BAkgE, WRPI3L

FREURR: ST ARV B AR B
TG GRB“UREI R, T
7| FAMPGRMNE, JHORREIRLS
HHE). BB M B BUR
e

BT, VR PISG-165:

FLRE

SERLBORFF AT+ EES
FHRPH AT, WS (MHE
HRABRIRHTS RBT BRI GBS
R[2022)46 5 ). (MR R AT R
B (2021 462025 %)) GRFFR
1| (202221 %), CRTE R ARG 87
ST RURHE
42022 453 ), (RIS )
Qﬁ?ﬂtgﬂmivﬁ&*iﬁwﬂ RV
(202219 8), “.
B AT

BAERA, WA P33

o | TR, BUF RO TR
i

EHEER, TR P202-203.
P215-216:

5 [ HR4EHY 12522022 Bk e TR AR
K, FEBHTRMMER:

SR HI 12522022 BB
TR, B, TWHT
KRR, I P208:

4 | ETRXMENE HEXDE. KR
%, ShaREHBE).

ERFHXMEME, FLH
B

DA R 1 R 94

4%%%





概述

项目由来

2019 年 9 月，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号），从六大方面提出要求稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力。2019年9月11日，湖南省人民政府办公厅印发了《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》的通知，从十二个方面提出政策措施，进一步促进生猪产业高质量发展，保障市场供应和价格基本稳定。同时第五条中明确“对符合环保要求的畜禽养殖建设项目，加快环评审批”。随着全省加快畜牧小区、专业合作组织、生猪标准化养殖场等建设，小规模、低水平和开放式传统畜牧业养殖方式正在被规模化、专业化和集约化的养殖方式替代。因此，加强生猪标准化养殖是当前现代畜牧业发展的必然要求，建立生猪标准化养殖场，加快猪的良种繁育步伐，保持生猪的合理供应，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。

鉴于生猪市场的广阔发展前景和标准化、规模化的养殖政策趋势，道县荣旺畜牧养殖有限公司拟投资1000万元在永州市道县清塘镇蒋家村建设道县荣旺畜牧养殖有限公司生猪养殖项目，通过外购断奶仔猪进行生猪养殖，主要产品方案为年存栏8000头育肥猪，年出栏生猪16000头。项目总投资1000万元，项目养殖场占地面积18404.2m2，拟建设标准化猪舍8栋、员工宿舍、检验检疫房（含消毒室）、污水处理站及其他配套设施，并配套530亩消纳种植基地。本项目已于2024年1月18日取得由道县发展和改革局出具的《道县荣旺畜牧养殖有限公司生猪养殖项目备案证明》（道发改备案证字[2024]8号），项目代码为2401-431124-04-05-983020。 

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）等有关文件的规定，本项目属于“二、畜牧业 3、牲猪饲养031”的“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖”，应当编制环境影响报告书；其他应当编制环境影响登记表。本项目年存栏8000头育肥猪，年出栏生猪16000头，对照名录规定应编制报告书。为此，道县荣旺畜牧养殖有限公司委托长沙元青生态环境工程有限公司承担本项目环境影响报告书的编制工作。评价单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，根据有关工程资料，在现场调查、环境现状监测、预测计算分析等工作的基础上，按照有关法律法规和环评技术导则等技术规范要求编制完成了《道县荣旺畜牧养殖有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》。

建设项目特点

本项目为育肥猪养殖，结合育肥猪的养殖工艺、项目选址及产排污情况，项目的主要特点有：

（1）项目为新建项目，主要建设内容为新建标准化猪舍8栋、员工宿舍、检验检疫房（含消毒室）、污水处理站及其他配套设施，形成年存栏8000头育肥猪，年出栏生猪16000头的生产规模。
（2）项目运营过程中将产生废气、废水、噪声和固体废物。因此，本项目在环境影响评价中，应主要关注噪声、废气、废水以及固体废物的处理处置方式。

项目产生的恶臭气体主要为猪舍恶臭气体、厂内污水处理站恶臭气体、堆肥间恶臭气体等，通过在养殖过程饲料中添加EM菌并剂等有益微生物复合制剂喂养猪、除臭剂及除臭网除臭、加强绿化等方式控制。

项目产生的废水主要为养殖废水和员工生活污水，养殖废水和员工生活污水经收集至污水处理站处理后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。

项目噪声源主要为猪群叫声、风机、水泵等，通过隔音、设备减震等措施可以使得厂界噪声符合功能区标准要求。

项目主要固体废物有猪粪、沼渣、污泥、病死猪、医疗废物、废弃包装袋和生活垃圾等。猪粪、沼渣及污泥通过固液分离后在堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；病死猪暂存于冷库，交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心进行无害化处置；医疗废弃物统一收集于医疗废物专用塑料袋中，交由相应资质的单位进行处置处理；废弃包装料由附近废品收购站回收利用处理；生活垃圾及时收集后清运至收集点再由环卫部门处置。

（3）项目不饲养种猪和母猪，其仔猪均为外购。

（4）项目营运期养殖过程将产生病死猪，项目新建一个20m3冷库用于病死猪暂存，定期交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置。

（5）项目选址周边无自然保护区、风景名胜区等保护区分布。

分析判断相关情况

1.3.1 产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性
本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“14、现代畜牧业及水产生态健康养殖”中的“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，项目使用的原材料、设备及工艺均不属于限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策要求。

（2）与《环境保护综合名录（2021年版）》相符性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313猪的饲养”，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。
（3）养殖及相关政策相符性分析

1）与《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》的符合性分析

农业部于2019年9月10日发布的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）指出：大力发展标准化规模养殖：按照“放管服”改革要求，对新建、改扩建的养猪场（户）简化程序、加快审批。有条件的地方要积极支持新建、改扩建规模养猪场（户）的基础设施建设。中央预算内投资继续支持规模养猪场（户）提升设施装备条件。深入开展生猪养殖标准化示范创建，在全国创建一批可复制、可推广的高质量标准化示范场。调整优化农机购置补贴机具种类范围，支持养猪场（户）购置自动饲喂、环境控制、疫病防控、废弃物处理等农机装备。

本项目属于标准化养殖场建设，符合《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》要求。

2）与《生态环境部办公厅农业农村部办公厅关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）的相符性分析

表1.3-1  与《生态环境部办公厅农业农村部办公厅关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）的相符性分析

	文件要求
	选址条件
	符合性

	一、依法科学划定禁养区。严格落实《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规对禁养区划定的要求，除饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域外，不得划定禁养区。国家法律法规和地方规范之外的其他规章和规范性文件不得作为禁养区划定依据
	项目所在地不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域
	符合


综上所述，本项目符合环办土壤〔2019〕55号的要求。

3）与《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）相符性分析

表1.3-2  与《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》相符性分析

	条例
	文件要求
	本项目建设条件
	符合性

	总体要求
	1）指导思想。全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。

2）基本原则。宜肥则肥，宜气则气，宜电则电，实现粪污就地就近利用。
	本项目采用干清粪工艺，废水经污水处理站处理后，灌溉季节用于果林与茶树林灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。猪粪、沼渣通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售。
	符合

	建立健全畜禽养殖废弃物资源化利用制度
	1）严格落实畜禽规模养殖环评制度。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。

2）畜禽规模养殖场要严格执行相关法律法规和规定，切实履行环境保护主体责任，建设污染防治配套设施并保持正常运行，或者委托第三方进行粪污处理，确保粪污资源化利用。
	本项目属于新建的畜禽养殖场，属应编制环境影响报告书的项目。本项目配套消纳场地530亩果林与茶树林。项目雨污分流、污污分流，厂区建设有集污池、污水处理站、堆肥间、病死猪冷库等设施。
	符合

	保障

措施
	大力发展标准化规模养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。以畜牧大县为重点，支持规模养殖场圈舍标准化改造和设备更新，配套建设粪污资源化利用设施
	本项目配备自动喂料系统、自动饮水系统、温控系统等现代化装备，猪舍采用干清粪工艺，污水处理站采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺。本项目实现粪污资源化利用，粪便通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售。
	符合


从上表可见，项目符合《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）中相关要求。

4）与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）符合性分析

（一）、优化项目选址，合理布置养殖场区

项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。

项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。

本项目所在地不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域；项目猪舍、污水处理站、堆肥间、病死猪冷库均位于养殖场区域主导风向的侧方向位置。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，项目生产过程中产生的废气污染物在厂界外没有出现浓度超标点。因此，项目不需要设置大气环境防护距离。

（二）、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用

项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。

项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。

鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理；当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。

本项目已提出采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施以减少粪污的产生量。项目猪粪采用干清粪的工艺；场区按要求设置雨污分流，并建设撇洪沟，防止雨水和山洪水进入粪污收集系统。废水经污水处理站处理后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。猪粪、沼渣通过固液分离后于堆肥间进行堆肥处理，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，属于畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。

（三）、强化粪污治理措施，做好污染防治

项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。

项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。

畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。

依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。

环评要求养殖区配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，新建1套污水处理站，处理工艺采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺，处理规模为150m3/d，处理后尾水灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。设置1个应急池，拟采取有效的防雨、防渗和防溢流措施；黑膜沼气池产生的沼气进行收集脱硫净化后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧，拟制定环境风险防范措施及应急预案。猪粪、沼渣通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社。项目尾水通过管道输送至道县清塘镇蒋家村项目配套消纳种植基地灌溉施肥，严格控制尾水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。

（四）、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用

建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。

项目已进行了第一次网站公示、第二次网站公示和报纸公示、选址所在村镇张贴公示，公开征求意见并对真实性和结果负责。公示期间未收到公众意见。

从上可见，项目符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）中相关要求。

5）与《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤[2018]143号）符合性分析

生态环境部、农业农村部于2018年11月6日发布的《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤[2018]143号）中提出：

“（六）着力解决养殖业污染。

加强畜禽粪污资源化利用。推进畜禽粪污资源化利用，实现生猪等畜牧大县整县畜禽粪污资源化利用。鼓励和引导第三方处理企业将养殖场户畜禽粪污进行专业化集中处理。加强畜禽粪污资源化利用技术集成，因地制宜推广粪污全量收集还田利用等技术模式。到2020年，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。（农业农村部牵头）

严格畜禽规模养殖环境监管。将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，对年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）以上和涉及环境敏感区的畜禽养殖场（小区）执行环评报告书制度，其他畜禽规模养殖场执行环境影响登记表制度，对设有排污口的畜禽规模养殖场实施排污许可制度。将符合有关标准和要求的还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据。推动畜禽养殖场配备视频监控设施，记录粪污处理、运输和资源化利用等情况，防止粪污偷运偷排。（生态环境部牵头，农业农村部参与）完善畜禽规模养殖场直联直报信息系统，构建统一管理、分级使用、共享直联的管理平台。南方水网地区要以水环境质量改善为导向，加快畜禽粪污资源化利用，着力提升畜禽粪污综合利用率和规模养殖场粪污处理设施装备配套率。到2019年，大型规模养殖场实现粪污处理设施装备全配套；到2020年，所有规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。（农业农村部牵头，生态环境部参与）。”
项目年出栏生猪16000头，养殖废水经污水处理站处理后尾水在灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节储存于废水暂存池内，不外排，不设排污口。猪粪、沼渣通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社。

从上可见，项目符合《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤[2018]143号）中相关要求。

6）与《关于促进畜禽粪污还田利用加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）符合性分析

农业农村部办公厅、生态环境部办公厅于2019年12月19日发布的《关于促进畜禽粪污还田利用加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）中提出：

“ (五)拓宽粪肥利用渠道。要把畜禽粪肥作为替代化肥的重要肥料来源，着力扩大堆(沤)肥、液态粪肥利用，多种形式利用粪污养分资源，服务种植业提质增效。规模养殖场应通过租赁、协议等方式，依据粪污养分产生量和农作物养分需求量落实用肥土地，为畜禽粪肥就地就近还田利用提供有利条件。对无法足量配套用肥土地的养殖场户，鼓励通过粪肥经纪公司、经纪人等社会化服务主体，与种植主体有效衔接。对无法就地就近利用的畜禽粪污，鼓励生产商品有机肥，扩大还田利用半径。鼓励种植大户、合作社、家庭农场、农业企业配套建设液态粪肥田间贮存池、输送管网等设施，实现场内粪污贮存发酵与田间粪肥贮存利用设施相配套。

(六)促进源头减量。支持规模养殖场采用现代化设施装备，改进畜禽养殖和粪污贮存发酵工艺，推广使用节水式饮水器，建设漏缝地板、舍下贮存池、自动清粪、雨污分流等设施，减少粪污产生总量，降低粪污处理和利用难度。采取圈舍气体净化、粪污覆盖贮存等措施，控制气体排放，减少养分损失。推广低蛋白日粮，降低畜禽养殖氮排泄量。规范饲料和兽药使用，开展兽用抗菌药使用减量化行动，严格执行《饲料添加剂安全使用规范》，减少促生长兽用抗菌药物和矿物元素饲料添加剂使用，从源头减少抗菌药物和重金属残留，控制利用风险。”
项目固液分离后的猪粪通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；废水经污水处理站处理后尾水灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。项目尾水输送至道县清塘镇蒋家村项目配套消纳种植基地灌溉施肥，灌溉面积大于《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。

本项目采用干清粪工艺，且使用节水式饮水器。猪舍采用除臭系统通过风机将恶臭气体引至除臭挡网装置进行进一步除臭，污水处理站进行加盖密闭，并通过采取喷洒除臭剂+加强污水站周边绿化等措施减少恶臭排放。环评要求：推荐使用低蛋白日粮，来降低畜禽养殖氮排泄量。建议规范饲料和兽药使用。

从上可见，项目符合《关于促进畜禽粪污还田利用加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）中相关要求。

7）与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）符合性分析

农业农村部办公厅于2020年6月4日发布的《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）中提出：

“一、畅通还田利用渠道

（一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。已获得环评批复的规模养殖场在建设和运营过程中，如需将粪污处理由达标排放（含按农田灌溉水标准排放）变更为资源化利用（不含商业化沼气工程和商品有机肥生产），在项目竣工环保验收前变更的，按照非重大变动纳入竣工环境保护验收管理；在竣工环保验收后变更的，按照改建项目依法开展环评。

（二）明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。”
本项目采用成熟的工艺进行废水处理，废水经污水处理站处理后尾水灌溉季节用于配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排；黑膜沼气池产生的沼气进行收集脱硫净化后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧；猪粪、沼渣等通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社。

项目尾水输送至道县清塘镇蒋家村配套消纳种植基地灌溉施肥，本项目已租赁530亩土地作为配套消纳种植基地，根据《指南》计算，项目产生氮素、磷素均能完全被消纳。尾水符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)旱作标准较严者。

从上可见，项目符合《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）中相关要求。

8）与《关于转发生态环境部办公厅<关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知>》（湘环函〔2020〕24号）符合性分析

《关于转发生态环境部办公厅<关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知>》（湘环函〔2020〕24号）中提出：

“四、强化建设单位生态环境保护主体责任。生猪养殖项目建设单位应严格遵守生态环境保护法律法规及标准要求，不得占用法律法规明文规定禁止开发的区域。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，根据环评技术导则要求，科学确定环境防护距离，作为项目选址以及规划控制的依据。严格落实各项生态环境保护措施，新（改、扩）建生猪养殖项目，应同步建设配套的粪污资源化利用设施，落实与养殖规模相匹配的还田土地。粪污无法资源化利用的，应明确污染处理措施，按照国家和地方规定达标排放。”
项目选址不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域。确定卫生防护距离为500m，经过现场勘查，防护距离内无敏感目标。项目拟配套污水处理站，废水经处理后尾水灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。项目尾水输送至道县清塘镇蒋家村项目配套消纳种植基地灌溉施肥，配套消纳种植基地530亩，主要种植柑橘，满足消纳要求。

从上可见，项目符合《关于转发生态环境部办公厅<关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知>》（湘环函〔2020〕24号）中相关要求。

1.3.2 地方政策、文件符合性

（1）与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的符合性

《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘湘政办发[2016]27号）提出“湘江长沙综合枢纽库区湘江干流两岸1000米，长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸500米内，洞庭湖内湖沿岸1000米、集中供水地下水源周边1000米以及地表水饮用水水源取水口上游1000米、下游100米范围内及城乡居民重要饮用水源保护区、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区，统一划定为禁养区。禁养区内不得新建畜禽规模养殖场，已有规模养殖场要依法限期退出”。

项目区域内主要地表水体为西北侧700m处大溶坝河，暂未划定水环境功能区划，根据现场踏勘，大溶坝河未设置取水口、未划分饮用水源保护区。本项目在湘江干流南侧82km之外，项目周边1000米无集中式饮用水源保护区。根据建设单位提供的“新建养殖场选址初审表（规模场）”，本项目选址建设已取得养殖场所在村委、养殖场所在乡镇人民政府、道县畜牧水产事务中心、永州市生态环境局道县分局、道县水利局、道县自然资源局及道县林业局的同意，项目所在地不属于禁养区、限养区内，符合文件精神。

文件提出“加大规模养殖场粪污综合利用设施改造，实行固液分离、雨污分流，着力推进畜禽粪污统一收集、处理和利用。组织开展畜禽粪便综合利用创建活动，大力推广农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用措施，优先支持符合条件的畜禽规模养殖场建设大中型沼气工程，促进畜禽养殖污染减量化排放、无害化处理、资源化利用。推广应用养殖场养殖废水净化技术，鼓励养殖企业进行综合利用技术改造，做到循环利用”。

本项目实行雨污分流制，猪粪采取干清粪方式，项目分离的猪粪、沼渣及污泥通过固液分离后于堆肥间堆肥，定期外售至大道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；废水通过场内污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。沼气经脱硫净化处理后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧，实现畜禽粪污的资源化利用。

综上，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的相关要求。

（2）与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》符合性

《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发[2022]46号）第二章第十四条明确规定“各级人民政府应将病死畜禽集中无害化处理体系建设纳入国民经济和社会发展规划，制定本行政区域内的病死畜禽及病害畜禽产品集中无害化处理场所建设规划，建立政府主导、市场运作的无害化处理机制。从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离以及畜禽产品生产、加工、贮藏等活动的单位和个人，应严格按照《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定做好病死畜禽和病害畜禽产品的无害化处理，完善与生产、经营规模相适应的收集暂存冷藏设施，不得买卖、屠宰、加工、随意弃置病死畜禽和病害畜禽产品。除病死畜禽集中无害化处理收集体系不能覆盖的边远山区和交通不便地区外，病死畜禽及病害畜禽产品原则上应委托无害化处理企业集中处理。”；第二章第十二条明确规定“按照国家排污许可制要求需要申领排污许可证或进行排污登记的畜禽养殖场、畜禽养殖户应及时申领排污许可证或进行排污登记，并按证排污。”；第三章第十五条明确规定“畜禽养殖污染治理应按照减量化、资源化、无害化的原则，从源头控制，采取合适的技术对畜禽养殖粪污进行处理，并通过粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方式提高畜禽养殖粪污的资源化利用率。粪污收集、贮存和处理，污水收集和处理，恶臭控制等具体的处理技术，参照最新的畜禽养殖污染防治技术措施实施。将畜禽养殖粪污用作肥料的，应建设符合相关环保要求的粪污储存设施，配套足够的消纳土地。不能消纳而外排环境的，应经过处理并达到排放标准，确保不产生环境污染。”
本项目猪粪采用干清粪工艺，分离的猪粪、沼渣及污泥通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。沼气经脱硫净化处理后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧；病死猪交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置。因此，项目符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发[2022]46号）的相关要求。
（3）与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》符合性
《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发〔2017〕68号）提出“严格落实畜禽养殖场主体责任。畜禽规模养殖场要严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规要求，牢固树立环保意识，切实履行环境保护第一主体责任，建设与养殖规模相应的粪便收集、贮存及处理设施并保持正常运转，或者委托第三方进行废弃物处理和资源化利用。实施畜禽规模养殖场分类管理，需申领排污许可证的畜禽规模养殖场，要及时依法申领排污许可证，并按证排污。要定期将畜禽养殖废弃物产生、排放和综合利用等情况报当地畜牧和环保主管部门备案。”
本项目猪粪采用干清粪工艺，定量控制用水，暗沟收集粪污，实现了固液分离和雨污分流，项目分离的猪粪、沼渣及污泥通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排；病死猪交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置。与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》文件要求相符。

（4）与《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》符合性

《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）提出“强化生产经营者主体责任。从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人是病死畜禽无害化处理的第一责任人，负有对病死畜禽及时进行无害化处理并向当地畜牧兽医部门报告畜禽死亡及处理情况的义务。任何单位和个人不得抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽。大型养殖场、屠宰场、活畜禽交易市场要配备病死畜禽无害化处理设施，实现自主处理。”
本项目病死猪交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置，因此，符合《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》要求。

（5）与《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年-2025年）》（湘环发[2022]21号）符合性

《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年-2025年）》（湘环发[2022]21号）中提出：“指导养殖场科学优化设计和建设，推行清洁生产，推广节水节料、节能、饲料营养调控养殖工艺，指导采取臭气减控措施，促进畜禽粪污源头减量。以源头减量为抓手，大力推行“雨污分离、饮污分离、粪尿分离、清洁卫生用水分离”的清洁化生产技术，构建农牧结合“生态型”治理模式，实现“减量化、无害化、资源化、效益化”的治理目标。全面推进规模养殖场、养殖专业户清洁生产工作，执行“四改两分”措施：改水冲粪为干清粪、改无限用水为控制用水、改明沟排污为暗道排污、改渗漏地面为防渗地面，实现固液分离、雨污分流”、“监督和指导畜禽养殖场严格落实国家有关环境管理制度和规定，按照畜禽养殖污染防治和粪污资源化利用的有关要求，建设必要的畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理设施，已委托有畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理设施和能力的单位代为处理的，可只建收集暂存设施。周边消纳土地充足的，通过自行配套土地或协议消纳利用等方式实现粪污就近就地还田利用，并满足GB7959及 GB/T36195的相关要求，采取堆沤、沼气处理等措施实现无害化和有效储存；周边消纳土地不足的，要强化工程处理措施，粪污应优先进行干湿分离，将液体粪污用于周边农地消纳，固体粪污堆肥发酵或生产有机肥，运输到区域外果菜茶种植基地消纳；确实无法通过土地消纳的，固体粪污用于有机肥生产，液体粪污综合利用或经处理后达标排放。散养密集区域应以乡镇为单元建设粪污转运中心，实施统一收集和处理利用，固体粪便生产有机肥外销，液体粪污生产沼气，沼液就近农用”。
本项目采用干清粪工艺，废水采用暗管收集，场区内采取分区防渗措施，实现固液分离、雨污分流；本项目猪粪、沼渣及污泥通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。故本项目与《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年-2025年）》（湘环发[2022]21号）文件要求相符。
（6）与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性

《湖南省“十四五”生态环境保护规划》(湘政办发〔2021〕61 号)中提出：“加强养殖业污染防治。坚持以地定畜、以种定养，以县为单位优化畜禽养殖区域布局，科学规划养殖业空间布局，根据土地承载能力确定畜禽养殖规模，超过土地承载能力的区域和规模养殖场，逐步调减养殖总量。以畜禽养殖大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，加大畜禽粪污资源化利用整县推进力度，加强规模以下畜禽养殖监管，鼓励养殖户全量收集和利用畜禽粪污，积极推行经济高效粪污资源化利用技术模式。提升种养结合水平，以果菜茶优势产区、核心产区、知名品牌生产基地为重点，支持引导农民和新型经营主体积造和施用有机肥，引导国家现代农业示范区、国家现代农业产业园和国家农业绿色发展先行区率先实现种养循环发展”。
本项目猪粪、沼渣及污泥通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。故本项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》文件要求相符。
（7）与《永州市“十四五”生态环境保护规划》符合性

《永州市“十四五”生态环境保护规划》（永政办发[2021]24号）中提出：“强化畜禽污染治理。开展畜禽（水产）养殖污染防治，严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。引导畜禽养殖合理布局，推行种养结合，加大对畜禽养殖场粪污资源化利用扶持力度，加强畜禽养殖处理设施建设。”
本项目选址建设已取得养殖场所在村委、所在乡镇人民政府、道县畜牧水产事务中心、永州市生态环境局道县分局、道县水利局、道县自然资源局及道县林业局的同意，项目所在地不属于禁养区、限养区内。本项目猪粪、沼渣及污泥通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。故本项目与《永州市“十四五”生态环境保护规划》相符。
（8）与《永州市加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》符合性

永州市人民政府办公室关于印发《永州市加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》的通知（永政办函[2018]33号）提出“全市畜禽粪便资源化利用率达75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。”、“落实养殖场主体责任的监管。各县区（管理区、经开区）要进一步加强辖区养殖场主体责任的监管工作，督促建设与养殖规模相适应的粪污收集、贮存及处理设施并保持正常运行，或者委托第三方进行废弃物处理和资源化利用。对需申领排污许可证的畜禽规模养殖场，要督促及时依法申领排污许可证，并按证排污。”、“支持引导养殖场采用异位发酵床、生物活性床等“零排放”模式处理粪污，并与有机肥加工企业、农林产业合作组织、种植大户组成绿色产业发展联盟，推广使用有机肥，打通农牧循环通道，加快推动构建种养结合、农牧循环发展机制。”
本项目采用干清粪工艺，定量控制用水，暗沟收集粪污，实现了固液分离和雨污分流，项目分离的猪粪、沼渣及污泥通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排；沼气经脱硫净化处理后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧；病死猪交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置；项目建成投产排污前按要求申领排污许可证，并按证排污。故本项目与《永州市加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》文件要求相符。

1.3.3 技术政策符合性分析

（1）与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）符合性分析
本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）符合性分析见表1.3-3。

表1.3-3  项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》的符合性分析

	类别
	《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）
	本项目实际情况
	符合性

	一、总则

畜禽养殖污染防治应遵循技术原则
	1.全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。
	对照《道县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目选址不在禁养区内，符合当地规划；建设场地周边无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感地区
	符合

	
	2.发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”。
	本项目采用干清粪清理工艺，采购成品饲料，采用自动投料设施，注重在养殖过程中降低资源耗损，同时本项目采用成熟的工艺进行废水处理，废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排
	符合

	
	3.鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用。
	本项目猪粪通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，采取的猪粪污染防治措施优先考虑了资源化综合利用
	符合

	
	4.种、养结合，发展生态农业，充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用，防止二次污染。
	项目采取种、养结合，废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排；猪粪、沼渣等通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社
	符合

	
	5.严格环境监管，强化畜禽养殖项目建设的环境影响评价、“三同时”、环保验收、日常执法监督和例行监测等环境管理环节，完善设施建设与运行管理体系；强化农田土壤的环境安全，防止以“农田利用”为名变相排放污染物。
	项目已委托长沙元青生态环境工程有限公司进行环境影响评价工作；建设单位应严格落实环境影响报告书中要求的“三同时”制度；待环评完成后并建成投产后按时申请环保验收，设专门环境管理人员，及时接受生态环境部门进行监督与委托有相应检测能力的检测机构例行监测，监测计划按照本报告9.2章节监测计划执行；设置完善的设施建设与运行管理体系
	符合

	二、清洁养殖与废弃物收集
	（一）畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。
	本项目使用饲料严格执行有关国家标准《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号），饲料按要求添加喂料元素（重金属），同时切实控制饲料组分中抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全
	符合

	
	（二）规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。
	本项目采用干清粪工艺，固液分离后的猪粪通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，将粪便与废水分开处理和处置，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷
	符合

	
	（三）畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物收集技术，因地制宜地利用农业废弃物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯末、灰土等）作为圈、舍垫料，或采用符合动物防疫要求的生物发酵床垫料。
	本项目采用干清粪工艺
	符合

	
	（四）不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。
	本项目采用干清粪工艺，属于漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，利于畜禽粪污的固液分离
	符合

	
	（五）畜禽粪便、垫料等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。
	本项目固液分离后的猪粪通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，堆肥间设有围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能
	符合

	三、废弃物无害化处理与综合利用
	（一）应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低成本的处理处置技术。
	本项目采用干清粪工艺，废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排；猪粪、沼渣等通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社
	符合

	
	（二）鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。
	本项目猪粪、沼渣等通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，实现猪粪肥料化利用
	符合

	
	（三）大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥。
	本项目猪粪、沼渣等通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，实现猪粪肥料化利用
	符合

	
	四）厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用，并优先满足养殖场内及场区周边区域的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并并入电网。
	本项目黑膜沼气池产生的沼气经脱硫净化处理后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧
	符合

	
	（五）厌氧发酵产生的底物宜采取压榨、过滤等方式进行固液分离，沼渣和沼液应进一步加工成复合有机肥进行利用。或按照种养结合要求，充分利用规模化畜禽养殖场（小区）周边的农田、山林、草场和果园，就地消纳沼液、沼渣。
	本项目黑膜沼气池产生的沼渣和猪粪进行固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社
	符合

	
	（六）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜采用相对集中的方式处理畜禽养殖废弃物。宜采用“高温好氧堆肥工艺”或“生物发酵工艺”生产有机肥，或采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，并做到产用平衡。
	本项目猪粪、沼渣等通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，实现猪粪肥料化利用
	符合

	
	（七）畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。
	本项目设冷库用于病死猪暂存，定期交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置
	符合

	四、畜禽养殖废水处理
	（一）规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制。
	本项目场区排水实行雨污分流制，并结合场区地形合理设置污水处理站，污水管网从产生源至污水处理站均采用暗敷污水管
	符合

	
	（二）布局集中的规模化畜禽养殖场（小区）和畜禽散养密集区宜采取废水集中处理模式，布局分散的规模化畜禽养殖场（小区）宜单独进行就地处理。鼓励废水回用于场区园林绿化和周边农田灌溉。
	本项目养殖废水经1座污水处理站进行集中处理，废水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排
	符合

	
	（三）应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺；处理后的水质应符合相应的环境标准，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准。
	本项目根据拟采用的猪饲养工艺、清粪方式、废水水质、排放去向应达到的环境要求等因素，废水处理出水水质满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准中较严标准后用于配套消纳种植基地灌溉。非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排
	符合

	
	（四）规模化畜禽养殖场（小区）产生的废水应进行固液分离预处理，采用脱氮除磷效率高的“厌氧+兼氧”生物处理工艺进行达标处理，并应进行杀菌消毒处理。
	本项目废水处理工艺为“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”，包含了固液分离、“厌氧+兼氧”生物处理工艺和消毒处理
	符合

	五、畜禽养殖空气污染防治
	（一）规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准。
	本项目采用科学饲养方式，新型猪舍采用漏粪板工艺，减少废水的产生量，优化饲料、低氮饲喂、合理设计猪舍、加强猪舍通风，全漏缝地板并及时清粪、定期消毒、出风口设置过滤吸附除臭装置，定期喷洒新型高效生物除臭剂、加强绿化、采用干清粪工艺、及时清除猪粪、冲洗猪舍、加强消毒等措施，减少猪舍恶臭产生，污水处理设施恶臭定期喷淋植物型除臭剂，周边加强绿化；堆肥间采取围挡，同时对其进行喷洒除臭剂等措施减少恶臭排放。通过工程分析及预测分析可知，本项目排放的恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新改扩建二级标准
	符合

	
	（二）专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理工厂产生的恶臭气体，宜采用生物吸附和生物过滤等除臭技术进行集中处理。
	本项目采用绿化带隔离、物理吸附除臭、化学除臭技术进行集中处理
	符合

	
	（三）大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。
	本项目采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响
	符合

	
	（四）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。
	本项目选址合理，平面合理布局，采取了加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染
	符合


（2）与《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析
本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相符性分析见表1.3-4。

表1.3-4  项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析

	规范
	规范要求
	本项目情况
	符合性分析

	选址要求
	禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

1、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

2、城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3、县级人民政府依法划定的禁养区域；

4、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
	1、项目不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

2、项目位于农村，远离城市和城镇居民区；
3、对照《道县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目选址不在禁养区内；

4、项目不涉及特殊保护的区域
	符合

	
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或者侧风向，场界与禁建区边界的最小距离不得小于500m
	项目不涉及上述禁建区，且与上述禁养建区距离大于500m
	符合

	厂区布局与清粪工艺
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施畜禽尸体焚烧炉应设置在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向和侧风向处
	项目生产区与生活管理区有围墙隔开且进出口设有消毒设施，生活区位于粪便污水处理设施的常年主导侧风向处
	符合

	
	养殖场的排水系统应实现雨水和污水收集系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统不得采取明沟布设
	项目场区雨污分流，污水收集系统采用管道
	符合

	
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清
	本项目采用干清粪工艺，固液分离后的猪粪送堆肥间进行堆肥处理
	符合

	畜禽粪便的贮存
	畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》
	项目设有堆肥间，恶臭符合《畜禽养殖业污染物排放标准》
	符合

	
	贮存设施的位置必须远离各功能地表水体（距离不得小于400m），并应设置在养殖场生产、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向
	项目与最近地表水体大溶坝河最近距离约700m＞400m
	符合

	
	贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水
	项目污水处理站、堆肥间采用有效的防渗处理工艺
	符合

	污水处理
	畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用
	项目养殖过程中的产生的污水通过污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排；粪便、沼渣等通过固液分离后于堆肥间堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社
	符合

	
	畜禽污水经治理后向环境中排放，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，有地方排放标准的应执行地方排放标准；污水作为灌溉水排放入农田前，必须采取有效措施进行净化处理（包括机械的、物理的、化学的和生物的），必须符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）的要求。
	项目废水处理后出水水质满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准中较严标准后用于配套消纳种植基地灌溉。非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。
	符合

	固体粪肥的处理利用
	畜禽粪便必须经无害化处理，并且必须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田
	项目粪便通过固液分离后于堆肥间进行堆肥，定期外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社
	符合

	饲料和饲养管理
	畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物
	项目饲料外购，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒采用环境友好的消毒剂和消毒措施
	符合

	病死畜禽尸体的处理与处置
	病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用
	病死猪冷柜暂存后定期交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置
	符合

	畜禽养殖场排放污染屋的监测
	畜禽养殖场应安装水表，对用水实行计量管理。畜禽养殖场每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况，提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。对粪便污水处理设施的水质应定期进行监测，确保达标排放
	项目拟按要求安装水表，项目拟对废气、废水进行定期监测并定期检查环保设施运行情况，及时报送环境保护行政主管部门
	符合


综上所述，项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求。

（3）与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析
本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）符合性分析见表1.3-5。

表1.3-5  项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的符合性分析

	规范
	规范要求
	本项目情况
	符合性分析

	总平面布置
	平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生
	本项目污染治理工程以污水处理站为主体，其他各项设施按粪污处理流程合理安排
	符合

	选址

要求
	畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处
	本项目污染治理工程与养殖场生产区距离约为7米，且位于生产区的侧风向；污染治理工程与周围居民区最近满足500米卫生防护距离要求，且位于生活区常年主导风向的侧风向处
	符合

	工艺

选择
	新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺；畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流
	本项目采用干清粪的工艺，且实行雨污分流制
	符合

	
	选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺；采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣；干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理；当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%
	项目采用干清粪的工艺，清粪比例达到80%以上，固液分离后的猪粪、沼渣等进行堆肥处理
	符合


从上表中分析可见，本项目符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）的相关要求。

（4）与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）符合性分析
根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）要求，畜禽养殖场、屠宰场、隔离场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求：
1）采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施；
2）具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道；
3）及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。
本项目设置一间20m3的冷库对病死猪进行冷冻暂存，并配套清洗消毒等措施，且养殖场具有病死猪输出通道。本项目病死猪经冷库暂存定期委托永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心负责收集运输与无害化处置。故本项目符合《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）文件要求。

（5）与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）符合性分析
本项目与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）符合性分析见表1.3-6。
表1.3-6  项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的符合性分析

	规范
	规范要求
	本项目情况
	符合性分析

	设施设备总体要求
	畜禽养殖场应根据养殖污染防治要求和当地环境承载力，配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的畜禽粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，并确保正常运行。交由第三方处理机构处理畜禽粪污的，应按照转运时间间隔建设粪污暂存设施。畜禽养殖户应当采取措施，对畜禽粪污进行科学处理，防止污染环境
	本项目配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的畜禽粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，并确保正常运行；本项目对畜禽粪污进行科学处理，防止污染环境
	符合

	圈舍及运动场粪污减量设施
	畜禽养殖场（户）宜采用干清粪、水泡粪、地面垫料、床（网）下垫料等清粪工艺，逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量。新建养殖场采用干清粪工艺的，鼓励进行机械干清粪。鼓励畜禽养殖场采用碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水。新建猪、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场开展圈舍封闭改造，对恶臭气体进行收集处理；
畜禽养殖场（户）应保持合理的清粪频次，及时收集圈舍和运动场的粪污。鼓励畜禽养殖场做好运动场的防雨、防渗和防溢流，降低环境污染风险
	本项目采用干清粪工艺，合理控制用水量；猪舍设置猪舍饮水系统，减少饮水漏水；本项目养殖场采取封闭管理，保持清粪频次，及时收集养殖场粪污；养殖场采取分区防渗措施，降低环境污染风险
	符合

	雨污分流设施
	畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面5厘米以上，防止雨水倒灌
	本项目建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口加盖且高于地面5厘米，防止雨水倒灌
	符合

	液体粪污深度处理设施
	固液分离后的液体粪污进行深度处理的，根据不同工艺可配套集水池、曝气池、沉淀池、高效固液分离机、厌氧反应池、好氧反应池、高效脱氮除磷、膜生物反应器、膜分离浓缩、机械排泥、臭气处理等设施设备，做好防渗、防溢流。处理后排入环境水体的，出水水质不得超过国家或地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标；排入农田灌溉渠道的，还应保证其下游最近的灌溉取水点水质符合《农田灌溉水质标准》
	本项目污水处理系统采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺，设计处理能力为150m3/d，处理项目养殖和生活污水。废水经处理后灌溉季节用于配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排
	符合

	固体粪污发酵设施
	畜禽养殖场（户）可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式处理固体粪污。堆肥宜采用条垛式、强制通风静态垛、槽式、发酵仓、反应器或覆膜堆肥等好氧工艺，根据不同工艺配套必要的混合、输送、搅拌、供氧和除臭等设施设备。沤肥宜采用平地或半坑式糊泥静置等兼氧工艺。生产垫料宜采用密闭式滚筒好氧发酵工艺，配套必要的固液分离、进料、混合、发酵、除臭或智能控制等设施设备，分离出的液体粪污应参照5.5液体粪污贮存发酵设施中的要求进行处理。堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》
	本项目对固液分离后的粪污采用好氧工艺进行堆肥处理，并配套必要的堆肥设施设备，堆肥过程中分离出的液体粪污设置管道收集至污水处理站处理，堆肥发酵设施容积满足要求，确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》
	符合


从上表中分析可见，本项目符合《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）的相关要求。
1.3.4 选址合理性分析

（1）与《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤﹝2019﹞55号）

根据《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤﹝2019﹞55号）：“严格落实《中华人民共和国需畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规对禁养区划定的要求，除饮用水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域即法律法规规定的其他禁止养殖区域之外，不得划定禁养区。国家法律法规和地方法规之外的其它规章和规范文件不得作为禁养区划定依据”。

本项目选址不涉及饮用水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域。故本项目符合《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤﹝2019﹞55号）。

（2）与《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发〔2019〕39号）相符性

根据自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知（自然资电发〔2019〕39号）：

落实和完善用地政策：
一是，生猪养殖用地作为设施农用地，按农用地管理，不需办理建设用地审批手续。在不占用永久基本农田的前提下，合理安排生猪养殖用地空间，允许生猪养殖用地使用一般耕地，作为养殖用途不需耕地占补平衡。

二是，生猪养殖圈舍、场区内通道及绿化隔离带等生产设施用地，根据养殖规模确定用地规模；增加附属设施用地规模，取消15亩上限规定，保障生猪养殖生产的废弃物处理等设施用地需要。

三是，鼓励利用荒山、荒沟、荒丘、荒滩和农村集体建设用地安排生猪养殖生产，鼓励利用原有养殖设施用地进行生猪养殖生产，各地可根据实际情况进一步制定鼓励支持政策。

提高用地服务效率：
按照“放管服”的要求，进一步简化用地手续、降低用地成本、提高用地取得效率。生猪养殖设施用地可由养殖场（户）与乡镇政府、农村集体经济组织通过协商并签订用地协议方式即可获得用地。地方自然资源主管部门要认真做好用地政策宣传解读工作，指导养殖场（户）了解用地规定，帮助协调用地问题。同时，掌握用地情况，加强事中事后监管，防止改变养殖用途，确保农地农用。

综上，项目用地为设施农用地和集体用地，符合生猪养殖用地要求。

（3）与《畜禽养殖产地环境评价规范》符合性分析
1）畜禽饮用水水质符合性：本项目生猪饮用水取自地下水，根据区域现状监测结果可知，地下水水质能符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值。

2）土壤环境质量符合性：根据现场踏勘和调查可知，本项目土壤监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“5建设用地土壤污染风险筛选值”中“表1建设用地的土壤污染风险筛选值（基本项目）”中第二类用地标准值。因此，评价认为项目所在地适合于畜禽养殖场地建设。

3）环境空气质量符合性：根据项目区域环境空气质量监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

4）声环境质量符合性：根据项目厂界声环境质量监测结果可知，监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

综上所述，项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的环境质量要求。

（4）与《道县畜禽养殖禁养区划定方案》(道政办发〔2020〕1号)符合性

根据《道县畜禽养殖禁养区划定方案》(道政办发〔2020〕1号)文件：为大力发展畜禽养殖业，加快农业产业结构战略性调整，加强对畜禽养殖业基础设施的建设和管理，减少畜禽养殖业对环境的污染，防止和减少人畜共患病的发生，促进我县畜禽养殖业持续健康发展，根据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，坚持“预防为主，防治结合”的原则，围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”的总目标，结合我县实际，特制定本方案。

该方案中畜禽养殖“三区”布局界限主要为： 

（一）畜禽养殖禁养区

1）饮用水水源保护区

道县经省政府核准的集中式饮用水水源保护区有道县潇水饮用水水源保护区等8个水源保护区，水源保护区的一、二级保护区范围为养殖禁养区。

①道县潇水饮用水水源保护区

一级保护区水域（取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域（包括河心洲），支流水域为取水口至上游455米五洲坝）；一级保护区陆域（一级保护区水域边界向沿岸纵深50m的陆域范围，遇道路以道路迎水坡路肩为界，遇堤坝的以堤坝的迎水坡堤肩为界）；二级保护区水域（一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的河道水域（包括干流和支流）；二级保护区陆域（一、二级保护区水域边界至沿岸纵深1000m的陆域范围，遇堤坝以防洪堤背水坡堤脚为界，遇道路以道路背水坡路肩为界，遇山脊线以山脊线为界。一级保护区陆域除外）。

②道县寿雁镇乐海水库饮用水水源保护区

一级保护区水域（整个库区）；一级保护区陆域（一级保护区水域外200米范围内的陆域，不超过流域分水岭范围，道路迎水侧路肩）；二级保护区陆域（水库周边山脊线以内的陆域，不超过道路迎水侧路肩(一级保护区陆域除外)）。

③道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区

一级保护区水域（取水口半径300米 范围内的水域）；一级保护区陆域（一级保护区水域外200米范围内的陆域，不超过流域分水岭范围，道路迎水侧路肩）；二级保护区水域（一级保护区边界外的水库水域）；二级保护区陆域（水库周边山脊线以内的陆域，不超过道路迎水侧路肩(一级保护区陆域除外)）。

④道县云溪水库饮用水水源保护区

一级保护区水域（取水口半径300米范围内的水域）；一级保护区陆域（取水口侧正常水位线以上200米的陆域，根据具体情况，一级保护区陆域为取水口侧正常水位线以上200米的陆域）；二级保护区水域（一级保护区边界外的整个云溪水库水域为二级保护区水域面积）；二级保护区陆域（山区型中型水库二级保护区的范围为水库周边山脊线以内(一级保护区以外)，及入库河流上溯3000米的汇水区域，即水库东面以水库堤坝为界、南面以山体山脊线为界，西面为入库河流上溯3000米的汇水区域，北面与山体山脊线为界）。

⑤道县九嶷河柑子园水厂饮用水水源保护区。

一级保护区水域（取水口向上游延伸1000m，下边界在取水口下游100m，水域宽度为5年一遇洪水能淹没的区域，即为整个河道区域）；一级保护区陆域（一级保护区水域边界延伸50m）；二级保护区水域（一级水域保护区水上边界向上游延伸2000m和为一级水域保护区下边界下塑200 m处，水域宽度河道内10年一遇洪水所能淹没的区域，即为整个河道区域）；二级保护区陆域（整个保护区水域河岸线外延伸至第一重山脊线(一级保护区陆域除外)）。

⑥道县四马桥水厂饮用水水源保护区

一级保护区水域（大洞田村取水口向泡水河上游延伸1000m，下边界在取水口向下游延伸100m处。即为整个河道区域）；一级保护区陆域（一级保护区干流水域边界向陆域纵深延伸50m的范围）；二级保护区水域（一级水域保护区水域上边界向泡水河上游延伸2000m，下边界由一级保护区水域下边界向泡水河下游延伸200 m处，即为2.2km内整个河道区域）；二级保护区陆域（一级保护区干流陆域边界至第一重山脊线，二级保护区水域边界至第一重山脊线）。

⑦道县洪塘营水厂饮用水水源保护区

一级保护区水域（取水口下游100米至源头水域）；一级保护区陆域（一级保护区水域边界沿岸纵深50米范围）；二级保护区水域（一级保护区下边界下延200米的河道水域）；二级保护区陆域（一、二级保护区水域边界沿岸纵深至流域分水岭(一级保护区陆域除外)）。

⑧道县横岭水厂饮用水水源保护区

一级保护区水域（一级保护区水域长600m，一级保护区水域上边界为取水口向山溪水上游延伸500m至溪流起点，下边界为取水口向山溪水下游延伸至100m处，水域宽度为山溪水整个水面宽度）；一级保护区陆域（一级保护区水域边界向陆域纵深延伸50m的范围）；二级保护区水域（二级保护区水域长200m，由于一级保护区水域上边界处已为溪流起点，在往上无水域，范围为取水口下游100m向下游延伸至300m范围内全部水域面积）；二级保护区陆域（一级保护区水域边界向陆域纵深延伸第一重山脊线）。

2）自然保护区、风景名胜区禁养区范围

①都庞岭国家级自然保护区的核心区和缓冲区为畜禽养殖禁养区；②牛路口县级自然保护区的核心区和缓冲区为畜禽养殖禁养区；③两河口县级湿地自然保护区的核心区和缓冲区为畜禽养殖禁养区；④到江源县级自然保护区的核心区和缓冲区为畜禽养殖禁养区；⑤“月岩-玉蟾岩-周敦颐故里”风景名胜区的核心区为畜禽养殖禁养区。

3） 城镇建成区及规划区内禁止建设区域、城镇居民区和文化教育科学研究区等人口集中区禁养区范围

①县城建成区及规划区内禁止建设区域：包括濂溪街道、西洲街道、营江街道、富塘街道、东门街道、上关街道、万家庄街道的建成区及规划区内禁止建设区域为畜禽养殖禁养区，面积20.61 km2。

②乡镇建成区及规划区内禁止建设区域和文化教育科学研究区：包括白马渡镇、白芒铺镇等15个乡镇的建成区及规划区内禁止建设区域设为畜禽养殖禁养区；青口学校等不在城镇建成区和规划区内的学校，学校围墙向外延伸500米范围为畜禽养殖禁养区，禁养区总面积54.32km2。

4） 基本农田保护区

依据《基本农田保护条例》，基本农田保护区列入畜禽养殖禁养区，我县基本农田保护区总面积为135.46km2。基本农田保护区内应制定标识牌，勘定地界，全面确保基本农田（耕地）不受破坏。

5）法律、行政法规、地方性法规规定的其它畜禽禁止养殖区域。

本项目位于道县清塘镇蒋家村，根据道县畜牧水产事务中心对该项目的备案通知，本项目符合道县畜禽养殖规划，用地范围不属于畜禽养殖禁养区。本项目选址建设已取得养殖场所在村委、所在乡镇人民政府、道县畜牧水产事务中心、永州市生态环境局道县分局、道县水利局、道县自然资源局及道县林业局的同意，项目所在地不属于禁养区、限养区内。
1.3.5 “三线一单”相符性及环境管控单元划分

（1）生态保护红线

根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），生态保护红线分布如下：1、武陵山区生物多样性维护生态保护红线；2、雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线；3、越城岭生物多样性维护生态保护红线；4、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）；5、南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；6、罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；7、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；8、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线；9、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。

项目位于永州市道县清塘镇蒋家村，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，因此，项目建设符合生态红线控制要求。
（2）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据环境现状监测结果，项目周边区域目前环境空气、地表水、地下水、声环境都能达到相应质量标准要求。本项目废气、废水能够达标排放，一般固废、危险废物和生活垃圾均得到合理处置，对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，符合环境质量底线标准。

（3）资源利用上线

本项目位于永州市道县清塘镇蒋家村，项目符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。

项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

2020年12月28日，永州市人民政府发布了永州市人民政府关于 “三线一单”生态环境分区管控的实施意见（永政发[2020]11号），对全市按行政区域实行生态环境分区管控。全市共划定82个环境管控单元，其中：优先保护单元30个，面积占比45.3%；重点管控单元28个，面积占比11.7%；一般管控单元24个，面积占比43.0%。

本项目位于永州市道县清塘镇蒋家村，为环境管控单元中的优先保护单元。

生态保护红线/一般生态空间——风景名胜区/公益林/森林公园/生物多样性保护功能重要区/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区/自然保护区；
水环境一般管控区；
大气环境弱扩散重点管控区/大气环境一般管控区/大气环境优先保护区——湖南永州都庞岭国家级自然保护区/月岩-周敦颐故里风景名胜区；
农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区——市县级采矿权。

项目与《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)附件4《永州市环境管控单位(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单》中道县-清塘镇（ZH43112410004）符合性分析见下表：

表1.3-6  项目与永州市生态环境准入清单符合性分析
	管控纬度
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《道县畜禽养殖禁养区划定方案》。优先发展生态型和资源综合利用型畜禽养殖场，逐步缩小散养比例。
	对照《道县畜禽养殖禁养区划定方案》，本项目选址不在禁养区内。
	相符

	污染物排放管控
	（2.1）积极推动城镇污水收集、处理设施建设与改造。
	项目产生的废水经污水处理站处理达标后灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内。
	相符

	
	（2.2）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用。禁止生活垃圾和秸秆露天焚烧。
	本项目采取固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置；规范固体废物处理措施，对产生的固体废物特别是危险废物按国家有关规定妥善处置。
	相符

	
	（2.3）除禁养区以外的其他养殖区域内现有畜禽养殖场应落实污染防治措施，积极开展畜禽养殖废弃物资源化利用。
	
	

	环境风险防控
	（3.1）矿山开采区应进行必要的防渗处理。
	本项目不属于矿山开采项目。
	相符

	资源开发效率要求
	（4.1）水资源：有关部门应按要求组织完成小水电整治。
	本项目不属于小水电整治项目。
	相符


综上，项目符合“三线一单”相关要求。

关注的主要环境问题及环境影响

（1）本项目属于畜禽养殖类建设项目，生产过程中产生高浓度的养殖废水，因此，污废水的收集、处理、排放及对地表水、地下水环境的影响为本项目的重点。

（2）养殖场运营期会产生恶臭气体，因此，恶臭气体对大气环境的影响及降低恶臭气体的措施也是本次评价重点关注的问题。

（3）运营期养猪场将产生大量的猪粪便等固体废弃物，因此，固体废物的收集、无害化处理及综合利用也是本次环境评价关注的问题。

环境影响评价的工作过程

本次环境影响评价工作分为三个阶段，第一阶段的主要工作为前期准备、调研。具体工作内容是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划，并在此基础上进行环境影响因素的识别与评价因子筛选，明确评价工作的重点和环境保护目标，确定大气、水、噪声等专项评价的工作等级、评价范围和评价基础，制定本次评价的工作方案；第二阶段的工作是根据评价工作方案完成评价范围内的环境状况的调查、监测和建设项目的工程分析，在此基础上对各环境要素进行环境影响预测与评价；第三阶段的工作是提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，最终完成环境影响报告书的编制。评价过程见评价工作程序图。

[image: image12.png]S8

s

=

AR KRR B SR VAR SCAE R

1 BRI RHA SRR AT X
2 BEATHIL LR
3 JEREALD 9 BERAR W A

1 SR S A4 7
2 WI G AR F
3 Wi TGS SRR A

TR

DR B
W A LR

— 7

1 SRHERE AR B B VA
2 HHORHE WIS BT SV

1RSSR, AT RSB R
2 it R
3 Shif AR WL SRR i

SiIR AR ()





图1.5-1  建设项目环境影响评价工作程序图

报告书主要结论

本项目建设符合国家现行的产业政策，选址符合城市发展规划，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物古迹等环境敏感区。建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，项目建设所产生的负面影响可以得到有效控制。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

总则

评价目的

根据国家和地方有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家产业政策和区域发展规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；对项目建成后可能造成的环境影响范围和程度进行预测评价；分析项目排放各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制要求；对设计拟采取的环保措施进行评价，在此基础上提出技术上可靠、针对性和可操作性强、经济和布局上合理的污染防治方案；从环境保护角度论证项目建设的可行性，为主管部门决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

指导思想

（1）依据国家及地方有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目特点和所在区域的环境特征，在区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作。

（2）本工程为畜禽养殖建设项目，评价过程中将始终贯彻“清洁生产”、“达标排放”和“总量控制”的原则，做到以防为主，防治结合，体现既要发展经济，又要保护环境的要求，实现可持续发展战略。

（3）评价工作以工程分析为龙头，以控制污染物排放为重点，对工程建设期、生产营运期各环境要素进行分析、预测和评价，提出相应的防治措施。现状评价以监测数据为依据，预测模式选取实用可行的模式。

（4）报告书编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行、可操作性强，从而使环境评价真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

编制依据

国家法律、法规及相关政策性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施；

（3）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（8）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日实施；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起实施；

（11）《中华人民共和国传染病防治法》，2020年10月2日起实施；

（12）《中华人民共和国动物防疫法》，2021年5月1日起实施；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日起实施；

（14）《中华人民共和国畜牧法》，2015年4月24日起实施；

（15）《中华人民共和国安全生产法》，2021年9月1日起实施；

（16）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日起实施

（17）《地下水管理条例》，2021年12月1日；

（18）《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日施行；

（19）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订；

（20）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日；

（21）《国家危险废物名录（2021年版）》，2021年1月1日起施行；

（22）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（23）《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》农业部第176号公告；

（24）《全国农业现代化规划(2016-2020年)》国发〔2016〕58号；

（25）《全国农业可持续发展规划（2015-2030）》，2015年5月27日；

（26）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤[2021]120号）；

（27）《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》，2017年7月7日。

（28）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31号；

（29）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号；

（30）《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强农村环境保护工作意见的通知》国办发[2007]63号；

（31）《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》国办发〔2019〕44号；

（32）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48号；

（33）《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》国办发[2014]47号；

（34）《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》农牧发[2021]24号；

（35）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤﹝2019﹞55号）；

（36）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

（37）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（38）《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》环发[2004]18号；

（39）《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发[2017]25号）；

（40）《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（农办牧[2018]1号）；

（41）《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）

（42）《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）；

（43）关于印发《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》的通知，农计发[2016]90号；

（44）《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》农科教发﹝2015﹞1号；

（45）《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》农业部2015年11月26日；
（46）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）；
（47）《排污许可管理办法》（中华人民共和国生态环境部令 第32号）；

（48）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号；

（49）《关于发布<排污单位自行监测技术指南总则>等三项国家环境保护标准的公告》，公告2017年第16号，2017年4月25日起施行；

（50）《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》，环水体[2016]186号，2016年12月23日起施行；

（51）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，2019年12月20日生态环境部令第11号公布。
技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）；

（10）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）；

（11）《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

（12）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）；

（13）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

（14）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

（15）《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

（16）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 7393-2007）；

（17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日施行）；

（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（19）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）；

（20）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

（21）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（22）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

（23）《规模猪场环境参数及环境管理》（GB/T 17824.3-2008）；

（24）《中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理》（GB/T 17824.4-1999）；

（25）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

（26）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169-2006）；

（27）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB 16548-2006）；

（28）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（29）《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）；

（30）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）；
（31）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；
（32）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（33）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；
（34）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；
（35）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（36）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（37）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
（38）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；
（39）《固体废物分类与代码目录》；
（40）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）；
（41）《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）。

地方法规及规范性文件

（1）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）》，长江办（2022）7号；

（2）《湖南省环境保护条例（2019修订）》，2019年9月28日起实施；

（3）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》湘政办发[2022]46号；

（4）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（5）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》湘政函[2016]176号；

（6）《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行）；

（7）《湖南省人民政府关于推进生猪产业持续健康发展的意见》，湘政发[2008]9号；

（8）《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》，湘政发[2001]1号；

（9）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》湘政办发[2016]27号；

（10）《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（湘政办发[2017]68号）

（11）《湖南省自然资源厅办公室关于支持生猪产业发展若干措施的通知》，湘自然资办发〔2019〕89号；

（12）《湖南省生态环境厅关于转发生态环境部办公厅〈关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知〉的通知》，湘环函〔2020〕24号；

（13）《湖南省湘江保护条例》，2013年4月1日起施行；

（14）《湖南省人民政府关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》，湘政发[2004]19号；

（15）《湖南省环境保护厅关于印发<湖南省“十四五”生态环境保护规划>的通知》（湘政办发〔2021〕61号），2021年10月；

（16）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）；

（17）《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）；
（18）《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年-2025年）》（湘环发[2022]21号）；

（19）《永州市“十四五”生态环境保护规划》（永政办发[2021]24号）；

（20）《永州市加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》（永政办函[2018]33号）；

（21）《道县畜禽养殖禁养区划定方案》（道政办发〔2020〕1号）；

（22）永州市人民政府关于 “三线一单”生态环境分区管控的实施意见（永政发[2020]11号）。

技术性文件及相关资料

（1）项目环评委托书；

（2）环境质量现状监测报告及质量保证单；

（3）建设方提供的其他相关资料、文件、图件。

环境影响识别及评价因子筛选

环境影响识别

根据建设项目特征，项目所在区域环境现状，评价识别出项目建设影响的主要环境要素见表2.4-1。

表2.4-1  工程建设对环境影响因素识别

	影响分析

环境要素
	有利影响
	不利影响
	综合影响

	自然环境
	地表水水文
	
	-S
	-S

	
	地下水水文
	
	-S
	-S

	
	地形、地貌
	
	
	+S

	生态环境
	植被
	+S
	
	+S

	
	土地利用
	+S
	
	+S

	
	水土流失
	
	-S
	-S

	环境质量
	地表水水质
	
	- L
	- L

	
	地下水水质
	
	- L
	- L

	
	大气环境质量
	
	-M
	-M

	
	声环境质量
	
	-S
	-S

	
	固体废物
	
	-S
	-S

	社会环境
	人民生活质量
	+M
	
	+M

	
	就业
	+M
	
	+M


注：表中“+”、“-”分别表示有利影响和不利影响，“L、M、S”分别表示影响程度，大、中、小。

由表2.4-1可知，工程建设对环境产生不利影响环境要素主要有：地表水、地下水、环境空气、声环境、固体废物。但项目的建设对于提高畜产品市场竞争力和畜牧业综合生产能力，推进畜牧业产业化经营，有着极为重要的意义，社会效益明显。

评价因子筛选

根据环境影响要素的初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，筛选出本工程评价因子，详见表2.4-2。

表2.4-2  评价因子确定表

	评价要素
	评价因子

	
	环境质量现状评价因子
	污染源评价因子
	环境影响预测评价因子

	大气环境
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S
	NH3、H2S、臭气浓度、SO2、NOx、颗粒物等
	NH3、H2S、臭气浓度、SO2、NOx、颗粒物等

	地表水环境
	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	——
	——

	地下水环境
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、耗氧量（CODMn法）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群
	——
	CODMn、NH3-N

	声环境
	LeqdB（A）
	LeqdB（A）
	LeqdB（A）

	土壤
	重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍等共7项

挥发性有机物：四氯化碳、氯仿等27项

半挥发性有机物：硝基苯、苯胺等11项
	——
	——

	固体废物
	——
	——
	——


环境功能区划及评价标准

环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域环境空气功能区属环境空气二类区，所在区域内空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

表2.5-1  环境空气质量评价标准

	污染物名称
	取值时间
	二级浓度限值
	执行标准

	二氧化硫

（SO2）
	年平均
	60μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	
	1小时平均
	500μg/m3
	

	二氧化氮

（NO2）
	年平均
	40μg/m3
	

	
	24小时平均
	80μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	颗粒物（PM2.5）
	年平均浓度
	35μg/m3
	

	
	24小时平均浓度
	75μg/m3
	

	颗粒物（PM10）
	年平均
	70μg/m3
	

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	H2S
	1h平均
	10μg/m3
	《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准

	NH3
	1h平均
	200μg/m3
	


（2）水环境

本项目所在区域地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.5-2  地表水环境质量评价执行标准  单位：mg/L（pH除外）

	评价标准
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	粪大肠菌群

	Ⅲ类标准
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤10000个/L


表2.5-3  地下水质量评价标准  单位：mg/L，pH为无量纲

	序号
	参数
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	1
	pH值
	/
	6.5≤pH≤8.5

	2
	总硬度
	≤
	450

	3
	耗氧量
	≤
	3.0

	4
	氨氮
	≤
	0.50

	5
	硝酸盐
	≤
	20.0

	6
	亚硝酸盐
	≤
	1.00

	7
	K+
	≤
	/

	8
	Na +
	≤
	200

	9
	Ca2+
	≤
	/

	10
	Mg2+
	≤
	/

	11
	CO32-
	≤
	/

	12
	HCO3-
	≤
	/

	13
	Cl-
	≤
	250

	14
	SO42-
	≤
	/

	15
	硫酸盐
	≤
	250

	16
	氟化物
	≤
	1.0

	17
	总大肠菌群
	≤
	3.0


（3）声环境

本项目所在地区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表2.5-4  环境噪声评价标准  等效声级LAeq：dB

	级别
	昼间
	夜间
	适用区域

	2类
	60
	50
	农村


（4）土壤环境

项目土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“5建设用地土壤污染风险筛选值”中“表1建设用地的土壤污染风险筛选值（基本项目）”中第二类用地筛选值，相关标准值见下表。

表2.5-5  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（摘录）

	序号
	污染物项目
	第二类用地（筛选值）

	1
	砷
	60 mg/kg

	2
	镉
	65 mg/kg

	3
	铬（六价）
	5.7 mg/kg

	4
	铜
	18000 mg/kg

	5
	铅
	800 mg/kg

	6
	汞
	38 mg/kg

	7
	镍
	900 mg/kg

	8
	四氯化碳
	2.8 mg/kg

	9
	氯仿
	0.9 mg/kg

	10
	氯甲烷
	37 mg/kg

	11
	1,1-二氯乙烷
	9 mg/kg

	12
	1,2 二氯乙烷
	5 mg/kg

	13
	1,1-二氯乙烯
	66 mg/kg

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596 mg/kg

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54 mg/kg

	16
	二氯甲烷
	616 mg/kg

	17
	1,2-二氯丙烷
	5 mg/kg

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10 mg/kg

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8 mg/kg

	20
	四氯乙烯
	53 mg/kg

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840 mg/kg

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8 mg/kg

	23
	三氯乙烯
	2.8 mg/kg

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5 mg/kg

	25
	氯乙烯
	0.43 mg/kg

	26
	苯
	4 mg/kg

	27
	氯苯
	270 mg/kg

	28
	1,2-二氯苯
	560 mg/kg

	29
	1,4-二氯苯
	20 mg/kg

	30
	乙苯
	28 mg/kg

	31
	苯乙烯
	1290 mg/kg

	32
	甲苯
	1200 mg/kg

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570 mg/kg

	34
	邻二甲苯
	640 mg/kg

	35
	硝基苯
	76 mg/kg

	36
	苯胺
	260 mg/kg

	37
	2-氯胺
	2256 mg/kg

	38
	苯并［a］蒽
	15 mg/kg

	39
	苯并［a］芘
	1.5 mg/kg

	40
	苯并［b］荧蒽
	15 mg/kg

	41
	苯并［k］荧蒽
	151 mg/kg

	42
	䓛
	1293 mg/kg

	43
	二苯并［a，h］蒽
	1.5 mg/kg

	44
	茚并［1,2,3-cd］芘
	15 mg/kg

	45
	萘
	70 mg/kg


污染物排放标准

（1）废气

本项目备用柴油发电机烟气、沼气燃烧排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准；恶臭污染物NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准；臭气浓度（无量纲）排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。项目废气污染物排放标准具体见下表。

表2.5-6  无组织废气排放标准一览表

	大  气

污染物
	无组织监控点浓度限值
	标准来源

	
	监控点
	浓度
	

	NH3
	/
	1.5mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值

	H2S
	/
	0.06mg/m3
	

	臭气浓度
	/
	70（无量纲）
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	SO2
	周界外浓度最高点
	0.4mg/m3
	

	NOX
	周界外浓度最高点
	0.12mg/m3
	


（2）废水

项目废水经污水处理站后，出水作为项目配套消纳种植基地灌溉用水。为了确保灌溉用水达标的要求，污水处理站处理后的尾水严格执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）（旱作）；氨氮、总磷（以P计）结合畜禽养殖业特征，参考执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）行业标准；粪大肠菌群数结合项目特性，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）（旱作）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）较严者。具体标准值见表2.5-7。

表2.5-7  废水污染物排放标准  单位：mg/L

	评价

因子
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷（以P计）
	粪大肠菌群数（个/100mL）
	标准来源

	标准值
	5.5~8.5
	200
	100
	100
	/
	/
	40000
	《农田灌溉水质标准》中旱作标准

	
	/
	400
	150
	200
	80
	8
	1000
	《畜禽养殖业污染物排放标准》

	
	5.5~8.5
	200
	100
	100
	80
	8
	1000
	从严执行


（3）噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相应的标准值，具体标准值见表2.5-8、表2.5-9。

表2.5-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

	标准类型
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


表2.5-9  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

	昼间
	夜间

	70
	55


（4）固体废弃物

1）一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

2）危险废物（医疗废物等）执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

3）病死猪处置执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）。
评价工作等级及评价范围

评价工作等级

（1）大气环境影响评价等级

拟建工程大气污染物主要是营运期养殖区内无组织排放的恶臭污染物，主要污染物是H2S、NH3，面源参数调查清单详见表2.6-2。由估算模式来确定评价等级及评价范围，估算模式计算结果见表2.6-3。占标率Pi计算公式如下：


[image: image13.wmf]%

100

0

×

=

i

i

i

c

c

p


式中：[image: image15.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image17.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image19.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

表2.6-1  评价工作等级分级依据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


估算模型参数表见表2.6-2。

表2.6-2  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	57.76万

	最高环境温度/℃
	40.5

	最低环境温度/℃
	-3.6

	土地利用类型
	落叶林

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是  (否

	
	地形数据分辨率/ m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是  (否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.6-3  项目无组织大气污染物计算结果表

	污染源
	污染源类型
	污染物
	Cmax预测质量浓度/（mg/m3）
	Pmax占标率/%
	下风向最大质量浓度出现距离m

	场区
	面源
	NH3
	1.15E-02
	5.73
	127

	
	
	H2S
	9.05E-04
	9.05
	


由估算结果可知，项目各大气污染物最大地面浓度占标率为9.05%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气评价等级为二级。

环境空气评价范围：根据估算结果，D10%最远距离127m，大气评价范围为边长5km的范围。

（2）地表水环境影响评价等级

地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能而确定的。本项目对养殖场的废水实行废水资源化利用，项目运行后产生的养殖废水和生活污水最大废水产生量为121.2m3/d。废水中主要污染物pH、CODCr、BOD5、SS和NH3-N均较高，且含有大量的大肠杆菌等，废水水质复杂程度属中等。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001的有关规定，畜禽养殖过程产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后实现污水资源化利用。本项目猪只养殖产生的粪污（含猪尿、冲洗废水、生活污水等）作为沼气生产原料加以利用，废水进行无害无处理后，用于项目配套消纳种植基地灌溉。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ/T2.3-2018中第5.2条表1判定，本项目评价等级为三级B。

（3）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目，项目所在地非集中式饮用水源地，非饮用水源地保护区以外的补给径流区，非地下水相关的保护区，非地下水环境敏感区。根据HJ610-2016中表1地下水环境敏感程度分级表和表2评价工作等级分级表，本项目地下水敏感程度属“较敏感”，因此，本项目水环境评价等级为三级。

表2.6-4  项目地下水环境敏感程度分级

	项目
	敏感程度
	地下水敏感特性
	本项目

	地下水环境敏感程度分级
	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	项目周边有分散式饮用水源地，较敏感

	
	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分不清等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区
	

	
	不敏感
	上述地区之外的其它地区
	


表2.6-5  评价工作等级分级表

	                  类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


（4）噪声影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）规定，从建设项目所在区域的声环境功能类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度、受建设项目影响人口数量来划分工作等级。

项目所在功能区适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准地区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增加量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不显著。依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

建设项目声环境影响评价工作等级划分见表2.6-6。

表2.6-6  声影响评价等级划分表

	项目类别

环境敏感程度
	项目参数
	一级
	二级
	三级
	综合判定结果

	环境功能区划
	2类
	0类
	1，2类
	3，4类
	二级

	噪声增量
	小于3dB（A）
	大于5dB（A）
	3~5dB（A）
	小于3dB（A）
	

	受影响人口数量
	变化不大
	显著增加
	增加较多
	变化不大
	


（5）生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）规定，生态影响评价工作等级依据影响区域的生态敏感性和项目的工程占地范围确定。

本项目所在区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，且不涉及生态保护红线，生态敏感性属一般区域。项目养殖场占地面积约1.84042hm2（约0.018km2）小于20km2，根据HJ 2.3判断属于污染影响型且地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）判定，本项目生态影响评价工作等级为三级。

其评价等级划分情况详见表2.6-7。

表2.6-7  生态影响评价评价等级判定表

	评价等级判定
	本项目建设情况

	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及

	b）涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及

	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	d）根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	污染影响型，三级B

	e）根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	地下水水位或土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标

	f）当工程占地规模大于 20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	项目占地面积约1.84042hm2（约0.018km2）小于20km2

	g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级
	三级


（6）土壤环境影响评价等级

根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，本项目土壤环境影响类型为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018），土壤环境评价工作等级的划分应依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和土壤环境敏感程度分级进行判定。

1）土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别见下表。

表2.6-8  土壤环境影响评价项目类别

	行业类别
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	农林牧渔业
	灌溉面积大于50万亩的灌溉区工程
	新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上的畜禽养殖场或养殖小区。
	年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区。
	其他


本项目为年出栏16000头生猪，对照上表可知，项目属于农林牧渔业中的年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区建设项目，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

2）土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级原则见下表。

表2.6-9  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目位于永州市道县清塘镇蒋家村，建设项目周边无牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等，项目周边均为林地。因此，本项目土壤环境敏感程度为敏感。

3）评价工作等级划分

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。详见下表。

表2.6-10  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度

评价工作等级

占地规模
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目养殖场占地面积18404.2m2，属于小型规模，根据上表工作等级分级，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

（7）风险评价工作等级和评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。环境风险评价工作等级划分原则见下表。

表2.6-11  环境风险评价工作级别判定一览表

	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


环境风险潜势划分

危险物质数量与临界量比值（Q）：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C规定，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；单元内存在的多种危险物质时，则按式（1）计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3……qn/Qn   （1）

式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量（t）；

Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量（t）；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；Q≥100。

项目涉及危险化学品主要为沼气及柴油。

①沼气：沼气属于可燃气体，遇火源将引发火灾、爆炸。

②柴油：柴油属于可燃液体，遇明火、高热具有燃烧性。

根据业主提供的信息，场区危险化学品的最大储存量见下表。

表2.6-12  风险物质贮存量及临界量统计表

	序号
	名称
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	q/Q
	判定结果

	1
	柴油
	0.2
	2500
	‭0.00008‬‬‬
	环境风险潜势为Ⅰ

	2
	沼气
	0.234
	10
	0.0234
	

	∑
	/
	/
	/
	0.02348
	


因此Q=0.02348＜1，因此，本项目的环境风险潜势为Ⅰ。

根据环境风险评价工作级别判定一览表，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

评价范围

（1）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)的分级原则，建设项目生产工艺中有废水产生，作为果林灌溉使用，不排放到外环境的，按三级B评价。故本项目评价等级为三级B，因此本环评主要针对废水处理设施的可行性和废水回用可行性进行分析。
（2）大气环境

根据《境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018)中关于评价范围的规定，二级评价项目大气环境影响评价范围为边长5km的矩形。
（3）声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）的要求和项目特点，项目声环境评价范围为厂界周边200m范围。

（4）地下水环境

本项目地下水评价等级为三级，根据项目所在区域地形地貌特征、区域地质、水文地质条件、地下水环境保护目标，因此确定本次评价仅对地下水环境影响做简要分析，评价范围为项目拟建地及沿地下水流向面积6km2的矩形区域。

（5）生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）的要求和项目特点，生态环境评价范围为项目场地及厂界周边500m范围。

（6）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的要求和项目特点，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，故土壤环境评价范围为厂界周边50m范围。

环境保护目标

（1）地表水环境

猪舍平时不用水冲洗，只在猪舍转（出）栏时进行冲洗，大大降低了粪水产生。废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、猪用具冲洗废水和生活污水等，污水经处理系统处理后用于项目配套消纳种植基地浇灌，不外排。地表水环境保护目标为项目西北侧700m处的大溶坝河，暂未划定水环境功能区划，与本项目无水力联系，且根据现场踏勘与调查，大溶坝河未设置取水口、为划分饮用水源保护区。

本项目水环境保护的目标为保护水质不因本项目施工建设、正常运营和事故工况下排水而显著改变。

（2）地下水环境

本项目地下水环境保护目标为项目区域浅层地下水流场和水质不因本项目的建设和运营而显著改变，不会引发环境水文地质问题。

（3）大气环境

大气环境保护目标为大气环境评价范围内的人群较集中的区域，评价范围内各环境敏感点情况见表2.7-1。本项目排放的污染物不会对项目周围人群造成不利影响。

（4）声环境

养殖场声环境保护对象为项目周围200m范围，保护目标声环境质量均达到相应的标准要求。

（5）土壤环境

本项目土壤环境评价范围为建设项目场区内部及边界外50米以内的范围。保护目标为土壤环境达到相应的标准要求。

本项目位于永州市道县清塘镇蒋家村，根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。本项目具体的环境保护目标见表2.7-1~2.7-3。

表2.7-1  大气环境主要保护目标

	序号
	名称
	坐标
	性质
	规模

户数/人数
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离/m
	相对猪舍最近距离/m
	相对污水处理站最近距离/m
	高差
	是否有山体阻隔
	保护级别

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	铁乐湾村居民点
	111.260405
	25.330741
	居住区
	约115户345人
	东北
	2077
	2090
	2078
	-19.8
	有
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类

	2
	小月田居民点1
	111.262027
	25.324494
	居住区
	约95户285人
	东北
	1769
	1772
	1783
	-16.6
	有
	

	3
	上面村居民点
	111.265329
	25.323673
	居住区
	约30户90人
	东北
	2405
	2420
	2452
	-37.4
	有
	

	4
	小月田居民点2
	111.254634
	25.322086
	居住区
	约65户195人
	东北
	594
	595
	596
	-2.9
	有
	

	5
	乐江洲居民点
	111.250508
	25.322823
	居住区
	约130户390人
	西北
	1001
	1023
	1002
	+4.3
	无
	

	6
	棉竹源居民点
	111.244307
	25.321338
	居住区
	约105户315人
	西
	1302
	1314
	1334
	+1.8
	无
	

	7
	刘家源居民点1
	111.241525
	25.321645
	居住区
	约56户168人
	西北
	2078
	2095
	2113
	+31.9
	有
	

	8
	刘家源居民点2
	111.241521
	25.320836
	居住区
	约46户138人
	西
	2044
	2058
	2090
	+43
	有
	

	9
	凤凰山居民点
	111.250249
	25.320622
	居住区
	约65户135人
	西
	724
	738
	765
	-1.6
	无
	

	10
	四方塘居民点
	111.245057
	25.314203
	居住区
	约176户528人
	西南
	1210
	1217
	1299
	+10.8
	无
	

	11
	大坪铺居民点1
	111.252369
	25.314027
	居住区
	约92户276人
	南
	634
	640
	760
	-5.4
	无
	

	12
	新中坪居民点
	111.245129
	25.311454
	居住区
	约32户96人
	西南
	1770
	1773
	1873
	+6.1
	无
	

	13
	大坪铺居民点2
	111.253740
	25.311607
	居住区
	约58户174人
	东南
	1364
	1377
	1496
	-12.5
	无
	

	14
	鳅鱼塘居民点
	111.261713
	25.305714
	居住区
	约90户270人
	东南
	2323
	2336
	2436
	-34.1
	无
	

	15
	五里堆居民点
	111.270349
	25.304586
	居住区
	约22户66人
	东南
	3445
	3473
	3545
	-46.2
	无
	

	16
	蒋家村居民点
	111.262920
	25.313950
	居住区
	约134户402人
	东南
	1692
	1715
	1784
	-20.5
	有
	


表2.7-2  其他要素环境保护目标一览表

	项目
	环境保护目标
	方位
	与厂界距离m
	规模/功能
	保护级别

	声环境
	周边200m范围内无声环境敏感点
	/

	生态环境
	周边500m
	/
	/
	/
	不造成新的水土流失、土壤侵蚀及生态破坏

	地表水
	大溶坝河
	西北
	700
	暂未划定功能区划，与本项目无水力联系
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	区域地下水
	/
	/
	6.0km2
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准


表2.7-3  固体粪污运输道路环境保护目标一览表

	序号
	环境保护目标
	坐标
	方位
	相对距离m
	规模/功能
	保护级别

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	蒋家村居民点1
	111.254894
	25.315084
	道路左侧
	48
	居民点，1户
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	2
	蒋家村居民点2
	111.255290
	25.314734
	道路左侧
	1
	居民点，1户
	

	3
	蒋家村居民点3
	111.255271
	25.314640
	道路右侧
	22
	居民点，2户
	

	4
	蒋家村居民点4
	111.255569
	25.314573
	道路东南侧
	29
	居民点，3户
	

	5
	蒋家村居民点5
	111.255558
	25.315752
	道路左侧
	1
	居民点，1户
	

	6
	蒋家村居民点6
	111.255369
	25.315992
	道路北侧
	29
	居民点，4户
	


环境功能区划

（1）大气环境功能区

本项目所在地属于典型的农村环境，根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区

本项目废水经污水处理站处理后产生的废水灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。项目附近地表水体为西北侧700m处的大溶坝河，暂未划定水环境功能区划，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（3）声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目养殖场为2类声环境功能区，执行2类环境噪声限值。

（4）项目所在区域环境功能属性汇总

本项目所在地区域功能属性见表2.8-1。

表2.8-1  项目所在地环境功能属性

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	水环境功能区
	参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准

	3
	声环境功能区
	2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类环境噪声限值

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否森林公园
	否

	6
	是否生态功能保护区
	否

	7
	是否水土流失重点防治区
	是

	8
	是否人口密集区
	否

	9
	是否重点文物保护单位
	否

	10
	是否污水处理厂集水范围
	否

	11
	是否属于生态敏感与脆弱区
	否


项目概况及工程分析

项目概况

基本情况

项目名称：道县荣旺畜牧养殖有限公司生猪养殖项目

建设性质：新建

建设地址：永州市道县清塘镇蒋家村（东经111°25′31.566″，北纬25°32′3.433″）

建设单位：道县荣旺畜牧养殖有限公司
项目总投资：1000万元

建设规模：年存栏8000头育肥猪，年出栏16000头生猪，项目仅进行仔猪(外购)育肥，不涉及猪只繁殖内容。

劳动定员及工作制度：劳动定员10人，其中管理及技术人员2人，生产人员8人，全年工作365天，每天工作8小时。

建设工期：2024年10月~2025年3月

建设内容及规模

本项目养殖场占地面积约18404.2m2，建筑面积12386m2。主要建设内容包括：8栋猪舍、3栋员工宿舍、1栋检验检疫房（含消毒室），并配套建设污水收集处理设施、530亩消纳种植基地等。项目建成投产后，年出栏生猪16000头。

项目主要建设内容见表3.1-1。

表3.1-1  项目主要建设内容一览表

	工程类别
	项目名称
	数量
	工程规模
	建筑结构

	主体工程
	育肥舍
	8栋
	每栋育肥舍均为1F，长72m×宽21m，每栋育肥舍占地面积均为1512m2
	钢架+砖混结构

	辅助工程
	检验检疫房
	1栋
	1F，占地面积25m2，内含消毒室
	砖混结构

	
	1#员工宿舍
	1栋
	1F，占地面积50m2，用于员工生活
	砖混结构

	
	2#员工宿舍
	1栋
	1F，占地面积50m2，用于员工生活
	砖混结构

	
	3#员工宿舍
	1栋
	1F，占地面积75m2，用于员工生活
	砖混结构

	
	堆肥间
	1栋
	1F，占地面积50m2，用于猪粪、沼渣堆肥
	钢架结构

	
	冷库
	1栋
	1F，占地面积20m2，用于病死猪暂存
	钢架结构

	
	厂区道路
	/
	自建厂区混凝土道路共约364m
	/

	公用工程
	供电
	由当地电网接入，场区内设变压器及配电柜，并配备1台柴油发电机

	
	供水工程
	设置2口地下水井

	
	排水工程
	雨、污分流设计；废水经管道收集进污水处理系统处理，处理后废水灌溉季节用于配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排

	
	供冷供热
	冬季猪舍供暖采用保温灯+保温罩方式；盛夏季节猪舍利用排风扇+水帘墙降温；员工生活采用空调供冷供热

	环保工程
	废气处理措施
	猪舍
	科学设计日粮，提高饲料利用率；猪粪日产日清，及时消毒；夏季采用水帘降温同时采用自然与强制相结合方式通风；采用风机加强猪舍通风，出风口风机后端设置除臭挡网，除臭网设置除臭液喷淋管道；必要时对猪舍内喷洒除臭剂；猪舍周边种植绿化措施

	
	
	堆肥间
	封闭车间，仅保留车辆进出口，定期喷生物除臭剂

	
	
	污水处理站
	粪污收集池、厌氧反应池、储液池位于地下

	
	
	沼气
	设置脱硫净化装置，沼气经脱硫后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧

	
	废水处理措施
	污水处理系统采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺，设计处理能力为150m3/d，处理项目养殖和生活污水。废水经处理后灌溉季节用于配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排

	
	噪声处理措施
	减振、隔声、消声综合治理

	
	固废治理措施
	猪粪、沼渣
	通过固液分离后于堆肥间堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社

	
	
	病死猪
	设置1个20m3冷库用于病死猪暂存，由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置

	
	
	医疗废物
	设置一间10m2危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处理

	
	
	废脱硫剂
	设置一间20m2一般固废暂存间暂存，定期由生产厂家回收

	
	
	废包装材料
	暂存于一般固废暂存间，由附近废品回收站定期收购

	
	
	生活垃圾
	环卫部门统一收集处理

	
	地下水污染防治措施
	渗漏、泄露
	重点防渗区：猪舍、污水处理站、堆肥间、冷库及危废暂存间等，做重点防渗，防渗系数不低于10-10cm/s

一般防渗区：检验检疫房、生态塘、应急池、废水暂存池等，采用报告中提到的相应防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s

简单防渗区：生活区、场区道路采取一般地面硬化措施

	消纳工程
	沼气
	项目产生的沼气经脱硫后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧

	
	猪粪、沼渣
	经堆肥间堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社

	
	废水
	建设单位在养殖区周边租赁530亩种植基地（主要种植柑橘），用于消纳灌溉期场区处理达标后的尾水，项目消纳区灌溉方式为管道+喷雾水龙头的喷灌形式

	绿化
	绿化面积
	在厂界四周设置高4～5米的绿色隔离带，可种树2～3排，并加高场区围墙，并种植芳香的木本植物；在生活区设置绿化带。


产品生产方案

本项目年存栏8000头生猪，年出栏16000头商品生猪，项目场区不进行配种、母猪繁育，保育猪（断奶仔猪）从外部购入，育成商品猪进行销售。

表3.1-2  产品方案及生产规模一览表

	序号
	类别
	年存栏量
	年出栏量
	备注

	1
	商品生猪
	8000
	16000
	商品育肥猪（100~110公斤/头），生长育肥猪年出栏2次，共计饲养320天


主要物料消耗

根据建设单位提供的资料，本项目牲猪饲养所需饲料全部外购，项目场内不进行饲料加工、混合工序。项目主要饲料消耗参数见表3.1-3，项目建成后原辅料消耗及资源能源消耗情况见表3.1-4。

表3.1-3  养猪场主要饲料消耗定额指标表

	名称
	存栏数量
	每头猪饲料定额
	饲料日消耗量
	饲料年消耗量

	育肥猪（一年两轮，共计饲养320天）
	8000头
	2.6kg/d
	20800kg
	6656t


[image: image1.png]RS EHCEA TR AR
ARSI E

B E TS

D




图3.1-1  项目饲料平衡图（单位：t/a）
表3.1-4  项目主要原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

	序号
	项目名称
	单位
	年消耗量
	备注

	1
	饲料
	t/a
	6656
	所需饲料全部外购，项目场内不进行饲料加工、混合工序。饲料需符合《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2017）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号）要求，储存于饲料塔内

	2
	新鲜水
	m3/a
	90147.5
	取用自打水井

	3
	电
	Kw.h
	60万
	当地电力部门供给

	4
	消毒液
	t/a
	2
	主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）

	5
	防疫用品
	-
	若干
	猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗等，瓶装，粉状和液体，用量根据生产需要定，卫生防疫部门配送

	6
	兽药
	-
	若干
	吉霉素类、链霉素等抗生素类药品，外购

	7
	除臭剂
	t/a
	1
	主要为生物除臭剂、化学除臭剂等，外购

	8
	脱硫剂
	t/a
	0.5
	常温沼气专用脱硫剂主要成分为活性Fe2O3，添加多种助剂制成，圆柱状固体

	9
	环保制冷剂
	t/a
	0.2
	环保R404A制冷剂

	10
	EM菌
	t/a
	0.8
	/

	11
	PAC
	t/a
	43.8
	外购，25kg/袋，用于污水处理

	12
	PAM
	t/a
	0.88
	外购，25kg/袋，用于污水处理

	10
	柴油
	t/a
	0.88
	/


主要生产设备

本项目主要生产设备见表3.1-5。

表3.1-5  主要配套设备一览表

	序号
	类别
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	养殖
	自动给料系统
	/
	8套

	2
	
	饲料罐
	20t
	8个

	3
	
	饮水系统
	/
	8套

	4
	
	供水系统
	2口地下水井+1个80m3水池+主水路
	1套

	5
	
	机械清粪系统
	/
	16套

	6
	
	通风降温风机
	/
	16套

	7
	
	中控消毒系统
	/
	5套

	8
	
	供电系统
	/
	1套

	9
	
	猪舍除臭系统
	/
	8套

	10
	
	高压冲洗设备
	/
	8台

	11
	沼气处理
	沼气储罐
	/
	1个

	12
	
	脱水器
	/
	1个

	13
	
	脱硫器
	/
	1个

	14
	污水处理
	格栅池
	2×2×1.5
	1座

	15
	
	集污池
	12×2.2×5
	1座

	16
	
	调节池
	6×4×4
	1座

	17
	
	预沉池
	8×4×5
	1座

	18
	
	沼气池
	15×15×5
	2座

	19
	
	初沉池
	4×3×4
	1座

	20
	
	一级AO池
	15×7.5×4
	1座

	21
	
	二级AO池
	15×7.5×4
	1座

	22
	
	二沉池
	4.5×3×4
	1座

	23
	
	终沉池
	6×3×4
	1座

	24
	
	消毒池
	6×3×4
	1座

	25
	
	污泥池
	7×4×4
	1座

	26
	
	污泥转运池
	4×3×4
	1座

	27
	
	堆肥间
	8×5×3
	1座

	28
	
	生态塘
	15×20×4
	1座

	29
	
	设备间
	4×5×3
	1座

	30
	
	固液分离机
	/
	1台

	31
	
	水泵
	/
	1台

	32
	
	应急池
	10×7.3×3
	1座

	33
	废水消纳与暂存设施
	废水暂存池
	16×10×5
	5座

	34
	病死猪处理
	冷库
	20m3
	1个

	35
	发电
	柴油发电机
	200kW
	1台


厂区总平面布置

本项目主要由养殖场、配套消纳种植基地组成。养殖场内分为养殖区、污水处理区、办公住宿区，三区域相互分开，养殖区集中布置在场区中部，生活区布设在场区的东南部，污水处理区布置在养殖区西北侧，猪舍、污水处理系统周边及场内空余地设置绿化苗木，此布置有利于减少对周边环境空气的影响。本项目污水处理系统和固废处理系统严格遵循国家和地方的环境要求高标准建设，绿化、防疫沟规范设置，远离办公区和养殖区符合卫生防护要求；道路交通遵循便捷、顺畅、方便运输车辆的进出，本项目功能分区明确、科学合理、安全可靠。项目的总平面布置符合国家有关消防、安全方面、环保的规范要求。配套消纳种植基地于养殖场东、南、西部环绕养殖场分布，主要种植柑橘。本项目总平面布局见附图2。

公用工程

（1）给水工程

项目生产生活用水均来自自建地下水井，水量充足，由地下水现状监测结果可知，项目所在区域的地下水水质能满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准的要求。综上，水质水量能满足本项目的生产生活要求，因此项目采用地下水作为生产生活用水水源可行。

1）养殖用水
本项目生产用水主要为猪只饮水、猪舍冲栏用水、消毒、降温、除臭等用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表4牲畜用水定额，家猪集中养殖用水量为35L/头·d，本项目生猪用水参数见下表。
表3.1-6  项目养殖用水情况一览表

	种类
	存栏头数
	用水定额L/d·头
	用水量

	
	
	
	m3/d
	m3/a

	生猪
	8000
	35
	280
	89600


2）生活用水

项目建成后总员工人数为10人，均在厂区食宿，员工生活用水量按150L/人·d计，则项目生活用水量为1.5m3/d（547.5m3/a）。

根据工程核算，本项目总用水量为281.5m3/d（90147.5m3/a），其中办公生活水用量为1.5m3/d、547.5m3/a，养殖用水量为280m3/d、89600m3/a。

（2）排水

该项目排水系统实施雨污分流，本项目需在场地四周设有排洪沟、厂区设置雨水沟，场内的地表雨水和周边山体的集留雨水可通过排洪沟、雨水沟收集后排至厂外沟渠，根据地形情况，场地内西南侧高，东北侧低，因此雨水由西向东侧流出排入东北面池塘；污水通过场区内的污水收集输送系统（采用管道布设，防止雨水进入污水中）进入污水处理站，经污水处理站处理后灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。
废水主要为养殖过程产生的养殖废水和生活污水。

1）养殖废水
本项目养殖废水（包括猪只尿液、猪舍冲洗废水），根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》表4中，排水量取值为生猪1.5（m3/百头·d），本项目育肥猪存栏量为8000头，则本项目养殖废水产生量为120m3/d（38400m3/a）。
2）生活污水

项目生活用水量为1.5m3/d、547.5m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为1.2m3/d、438m3/a。

综上，本项目废水主要为养殖废水和生活污水等，其产生总量为121.2m3/d、（38838m3/a），其中养殖废水为120m3/d（38400m3/a），生活污水为1.2m3/d（438m3/a）。产生的废水经污水处理站（处理规模150m3/d）处理后灌溉季节用于柑橘林灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。
本项目水平衡见图3.1-2。


[image: image20.emf]养殖用水 养殖废水

职工生活 生活污水

280

1.5

消耗160

损耗0.3

120

1.2

120

1.2

281.5

污水处理站 柑橘林灌溉

121.2

新

鲜

水


图3.1-2  项目灌溉季节水平衡图  单位：m3/d


[image: image21.emf]养殖用水 养殖废水

职工生活 生活污水

280

1.5

消耗160

损耗0.3

120

1.2

120

1.2

281.5

污水处理站 废水暂存池

121.2

新

鲜

水


图3.1-2  项目非灌溉季节水平衡图  单位：m3/d

（3）供电

本项目供电由当地供电电网接入，场区内设变压器及配电柜向各用电单元供电。同时场区内配备1台柴油发电机，在停电的情况下使用。

（4）供热及能源消耗

项目不采用锅炉供暖，猪舍采用水帘+风机降温；供暖采用电暖。员工采用分体式空调供冷供热。

在猪舍墙壁安装降温水帘，定时或不定时的为猪舍直接降温。降温水帘通常在夏季5~9月使用，在舍内温度达到30℃时，就需要开启降温水帘，降温水帘能使猪舍内的温度迅速在10分钟内下降，降温效果佳。

工程分析

施工期生产工艺及产污环节
根据现场踏勘，根据现场调查，项目选址于山头，本项目施工期主要建设内容包括山头移平、土地开挖、平整、基础工程、主体工程、设备安装调试和扫尾工程等阶段，经竣工验收后即投入营运使用。施工期工艺流程及产污环节如图3.2-1所示：

[image: image65]
图3.2-1  项目施工期工艺流程图

施工期污染简析：

项目养殖场占地面积为18404.2m2，施工期主要的污染因素有废气、废水、固体废物和噪声。

（1）场区开挖地基、填平地基需要运输废土、石及建筑材料等，有噪声、扬尘、尾气及废水产生；

（2）施工期噪声主要来源于各种建设机械和运输车辆噪声。

（3）施工人员排放的生活污水及生活垃圾。

（4）施工过程中产生建筑垃圾。

（5）施工过程中雨季会有水土流失。

本项目拟建场地为山体，需进行开挖、回填土石方，项目在施工期产生废弃土石方均用来填平场地和绿化，不外排。同时项目所建设的猪舍无需进行深地基开挖。

运营期生产工艺及产污环节

（1）养殖模式

本项目养猪场采用“猪-沼-林”生态养殖模式养猪。“猪-沼-林（农）”能源生态模式是以沼气为纽带，在传统农业生产的基础上，与现代农业先进技术有机组合的一类先进生产实用技术体系，该技术能做到变废为宝、综合利用节约资源、提高效益，最终减少对生态环境的破坏，达到可持续发展的一种生态养猪方式。实践证明，这种生态养猪模式的好处有：一是生猪养殖、林、果地种植结合，有利于生态自然良性循环；养殖废水送入进入厌氧发酵系统，处理后的废水用作项目配套消纳种植基地浇灌；二是场区猪粪、沼渣可通过固液分离、堆肥处理后外售；三是利用养殖废水进行厌氧发酵产生的沼气经脱硫后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧。
（2）养殖工艺流程及排污节点

项目以全进全出方式，外购断乳仔猪进场饲养、销售。项目流程图及产污示意图见图3.2-2。

[image: image22.jpg]S0 fr

410 R

TR

o AL 4t B
il

—

k-3

fossogome==ms
I

B bRHE





图3.2-2  工艺流程及产污环节图

饲养流程说明：

1）原辅料运输及储存、仔猪运输及入舍分栏。

在仔猪入场前需先做好物资的准备工作，主要包括饲料和其它辅料。项目饲料由散装饲料运输车从出入口运入，车辆和人员经消毒处理后，经场内道路送至料塔，依靠蛟龙或气力密闭送入料塔。

项目外购断奶仔猪进行育肥生产，仔猪依靠专用汽车运输至出入口，车辆和人员经消毒处理，由场内的转猪车将仔猪逐一转入各猪舍。

2）饲养。

采用全进全出方式进行集中饲养、集中出栏。仔猪入舍后进入保育阶段（约8周），保育周期后即进入生长育肥阶段（约15周），至100kg左右达到出栏标准。根据该阶段猪只的习性特点，合理调配饲料、优化调节环境、驱虫防疫防病，创造条件，缩短适应期，保持猪只健康、快速生长。饲养周期较长，日常经营管理活动也较大，归类如下：

喂食：项目由封闭式供料线从料塔向猪舍栏采食槽供饲料，进入栏舍段设封闭式自动混料设施，与水及添加剂混配拌合后进入食槽，不产生粉尘；

供水：饲养用水由水池提供，水池水来自两个自建地下水井泵送入池；

暖通：猪只生长需要适宜的温度条件、新鲜空气做保障，应加强猪舍的控温和通风换气工作，及时排除臭气。室内通风以机械方式为主，其中冬季供暖采用红外保温灯电热取暖，夏季制冷采用水帘通风换气系统。

卫生清洁：主要包括猪舍和猪用具清洗，猪舍冲洗废水进入下方集粪池，猪具清洗设专门清洗池，清洗水再排入污水管。

污水处理站管理：污水处理站需进行日常精心管理，确保正常运行。处理过程涉及固液分离、厌氧产沼、好氧氧化、无机消毒等工序，涉及众多设施、设备的使用。

粪渣转移、堆存与外运：固液分离产生的粪渣，需每天用转粪车转移到堆肥间内，并做好堆肥间的防风、防雨、防流失等工作。堆肥后的粪渣需定时清运至协议单位处置，清粪车从污道进入堆肥间，装载机装粪，再从污道运出场区。

3）消毒

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

①猪舍消毒

每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为将消毒液喷洒于猪舍内。消毒液主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

②猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

③猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。

④车辆消毒

在门卫处设有消毒通道，对进来车辆进行消毒。通过喷雾方式进行消毒，消毒液用3%来苏尔（苯酚皂溶液）。运输猪和饲料的车辆，装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。
4）防疫方式

项目防疫主要采取注射疫苗的方式，常用疫苗包括伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗等等。在成年猪每年春秋两季各接种一头份；同时本项目常备相关兽药，要求使用高效、低毒、无公害、无残留，经职能部门认证的兽药。

5）出栏与外运

饲养周期满、猪只达到预期体重，即可出栏外售。先通过猪舍出猪道赶上场内转猪车，经检验与外运车辆接驳，外运销售。转猪车需及时消毒、清洗。外运车辆实现在烘干房内消毒处理。

6）粪污处理工艺流程

①清粪工艺

本项目采用采用“尿泡粪+虹吸管路”的清粪工艺。
尿泡粪工艺并非传统意义上的水泡粪，而是欧美猪场推崇的一种较先进的粪尿清粪处理方式，这种方式是用猪本身产生的尿液和猪养殖过程中浪费的饮用水、冲洗水来软化粪便，在清粪过程中没有任何新增水源。

虹吸管道将猪舍漏粪地板下的粪池分成几个区段，每个区段粪池下安装一个接头，粪池接头处配备一个排粪塞。当粪尿未排放时，管道内充满了空气，当要排空粪池时，工人可将排粪塞用钩子提起来，随着排粪塞的打开，粪尿开始陆续从一个个小单元粪池向虹吸管道里排放并流入暂存池。管道内空气逐渐排出，排气阀自动打开，当管道内完全充满粪尿时，管道内不再向外排气，排气阀关闭，从而利用真空原理在压力差的作用下使粪尿流入虹吸管道并顺利排放至暂存池。

本项目所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入粪池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开粪池即进行固液分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。

生态环境部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函[2015]425号）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行固液分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。
本项目养殖期间，采用控制饲养密度、猪舍定期冲洗、全漏缝地板、采用节水型饮水器、低氮饲喂、猪舍消毒、使用植物性除臭剂除臭等措施消减猪粪产生的臭气影响；生猪出栏后，粪尿先进行固液分离，经固液分离后80%的猪粪被分离出来成为粪渣，在堆肥间进行堆肥处理后定期外售，剩余猪粪随废水进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，经厌氧发酵后再进入后续深度处理。

[image: image23.jpg]AW

REEIR

BB

13

it

L NPT





图3.2-3  本项目清粪工艺示意图

②堆肥工艺
[image: image24.png]K L
) )
: :
ok, TR B SLARH > A >t BIRE > HHUEER || A





图3.2-4  本项目堆肥工艺示意图
工艺简介：

A、每天把新鲜猪粪、污泥、粪渣及一定量的粗堆肥返料(或秸秆等新鲜碳源)由斗车运至堆肥间，与高效微生物发酵菌混合，经堆肥间底部预埋的鼓风曝气装置为堆体强制通风充氧，使微生物快速生长繁殖，使堆体温度快速增长，一般在2天范围内，堆体温度达到78℃，由于堆体温度高，通过强制通风可加速堆体水分的蒸发，实现鲜粪快速高温灭菌与干化。堆肥至7~8天后，使用铲车对堆体进行翻堆。发酵停留时间大约15天，即可形成粪粗堆肥。

B、本项目为好氧发酵。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。堆肥发酵过程分为4个阶段：

Ⅰ、升温阶段：这个过程也一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到 45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解；

Ⅱ、高温阶段：堆温升至 45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。该阶段通过高温堆肥，病原菌和寄生虫大多数可被杀死；

Ⅲ、降温阶段：高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段；

Ⅳ、腐熟保肥阶段：有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化以利于肥力的保存。

C、堆肥后处理：本项目仅为粪便的粗堆肥，不涉及烘干、造粒、分、粉碎等进一步加工工艺。堆肥过程，堆体温度达到78℃，通过强制通风可加速堆体水分的蒸发，实现鲜粪快速高温灭菌与干化，且堆肥过程通过向粪便内投(铺)放吸附剂以及酒微生物除臭剂减少臭气的散发，吸附剂如锯末、膨润土以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料方式除臭，确保堆肥产品运输造成道路及空气污染。粪便堆肥发酵完成后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社。

③污水处理工艺

本项目污水处理站采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺，设计规模为150m3/d。

[image: image25.jpg]R

K

RORER .2

- z
=|.%| [B) 7] @
KB % o B o7 B S |
B (®| (8] 8] [ [®

i

% # # #
= ® R ||®

HAE

BEN

bEp

B 5 @ @ E
A & o &
Bl | e || &

# | #

"

i

s




图3.2-5  项目废水处理工艺流程图

工艺简介：

A、集水池

调节池污水水质、水量，对污水中沉、浮粪渣进行分离。池前部设置格栅，以去除污水中较大固、悬、漂浮物，采用砖混结构。

B、固液分离器

全场粪便经排污系统收集至集污池，集污池内安装有潜水搅拌机及潜水切割泵，经过搅拌机的混合，由进料切割泵把混合均匀的粪污提升至固液分离机，经固液分离机挤压分离，产生的固体粪便送至堆肥间进行堆肥，液体进入后端生化处理系统。图3.2-6为固液分离系统断面示意图：

[image: image26.jpg]H#l

« =
= NN AR
. i
= , w
2
=
s !
v‘/\O OVE [T R~
=  — (5
==
Bl = e
X =
I e .
== ) SN
= \ 1
T
Hm kit
=2 ks
8
e LY
-
\f/
=
=





图3.2-6  固液分离系统断面示意图

C、黑膜沼气池

黑膜沼气池是集发酵、贮气于一体的超大型的沼气池，厌氧反应分为以下几个阶段：水解阶段、发酵阶段、产乙酸阶段、甲烷阶段（产沼气）通过上述四个阶段依靠厌氧菌的代谢功能的反应将废水中高分子有机物分解为小分子，去除废水中的有机物，降低后续生物处理的生物负荷并提高其生化性。

黑膜沼气池，是在开挖好土方的基础上，采用优质HDPE膜进行底部防渗和顶膜密封，形成一种厌氧反应器。在HDPE膜沼液池内，污水中有机物在微生物作用下降解转化生成沼气。厌氧塘进出口端设计厌氧进出水布水管，厌氧塘出水经厌氧循环泵回流至厌氧塘进水端以实现厌氧内循环，塘中沼渣定期排出运至堆肥间，发酵产生的沼气暂存于沼气柜。

黑膜池污水由底部进入，自下而上通过。黑膜池底部有一个高浓度、高活性的污泥床，污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。因水流和气泡的搅动，污泥床之上有一个污泥悬浮层。反应器上部有设有三相分离器，用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气自反应器顶部导出加以利用，污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床，消化液从澄清区出水。

由于结构简单，容积负荷率高，废水在反应器内的水力停留时间较短，不需要搅拌，能适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化，适用于高浓度有机废水的处理，具有很高的有机污染物去除率，其中化学耗氧量（COD）去除率为70~90%，五日生化需氧量BOD5去除率为70~80%，悬浮物（SS）去除率为30~50%。

D、絮凝初沉系统

絮凝池投加混凝剂，使沉淀物得到有效沉淀去除，降低污水中的悬浮物浓度。
E、两级A/O工艺

一级生化系统由缺氧池+好氧池组成。在缺氧池中，反硝化细菌在碳源充足的情况下将好氧池回流的消化液中的硝态氮转化为氮气，达到脱氮的效果。在好氧池中COD、BOD可以得到有效的降解，同时硝化细菌将氨氮转化为硝态氮，并通过回流泵将混合液回流至缺氧池中，吸磷菌将污水中的P吸收待在沉淀池中排除。一级生化系统用于降解COD的同时具有高效的脱氮除磷功能。一级生化产生的活性污泥在沉淀池内沉淀，活性污泥能充分回流至生化系统，剩余污泥通过污泥泵排出，完成除磷的功能。同时，使一级生化和二级生化微生物类别和功能区分开来，发挥一级和二级生化系统各自的功效，有效保证二级生化的有效运行。

经一级生化系统处理后，COD、NH3-N、TP、SS都获得了较大量的处理，但仍未达标，通过二级生化进一步降解污染物浓度，其反应机理与一级生化池相似。二级生化产生的活性污泥在二级沉淀池内沉淀，活性污泥能充分回流至二级生化系统，保证二级生化池内的活性污泥浓度。同时剩余污泥通过污泥泵排出，完成除磷的功能。

F、混凝池

经过生化处理后的出水中含有大量的死亡脱落的细菌，须向废水中投加混凝剂与絮凝剂，将小SS絮体形成大颗粒的矾花，以达到重力沉淀的目的。

又由于养猪废水中含的磷化物较高，根据生物新陈代谢的营养配比C:N:P=100:5:1可以看出生物的总磷去除率非常低，所以这类废水往往磷超标。

在现今，最有效的除磷方式是钙盐法，向废水中投加石灰乳，在一定的pH条件下，石灰中的钙盐会与磷酸根形成磷酸钙，磷酸钙是难溶于水的物质，在碱性条件下会在水中沉淀。这时再向废水中投加PAM、PAC絮凝剂可以让磷酸钙形成大颗粒的矾花，易于沉淀去除。

G、生态塘

项目污水经过前述工序处理后排入生态塘，一方面在非灌溉季节满足污水贮存的需要，另一方面可进一步的对污水的污染物质进行进一步的消纳。利用农作物及藻类物质的吸收分解，对N、P等元素进行降解。生态塘是以太阳能为初始能量，通过在塘中种植水生植物，进行水产和水禽养殖，形成人工生态系统，在太阳能（日光辐射提供能量）作为初始能量的推动下，通过生态塘中多条食物链的物质迁移、转化和能量的逐级传递、转化，将进入塘中污水的有机污染物进行降解和转化，最后不仅去除了污染物，而且以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收，净化的污水也可作为再生资源予以回收再用，使污水处理与利用结合起来，实现污水处理资源化。
H、污泥处理系统

污泥经浓缩后，污泥含水率可降为97%左右，但为了方便污泥外运，还要进一步对污泥进行脱水，将污泥含水率降至70～80%左右。

I、消毒

废水经一系列处理后，最后经过紫外线消毒池消毒后，废水排入生态塘。本项目消毒采用紫外线消毒，紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死，从而达到消毒的目的。紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等，从而改变了DNA的生物活性，使微生物自身不能复制，这种紫外线损伤也是致死性损伤。

紫外线消毒是一种物理方法，它不向水中增加任何物质，没有副作用，这是它优于氯化消毒的地方。

7）沼气工程工艺流程

根据本项目养猪场的特点和项目建设地点实际情况，针对目前猪场清粪工艺的特点，本项目拟采用国内较成熟的红膜厌氧消化工艺生产沼气，沼气经过脱硫脱水后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧。项目沼气工程工艺如图3.2-6所示。


[image: image27.emf]脱

水

器

火炬燃烧

黑膜沼气

池产生的

沼气

废脱硫剂

SO

2

、NOx

贮

气

罐

体

脱

硫

器


图3.2-7  沼气工程工艺流程图

项目黑膜沼气池产生的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4外，还含有CO2、H2S和其它极少量的气体。H2S不仅有毒，而且有很强的腐蚀性。因此，新生成的沼气不宜直接用作燃料，需先进行脱水和脱硫净化处理。参考《大中型沼气工程技术》（化学工业出版社，作者：赵立欣，董保成，田宜水等），沼气成分如下表3.2-1。

表3.2-1  沼气成分一览表

	成分
	CH4
	CO2
	N2
	H2
	O2
	H2S

	含量（体积分数）
	50~80%
	20~40%
	＜5%
	＜1%
	＜0.4%
	0.05~0.1%


项目产生的沼气使用1套沼气净化系统（氧化铁脱硫）进行净化处理，主要去除沼气中硫化氢，沼气经净化后采用1台50m3沼气柜储存，经火炬燃烧。

由于发酵产生出来的沼气中含有水分和H2S，直接使用会腐蚀设备，所以必须经过处理。经过净化系统处理后的沼气质量指标，能够满足甲烷含量在65%以上，且硫化氢含量小于20mg/m3。

脱硫工艺采用的是常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。氧化铁脱硫剂具有强度高、鱼水不粉化、不影响脱硫、孔隙率大、硫容量大、脱硫效率高等特点。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱硫至1×10-6以下。脱硫剂每年需要更换2次，废脱硫剂由厂家回收。

8）病死猪处理工艺

①病猪处置：将病猪集中隔离到隔离猪舍（每栋育肥猪舍内均设有隔离猪舍）内进行注射治疗；

②疫猪处置：一旦发现，立即向卫生监督部门上报并封闭全场；

③死猪处置：暂存于冷库进行冷冻暂存，定期交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置。

按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发【2012】12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发【2017】25号）的有关要求进无害化处理。项目自建20m3冷库一座，用于临时存放病死猪，定期由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心安排专业运输人员将其运走处理。

项目污染源源强分析

施工期污染源强分析

（1）施工期废气污染源

施工期产生的空气污染主要来自于施工过程产生的扬尘及运输车辆和施工机械排放的废气。

项目施工中由于挖取土、填方、推土及搬运泥土和水泥、石灰、沙石等的装卸运输、拌合过程中有大量尘埃散逸到环境空气中，同时，道路施工时运送物料的汽车运行，在自然风力的作用下土堆、料堆、暂时闲置的裸露施工作业等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘、TSP的污染尤为突出。

运送施工材料、设施的重型车辆，内燃机、挖掘机等施工机械主要以柴油为燃料，这些车辆和机械在行驶和运行时排放的尾气包含的有害物质主要有CO、THC、NOx等，加上重型车辆和机械尾气排放量较大，故尾气排放也会使项目所在区域的大气环境受到污染。

采用清扫和洒水方式减少地面扬尘：汽车运土石料时，压实表面、酒水、加盖蓬布等，可减少粉尘酒落、飞扬。采取以上环保措施，可有效减轻汽车运输造成的环境影响。

（2）施工期水污染源

项目施工期废水污染源主要包括各种运输车辆及施工机械所产生的清洗废水以及施工人员的生活污水。

清洗废水的主要污染物是SS和石油类，建筑排水主要污染物是SS。此外，施工机械跑、冒、滴、漏的油污和露天施工机械经雨水等冲刷后也会产生一定量的含油污水，其主要污染物为石油类。

施工生活区用水量按90L人・d计，施工高峰期人数约20人，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.44m3/d（259.2m3/施工期）；污水中主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N等。生活污水COD浓度约300mgL，BOD浓度约150mgL，SS浓度约200mgL，NH3-N浓度约35mgL，则污染物产生量COD约0.078t/施工期；BOD5约0.039t/施工期；SS约0.052t/施工期；NH3-N约0.009t/施工期。

施工废水经隔油沉淀处理后循环使用不外排，生活污水经过化粪池处理后用于农肥。

（3）施工期噪声污染源

施工期噪声主要来自基础工程施工和结构作业阶段挖掘机、推土机、电锯、吊车等建筑施工机械噪声和物料运输车辆噪声，设备安装期间电锯、手工钻等设备也会产生噪声造成影响。机械设备振动产生的噪声声压级介于50~84dB（A）之间且随距离的衰减较快，其影响范围较小，因此对于机械振动对周围环境的影响不作具体分析，仅考虑机械噪声的影响。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），项目施工期各阶段各类施工机械噪声源强见表3.3-1，物料运输车辆类型及其声源噪声强度见下表3.3-2。

表3.3-1  主要机械噪声源强  单位：dB（A）

	施工阶段
	声源
	5m声源强

	土石方阶段
	推土机
	90~100

	
	装载机
	90~100

	
	挖掘机
	90~95

	装修阶段
	电锯
	100~105

	
	无齿锯
	95~105

	
	手工钻
	100~105


表3.3-2  交通运输车辆噪声  单位：dB（A）

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度

	土石方阶段
	土方外运
	大型载重车
	84~90

	设备安装阶段
	各类设备材料及必备设备
	轻型载重卡车
	75~80


（4）施工期固体废弃物

本项目不涉及拆迁，施工过程中产生的土石方在场内基本平衡，无弃土弃渣产生，施工期的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。

1）建筑垃圾

本项目主要建筑为猪舍、生活区等，在施工阶段将产生一定量的建筑垃圾。根据同类型工程类比及统计资料，建筑垃圾产生量按20kg/m2计算，本项目建筑面积约为12386m2，则工程施工将产生的施工垃圾约为247.72t。建筑垃圾中的废金属、玻璃、木块等集中收集后回收利用，废塑料、废包装袋等运往当地生活垃圾填埋场处置，其余的废混凝土、砂石砖瓦等全部用于场地平整，油漆桶等危险废弃物交给有资质的单位回收处理。

2）生活垃圾

本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d计，高峰期施工人数约20人/d，则生活垃圾产生量约为0.01t/d，施工期生活垃圾产生总量约为1.8t。

（5）施工期生态环境环境影响

项目养殖场占地为林地，占地面积为18404.2m2，项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。

1）降雨因素

降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。道县雨季充沛，雨季集中在4~6月份，降雨量大、暴雨日多（即降雨强度大）是造成水土流失的最直接的作用因素。本项目的施工期为2024年10月~2025年3月，虽未处于雨季集中器，但仍不可避免的会面临水土流失问题。

2）工程因素

工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。据估算，经扰动的土壤其侵蚀模数比未经扰动的土壤约可加大10倍。若施工期不采取水土保持措施，造成的水土流失将非常严重，因此，施工期为本项目水土流失防治重点阶段。

施工期在未采取任何水土保持的情况下，按以下公式计算：

WSi=Fi×（MSi-Mo）×Ti
式中：WSi—土壤侵蚀量，t；

Fi—破坏的水土保持面积约1.84hm2；

Mo—破坏前的土壤侵蚀模数，按《湘资沅澧中上游水土保持规划》，所在地土壤侵蚀模数可取25 t/hm2•a；
MSi—扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取100～150t/hm2•a，本工程取125t/hm2•a；

Ti—预测时段，主要预测施工期，0.5a。

根据以上公式计算，本项目水土流失量约92t。

为减少项目建设对的水土流失影响，建议项目施工过程中采取相应的水土保持措施，可以在施工区设置临时分区围拦设施，减少水土流失的形成面积，另外特别注意加强挖填土阶段的施工环境管理，固定土方的堆放场地，禁止土方在场外的乱堆乱放，防止运输抛洒等，通过以上措施的采取，可将施工造成的水土流失进行有效控制。落实上述措施后，项目水土流失量可以减少90%左右，故本项目水土流失量约为9.2t。

运营期污染源强分析

（1）废水污染源分析

本项目废水主要为养殖废水和生活污水等，其产生总量为121.2m3/d、（38838m3/a），其中养殖废水为120m3/d（38400m3/a），生活污水为1.2m3/d（438m3/a）。场区运营期实行严格的雨污分流制度，建立独立的雨水收集管网系统，独立设立雨水沟，雨水就近排入项目区附近沟渠；猪尿、猪舍冲洗废水统称为项目养殖废水，与员工生活污水一起进入场内污水处理站处理，养殖废水和生活污水进入配套污水处理站，经处理达标后，全部用于项目配套消纳场地柑橘林灌溉。

1）生产废水

本项目猪舍全部采用干清粪工艺清除粪污，产生的猪尿和冲洗废水全部进入污水处理站。本项目干清粪工艺猪舍冲洗废水及尿液排放总量为120m3/d（38400m3/a）。

养殖废水参考《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖业》（HJ1029-2019）9.2.1.2单位畜禽污染物的产生量计算，按以下公式进行计算：


[image: image28.wmf]{

}

6

10

)

1

(

-

´

´

+

-

´

´

=

T

C

N

E

q

h



[image: image29.wmf](

)

T

N

/

R

´

´

=

b

q


式中：E—主要排放口水污染物的实际排放量，t；

N—畜禽平均存栏量，头；

[image: image30.wmf]h

—单位畜禽粪便中某项水污染物含量，g/d，参见下表；

[image: image31.wmf]q

—排污单位固体粪便清出比例，%


[image: image32.wmf]b

—单位畜禽粪便日产生量，kg/头（只），参见下表；

R—单位畜禽粪便清出量，kg，根据实际情况统计，无相关记录时取零；

C—单位畜禽尿液中某项水污染物含量，g/d，参见下表；

T—时段时间，d；

表3.3-3  单位畜禽污染物产生量

	种类
	粪便产生量（kg/d.头/只）
	粪便中污染物含量（g/d.头/只）
	尿液中污染物含量（g/d.头/只）

	
	
	COD
	TN
	TP
	氨氮
	COD
	TN
	TP
	氨氮

	生猪
	1.24
	167.4
	9.3
	2.9
	6.1
	35.4
	11.2
	0.3
	4.8


本项目常年存栏量为8000头，根据粪污处理工艺，废水和粪便进入集污池后，通过固液分离器分离，固体粪便清出比例为80%，养殖废水经污水处理站处理达标后用于项目配套消纳场地柑橘林灌溉，不外排。则养殖场各项污染物产排情况汇总见下表。
表3.3-4  项目养殖废水水污染物产生情况一览表

	指标
	CODcr
	BOD5
	TP
	NH3-N
	SS

	产生量（t/a）
	519.17
	259.58
	8.19
	27.90
	34.56

	水量m3/a
	38400

	浓度（mg/L）
	13520
	6760
	213.33
	726.67
	900


备注：BOD5按BOD5/COD=0.5取值；SS参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A干清粪工艺猪养殖废水各污染物浓度的平均值。
2）员工生活用水

生活污水产生量为1.2m3/d、438m3/a，生活用水主要是工作人员洗手、冲厕、宿舍用水等。职工生活污水中主要污染物浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L、总磷10mg/L。生活污水产生情况见下表。

表3.3-5  生活污水产生情况

	指标
	产生浓度（mg/L）
	年产生量（t/a）

	水量
	/
	438

	COD
	300
	0.131

	BOD5
	150
	0.066

	SS
	200
	0.088

	NH3-N
	35
	0.015

	TP
	10
	0.004


3）混合废水

项目养殖废水与生活污水混合后的总废水量为38838m3/a。综合水质是根据各类废水的产生量和浓度进行物理加权所得，项目废水混合后的综合水质情况见表3.3-6。

表3.3-6  项目各类废水混合后情况

	指标
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）

	水量
	/
	38838

	COD
	13370.91
	519.30

	BOD5
	6685.45
	259.65

	TP
	211.04
	8.20

	NH3-N
	718.52
	27.91

	SS
	892.11
	34.65


4）污水处理防治措施

本项目产生的生活污水和养殖废水主要的污染因子为COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS，本项目采取“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”处理工艺，养殖废水和生活污水进入配套污水处理站，经处理达标后全部用于项目配套消纳场地柑橘林灌溉。综合废水产生量为121.2m3/d。根据上述分析，考虑废水处理的不稳定性，污水处理规模设计为150m3/d。产生的废水经处理后灌溉季节用于柑橘林灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。

5）项目废水污染源汇总

表3.3-7  项目废水污染源汇总表

	废水产生量
	排放量
	排放去向

	指标
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	0
	灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排

	水量
	/
	38838
	
	

	COD
	13370.91
	519.30
	
	

	BOD5
	6685.45
	259.65
	
	

	TP
	211.04
	8.20
	
	

	NH3-N
	718.52
	27.91
	
	

	SS
	892.11
	34.65
	
	


（2）大气污染源强分析

本项目饲料直接外购成品颗粒饲料，不进行加工，无粉尘等产生，因此产生的废气主要为猪舍、污水处理站、堆肥间所产生的恶臭气体；沼气燃烧废气以及备用柴油发动机产生的废气。其中恶臭气体是多组分低浓度的混合气体，其化学成分达几十到几百种，与养猪场有关的恶臭气体主要为NH3、H2S，本项目恶臭气体污染物主要排放方式为无组织排放。由于恶臭物质的逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此本评价主要通过类比同类工程，计算恶臭物质排放量。

1）恶臭

恶臭是本建设项目大气主要污染物。养殖项目恶臭恶臭气体主要来源于猪舍、污水处理站，产生源主要为猪粪尿。据资料，猪粪中可散发出臭味化合物共有75~168种之多，生猪体内粗蛋白的代谢产物主要是：氨、硫化氢、醇类、醛类、酚类、酮类氨、酰胺、吲哚等碳水化合物和含氮有机物，它们在有氧的条件下可分解成二氧化碳、水和硝酸盐而无害化。若粪便大量堆积、它们在无氧的条件下发酵。养猪场恶臭主要污染物成分为有机物腐败时产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢气体。

根据恶臭物质对感官作用的程度，按臭味强度分为5级。我国环境卫生标准中，凡按感官作用阀值制定均采用2级标准。《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度（无量纲）阀值是70。

表3.3-8  恶臭物质理化特征

	级别
	强度
	说明

	0
	无
	无任何嗅和味

	1
	微弱
	一般人难以察觉，但嗅、味敏感的人可以发觉

	2
	弱
	一般人刚能察觉

	3
	明显
	已能明显察觉

	4
	强
	已有显著的嗅和味

	5
	很强
	有强烈的恶臭异味


恶臭气体主要来自猪粪尿排放及其分解过程，成分较复杂，主要包括NH3、H2S、硫醇、胺、吲哚等挥发性有机酸和其他有机气体，其中含量最大的主要为NH3和H2S，几种主要恶臭物质的理化性质见表3.3-9。

表3.3-9  恶臭物质理化特征

	恶臭物质
	分子式
	嗅阈值（ppm）
	臭气特征

	三甲基胺
	（COH3）N
	0.000027
	臭鱼味

	氨
	NH3
	0.037
	刺激性

	硫化氢
	H2S
	0.005
	臭蛋味

	粪臭基硫酸
	——
	0.0000056
	粪便臭


①猪的自身代谢

养殖场恶臭主要来源于猪的自身代谢、猪粪的堆积发酵、废水的处理等过程中产生。由于猪舍必须保证通风，故通风时恶臭物质就会以无组织形式排放到空气中，产臭物质包括硫化物、氮化物、脂肪族化合物等，属于无组织排放，其主要污染物为NH3、H2S。

根据建设单位提供的有关资料，本项目规模为年存栏8000头商品育肥猪，根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青、李万庆、张潞）可知，猪舍废气污染物排放源强详见下表。
表3.3-10  项目猪舍恶臭产生及排放情况一览表

	养殖规模
	废气种类
	产生情况

	
	
	产污系数（g/头·d）
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）

	8000头育肥猪
	NH3
	2
	5.12
	0.67

	
	H2S
	0.3
	0.77
	0.1


经核算，本项目猪舍NH3产生速率为0.67kg/h，产生量为5.12t/a；H2S产生速率为0.1kg/h，产生量为0.77t/a。

以上数据是在猪舍没有采取任何措施情况下的产生量，本项目拟采用饲料中加入添加剂、采用节水型饮水器、全漏缝地板等措施对项目产生的NH3、H2S进行治理。通过以上措施可以有效抑制和去除NH3、H2S的产生及排放量。

由于猪舍的恶臭污染源分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据环境保护部发布的《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《畜禽养殖业污染治理技术规范》（HJ497-2009）等文件，本次评价主要提出如下措施降低恶臭污染物的产生：

a、科学设计日粮，提高饲料利用率——猪采食饲料后，饲料在消化道消化过程中（尤其后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭。产生的粪污越多，臭气就越多、提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。本项目拟科学设计日粮，提高饲料利用率，粪便保守估计减少20%，即恶臭气体减少20%；

b、合理使用饲料添加剂——EM制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡､防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨､吲哚等恶臭物质的产生｡据北京市环境保护监测中心对 EM 除臭效果进行测试的结果表明：使用 EM 一个月后，恶臭浓度下降了 97.7%。本项目拟在饲料中合理添加 EM 制剂，在采取以上措施后，恶臭源强下降量按 97.7%计算。
c、温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。

d、合理设计猪舍可有效降低NH3、H2S产生的影响，拟建项目采用“猪舍墙体保温材料+全热交换器”对猪舍进行保温和通风进行猪舍内部温度控制，猪转栏时利用高压水枪喷淋石灰水（10%）对猪舍进行消毒处理，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度。定期使用养殖场专用除臭剂对猪舍进行除臭，除臭效率可达到50%。

e、及时清除粪便，定期冲洗猪舍和杀菌消毒，保持猪舍环境卫生。

在采取以上各项措施后恶臭排放量可减少约99.08%以上，经计算猪舍NH3、H2S产排情况见表3.3-11：

表3.3-11  项目猪舍恶臭产生及排放情况一览表

	养殖规模
	废气种类
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	8000头育肥猪
	NH3
	5.12
	0.67
	加强通风、保持清洁、科学设计日粮、饲料添加EM剂、安装水帘除臭装置等，除臭率99.08%
	0.047
	0.0061

	
	H2S
	0.77
	0.1
	
	0.0071
	0.00092


②污水处理站恶臭

污水处理站恶臭气体气味问题以集污池、黑膜反应池、调节池、一级A/O池、二级A/O池为主。由于黑膜反应池基本是密封的，恶臭气体随沼气被收集利用，不考虑废气无组织排放。因此，污水处理站恶臭气体主要产生于集污池、调节池、一级A/O池、二级A/O池。

根据根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，污水处理厂每处理1gBOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据“7.2.2”章节，本项目污水处理站BOD5的处理量为259.65t/a，除黑膜反应池段的BOD5去除量为85.68t/a，则污水处理站其他工序BOD5的处理量为173.97t/a。则污水处理站NH3和H2S的产生量分别为0.54t/a（0.07kg/h）、0.021t/a（0.0027kg/h）。

环评建议对污水处理站集污池、调节池、一级A/O池、二级A/O池等产生恶臭气体的水池加设盖板，并通过采取喷洒除臭剂+加强污水站周边绿化等措施，可减少85%的恶臭排放。项目污水处理站恶臭气体产生及排放情况见下表。

表3.3-12  项目污水处理站恶臭产生及排放情况一览表

	废气种类
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	产生系数g/gBOD5
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	NH3
	0.0031
	0.54
	0.07
	加设盖板+除臭剂+绿化，除臭率85%
	0.081
	0.011

	H2S
	0.00012
	0.021
	0.0027
	
	0.0032
	0.0004


③堆肥间恶臭

项目猪粪、沼渣、污泥收集后运至堆肥间进行堆肥，根据建设单位提供的资料，本次评价参照《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青等），堆肥间恶臭气体NH3的产生速率取5g/m2·d、H2S的产生速率取0.3g/m2·d。

项目堆肥间建设面积为50m2，经计算，恶臭气体产生量为NH3：0.08t/a（0.01kg/h）、H2S：0.0048t/a（0.00063kg/h）。
项目堆肥间设置为顶部设顶棚，四面封闭区域，仅保留车辆进出口，保持堆肥间密闭，同时对其进行及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等措施，恶臭处理效率为80%，处理后的恶臭气体排放量为NH3：0.016t/a（0.0021kg/h）、H2S：0.00096t/a（0.00013kg/h）。

表3.3-13  项目堆肥间恶臭产生及排放情况一览表

	废气种类
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	NH3
	0.08
	0.01
	及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等措施，除臭率80%
	0.016
	0.0021

	H2S
	0.0048
	0.00063
	
	0.00096
	0.00013


2）沼气燃烧废气

沼气池产生的沼气主要含有甲烷（60～70%），本次以65%计算。以及少量的二氧化碳、硫化氢、一氧化碳等，具有较高热值，属清洁燃料。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，每去除1kgCOD可产生0.35m3CH4。

项目运营后，场区废水经过厌氧发酵产生沼气，一套黑膜池产气量根据下列计算公式计算：

G=rQC0E

G——厌氧反应器产气量，m3/h；

r——厌氧生物处理产气率，m3/kgCOD；（r=0.35）

Q——设计流量，m3/h  （Q=5.06m3/h）

C0——进水COD浓度，kg/m3；（C0=6685.46mg/L=6.68546kg/m3）

E——COD去除率，%。E=65%

经上述计算可得一套黑膜池甲烷产量为7.70m3/h，184.70m3/d，甲烷年产量为59105.03m3。经计算年产沼气量为11.84m3/h，沼气年产量为90930.81m3。沼气经脱硫净化后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧。

根据《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》要求（NY/T1222-2006），沼气在进入沼气储罐前必须脱硫。本项目拟采用常温氧化铁脱硫，根据《常温氧化铁脱硫剂在沼气脱硫中的应用》（山西省汾阳催化剂厂霍保根、田凤军），常温氧化铁脱硫剂硫容可达30%~40%以上，脱硫效率均在99%以上。根据沼气成分分析，沼气中H2S含量为0.034%，经过脱硫后H2S浓度可降低至20mg/m3以下。

参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》中的“4417 生物质能发电行业”的沼气燃烧排污系数。
表3.3-14  4417 生物质能发电行业
	原料种类
	项目
	单位
	产污系数

	沼气
	SO2
	kg/m3-原料
	8.36×10-5

	
	氮氧化物
	kg/m3-原料
	2.74×10-3

	
	颗粒物
	kg/m3-原料
	5.75×10-5


沼气燃烧废气产生排放情况见下表。
表3.3-15  本项目沼气燃烧废气产生及排放情况
	污染物名称
	产生情况
	污染物防治措施
	排放情况

	
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	SO2
	0.0084
	0.0076
	沼气脱硫后经火炬燃烧排放
	0.0084
	0.0076

	氮氧化物
	0.27
	0.25
	
	0.27
	0.25

	颗粒物
	0.0057
	0.0052
	
	0.0057
	0.0052


火炬沼气燃烧量为100m3/h，若沼气全部被火炬燃烧，则火炬使用时间为909.31h，每天火炬燃烧约3h，燃烧天数303.1天，火炬燃烧废气通过5m高火炬无组织排放。
3）备用柴油发电机废气

本项目配备柴油发电机组1台，发电机仅停电时临时使用，采用0#柴油作为燃料，0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，柴油发电机燃烧废气通过大气扩散无组织排放，燃烧废气中的主要污染物均可满足达标排放。

本项目设1台200kW的柴油发电机。柴油发电机以轻质柴油为燃料，工作时间按每年20h计，根据资料查阅：每发电1kW·h耗油量为0.22kg左右，则柴油发电机应急发电耗油量为约0.88t/a。柴油在燃烧过程中排放烟气，产生CO、NOX、颗粒物等污染物。类比同类工程经验产污系数，燃烧1t油排放：CO1.73kg，NOX2.94kg，颗粒物0.81kg，经估算，本项目柴油发电机应急发电产生的燃油污染物排放量详见表3.3-16。

表3.3-16  柴油发电机应急发电污染物排放情况

	污染物
	CO
	NOX
	颗粒物

	产生量
	1.52kg/a
	2.59kg/a
	0.71kg/a

	比排放值
	0.38g/kW·h
	0.65g/kW·h
	0.18g/kW·h

	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB 20891-2007）第Ⅱ阶段标准
	5.0g/kW·h
	7.0g/kW·h
	0.4g/kW·h


4）废气污染源汇总

项目主要废气污染源汇总情况见表3.3-17。

表3.3-17  项目主要废气污染源汇总

	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	核算方法
	产生浓度（mg/m³）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率/%
	核算方法
	排放浓度（mg/m³）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	

	猪舍
	NH3
	产污系数法
	/
	0.67
	5.12
	加强管理，采取恶臭控制措施，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生，采用干清粪工艺并及时清理猪舍、猪舍安装水帘除臭系统、加强猪舍通风、定期喷洒生物除臭剂等
	99.08
	产污系数法
	/
	0.0061
	0.047
	7680

	
	H2S
	
	/
	0.1
	0.77
	
	
	
	/
	0.00092
	0.0071
	

	污水处理站
	NH3
	
	/
	0.07
	0.54
	产臭单元加盖处理，喷洒除臭剂，加强绿化
	85
	
	/
	0.011
	0.081
	7680

	
	H2S
	
	/
	0.0027
	0.021
	
	
	
	/
	0.0004
	0.0032
	

	堆肥间
	NH3
	
	/
	0.01
	0.08
	及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等
	80
	
	/
	0.0021
	0.016
	7680

	
	H2S
	
	/
	0.00063
	0.0048
	
	
	
	/
	0.00013
	0.00096
	

	沼气燃烧
	SO2
	
	/
	0.0084
	0.0076
	沼气脱硫后经火炬燃烧排放
	0
	
	/
	0.0084
	0.0076
	909.31

	
	氮氧化物
	
	/
	0.27
	0.25
	
	0
	
	/
	0.27
	0.25
	

	
	颗粒物
	
	/
	0.0057
	0.0052
	
	0
	
	/
	0.0057
	0.0052
	

	备用柴油发电机
	CO
	
	/
	0.076
	1.52×10-6
	直排
	
	
	/
	0.076
	1.52×10-6
	20

	
	NOx
	
	/
	0.13
	2.59×10-6
	
	0
	
	/
	0.13
	2.59×10-6
	

	
	颗粒物
	
	/
	0.036
	0.71×10-6
	
	0
	
	/
	0.036
	0.71×10-6
	


（3）噪声污染源强分析

本项目运营期主要噪声有水泵、猪舍通风排风扇的运行噪声和猪叫声等，其运行噪声值约为60~80dB（A）。猪舍中猪只会发出较尖锐的叫声，随机性较大，主要发生在喂食时，持续时间约为10-20min，一般噪声值在70～80dB（A）左右。猪舍中为了通风，在每个猪舍都设置有排风扇，其运行噪声值约为65~75dB（A），噪声源强见表3.3-18。

表3.3-18  项目主要噪声污染源设备及等效声级一览表

	序号
	噪声源
	噪声强度dB（A）
	噪声位置
	产生方式
	降噪措施
	降噪效果dB（A）

	1
	猪叫
	70~80
	全部猪舍
	间歇
	喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声、猪舍隔声
	10~15

	2
	排风扇
	65~75
	全部猪舍
	连续
	选择低噪声设备、加装减振、消声器等措施
	15~20

	3
	水泵
	60~65
	污水处理站
	连续
	选择低噪声设备、车间墙体隔音，加装减振措施
	15~20

	4
	固液分离机
	70~75
	固液分离池
	间歇
	选择低噪声设备、加装减振、消声器等措施
	15~20

	5
	运输车辆
	65~75
	场区道路
	间断
	减速、禁止鸣笛
	15~20


（4）固体废弃物产生源强分析

1）猪粪

参考《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖业》（HJ1029-2019）9.2.1.2表9，生猪粪便产生量为1.24kg/d.头。据此进行计算，项目猪粪产生情况见表3.3-19。

表3.3-19  项目猪粪产生量计算表

	名称
	存栏数量（头）
	猪粪产生量

（含水率80%）
	处理措施
	猪粪排放量

（含水率60%）

	
	
	猪粪产生定额（kg/头·d）
	日产生量

（kg/d）
	年产生量

（t/a）
	
	日排放量

（kg/d）
	年排放量

（t/a）

	育肥猪
	8000
	1.24
	9920
	3174.4
	经固液分离机分离，分离率为80%，分离后运至堆肥间
	3968
	1269.76


项目采取尿泡粪工艺，猪粪与猪尿混合进入收集池，猪粪产生量为9920kg/d、3174.4t/a。该部分猪粪含水量80%，折合干重634.88t/a，经固液分离机分离，分离率为80%，分离后的猪粪含水率60%，分离后猪粪排放量为3968kg/d、1269.76t/a，经堆肥间堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；剩余的猪粪溶解在废水中进入黑膜沼气池进行厌氧反应。

2）沼渣

项目进入黑膜沼气池的猪粪干重为126.98t/a，猪粪中的有机物质在厌氧反应阶段50%被降解，20%进入沼液中，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率85%，故沼渣产生量（总重）为253.93t/a（干重为38.09t/a），经叠螺压滤机脱水后含水率60%，脱水后沼渣排放量为0.3t/d、95.24t/a。沼渣定期清掏后经叠螺压滤机脱水后送至堆肥间堆肥后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社。

3）污水处理站污泥

参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》中第一分册工业废水集中处理设施污泥核算公式：

S=k4Q+k3C

其中：

S—污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨/年；

k4—工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，吨/万吨-废水处理量，选取6.7；

k3—城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量，选取4.53；

Q—实际污（废）水处理量，万吨/年，取值3.8838；

C—无机絮凝剂使用总量，吨/年，取值0；

计算可得，污泥产生量约为26.02t/a，经叠螺压滤机脱水后含水率60%，脱水后污泥排放量为0.04t/d、13.01t/a。经叠螺压滤机脱水后送至堆肥间堆肥后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社。

4）病死猪

在养殖过程中，由于各种意外、疾病等原因会导致猪只死亡，根据相关资料，项目育肥猪成活率按98%计，项目病死猪产生情况详见表3.3-20。

表3.3-20  本项目病死猪产生情况一览表

	种类
	出栏量（头）
	平均死亡率
	平均重量
	病死数（头/a）
	病死猪重量（t/a）

	育肥猪
	16000
	2%
	60kg/头
	320
	19.2


项目每年约产生病死猪19.2t/a。按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发【2012】12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发【2017】25号）的有关要求进无害化处理。

项目产生的病死猪在20m3的冷库进行冷冻暂存，定期交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置。

5）废包装材料

本项目废包装材料主要来自于猪饲料包装袋拆除产生的，根据建设单位提供的资料，本项目废包装材产生量约1t/a。经统一收集后，出售至废品收购站。

6）医疗废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管、棉纱及过期防疫、消毒药品等医疗废物。本项目医疗废物产生量约为0.5t/a，经查《国家危险废物名录》（2021年版），该部分固废属于危险废物，废物代码为HW01（841-005-01），场区设置10m2危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理。

表3.3-21  危险废物汇总表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险

特性
	污染防治措施

	1
	医疗废物
	非特定行业
	HW01（841-005-01）
	0.5
	防疫等
	S
	针头、针管、药瓶等
	细菌、病毒等
	每季度一次
	有毒品
	防风、防雨、防晒、防渗漏


表3.3-22  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存

能力
	贮存

周期

	1
	危废暂存间
	医疗废物
	非特定行业
	HW01（841-005-01）
	危废暂存间
	10m2
	堆放防风、防雨、防晒、防渗漏
	0.2t
	每季度清运一次


7）废脱硫剂
项目沼气脱硫塔脱硫剂吸附饱和后需要定期更换再生。项目沼气产生量为90930.81m3/a，沼气中硫化氢含量为0.034%，硫化氢密度为1.539kg/m3，脱硫塔脱硫效率为95%，则脱硫塔需要脱出的硫化氢的量为：8659.15×0.1%×1.539×95%=45.2kg/a。项目脱硫剂脱硫原理是釆用氧化铁将硫化氢置换为硫化亚铁，脱硫剂吸附容量约为30%，则项目脱硫剂用量为：45.2×160/102/30%/1000=0.24t/a。项目废脱硫剂由厂家回收再生利用。

8）生活垃圾

项目建成后总员工人数为10人，均在厂区食宿，按每人每天产生1kg垃圾计算，本项目产生的生活垃圾量为3.2t/a。生活垃圾及时收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB39198-2020）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）及《国家危险废物名录》（2021年）等规定，固体废物属性判定结果及产排情况见表3.3-23所示。

表3.3-23  项目固废属性判定及产排汇总表

	序号
	固废来源
	固废性质
	判定依据
	产生工序
	形态
	主要成分
	废物类别
	废物代码
	危险特性
	项目产生量（t/a）
	排放去向

	1
	猪粪
	一般固废
	《固体废物鉴别标准通则》、《一般固体废物分类与代码》
	生猪养殖
	固态
	猪粪、水
	SW82
	030-001-S82
	/
	1269.76
	通过固液分离后于堆肥间堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社

	2
	沼渣
	一般固废
	
	黑膜沼气池
	固态
	沼渣、水
	
	
	/
	95.24
	

	3
	污泥
	一般固废
	
	污水处理
	固态
	污泥、水
	SW07
	900-099-S07
	/
	13.01
	

	4
	病死猪
	一般固废
	
	生猪养殖
	固态
	病死猪
	SW82
	030-003-S82
	/
	19.2
	冷柜暂存后委托有处理资质的单位代为处置

	5
	废脱硫剂
	一般固废
	
	沼气脱硫
	固态
	废氧化铁
	SW17
	900-099-S17
	/
	0.24
	厂家回收利用

	6
	废包装材料
	一般固废
	
	饲料使用
	固态
	塑料、编织袋等
	SW17
	900-003-S17
	/
	1
	由附近废品回收站定期收购

	7
	生活垃圾
	一般固废
	
	员工生活
	固态
	纸杯、塑料袋等
	/
	/
	/
	3.2
	收集后由环卫部门处理

	8
	医疗废物
	危险废物
	《国家危险废物名录》（2021年版）
	生猪治疗
	固态
	针管等
	HW01
	841-005-01
	T
	0.5
	危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理


（5）运营期污染物排放量汇总
本项目各污染物排放总量控制情况见表3.5-24。
表3.3-24  项目运营期污染物排放量汇总表

	种类
	污染物名称
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）
	治理去向

	废水
	混合废水
	38838
	38838
	0
	养殖废水和生活污水一并排入污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排

	
	COD
	519.30
	519.30
	0
	

	
	BOD5
	259.65
	259.65
	0
	

	
	TP
	8.20
	8.20
	0
	

	
	氨氮
	27.91
	27.91
	0
	

	
	SS
	34.65
	34.65
	0
	

	废气
	猪舍区无组织恶臭
	NH3
	5.12
	4.65
	0.47
	加强管理，采取恶臭控制措施，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生，采用干清粪工艺并及时清理猪舍、猪舍安装水帘除臭系统、加强猪舍通风、定期喷洒生物除臭剂等

	
	
	H2S
	0.77
	0.7629
	0.0071
	

	
	污水处理站无组织恶臭
	NH3
	0.54
	0.459
	0.081
	产臭单元加盖处理，喷洒除臭剂，加强绿化

	
	
	H2S
	0.021
	0.0178
	0.0032
	

	
	堆肥间无组织恶臭
	NH3
	0.08
	0.064
	0.016
	及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等

	
	
	H2S
	0.0048
	0.00384
	0.00096
	

	
	沼气燃烧废气
	SO2
	0.0076
	0
	0.0076
	无组织排放

	
	
	氮氧化物
	0.25
	0
	0.25
	

	
	
	颗粒物
	0.0052
	0
	0.0052
	

	
	备用发电柴油燃烧废气
	CO
	1.52×10-6
	0
	1.52×10-6
	无组织排放

	
	
	NOx
	2.59×10-6
	0
	2.59×10-6
	

	
	
	颗粒物
	0.71×10-6
	0
	0.71×10-6
	

	固体废物
	猪粪
	1269.76
	1269.76
	0
	通过固液分离后于堆肥间堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社

	
	沼渣
	95.24
	95.24
	0
	

	
	污泥
	13.01
	13.01
	0
	

	
	病死猪
	19.2
	19.2
	0
	冷库暂存后委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置

	
	废脱硫剂
	0.24
	0.24
	0
	厂家回收利用

	
	废包装材料
	1
	1
	0
	由附近废品回收站定期收购

	
	生活垃圾
	3.2
	3.2
	0
	收集后由环卫部门处理

	
	医疗废物
	0.5
	0.5
	0
	危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理

	噪声
	设备运转噪声、猪群哼叫声
	60~80dB(A)
	昼间≤60dB(A)，

夜间≤50dB(A)
	/
	选用低噪声设备、合理布局、利用墙体隔声等措施


环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

道县，别名道州，雅称“莲城”，道县位于湖南南部，是湖南省永州市南部的一个辖县，位于潇水中游。地理坐标为E111°17′-111°56′、N25°09′-25°50′。东邻宁远县，南界江永县和江华瑶族自治县，西接广西全州县、灌阳县，北连双牌县，素有“襟带两广、屏蔽三湘”之称。是湖南通往广东、广西、海南及西南地区的交通要塞，是珠三角产业转移的承接基地。南北长77km，东西宽62.6km，国土面积2442km2。

清塘镇地处道县西部，介于东经111°18′20″～111°32′59″，北纬25°23′55″～25°36′07″。东临营江街道，南接祥霖铺镇、江永县千家峒瑶族乡，西靠广西灌阳县，北连仙子脚镇、寿雁镇。距县城15千米。辖区东西最大距离28.55千米，南北最大距离29.6千米，总面积306.23平方千米。

本项目位于永州市道县清塘镇蒋家村，中心地理坐标为：东经111°25′31.566″，北纬25°32′3.433″，项目地理位置详见附图1。

地形、地貌、地质

道县地处全国地形由西向东倾斜的第二阶梯与第三阶梯的交接地带，南岭山地向洞庭湖平源过渡的初始地段，为盆状地形，四面环山，中部岗丘起伏，平川交错，整个地势呈中山——低山——丘陵——岗地——平原的趋势。道县有山城之称，把截大岭绵亘于东，九嶷山屏障于东南，铜山岭耸峙于南，紫金山巍立于北，都庞岭逶迤于西，与邻县山脉连成整体。海拔千米以上的山峰150多个，且多与邻近山脉连成整体，境内最高峰韭菜岭海拔2009.3米，为湖南第二高峰，最低处九车洞，海拔170米。山地占总面积的44.7%，丘陵占11.4%，岗地占24.6%，平原占14.9%。
项目区域地貌类型主要为侵蚀构造中~低山地貌，其次为河谷平原。本项目区域属于都庞岭联合弧形构造带隆起区，褶皱、断裂较发育，地形切割强烈。评估区主要地层为泥盆系和奥陶系，由石英砂岩、板岩等组成，受褶皱、断裂构造影响，区内地层节理裂隙发育，贯通性强，地表风化层厚度较厚，岩体较破碎。区域岩层及其特征如下：
（1）泥盆系：主要为浅海相碎屑岩、局部为浅海相碳酸盐岩，出露砂岩、粉砂岩、页岩及灰岩、泥质灰岩和泥灰岩，中~厚层状。
（2）奥陶系：浅变质岩，主要岩性有粉砂质板岩、泥质板岩夹碳质板岩。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对照地震基本烈度为Ⅵ度。建筑物按Ⅵ度抗震设防。

气象资料

道县属中亚热带湿润季风气候区，因境内四面环山向中部倾斜的盆状地形结构，气候温暖湿润，“冬无严寒，夏无酷暑”， 道县地区1月份平均气温最低7.64℃，7月份平均气温最高29.41℃，年平均气温19.4℃，极端最低气温为-5.3℃（1991年12月29日），极端最高气温39.1℃。道县风向具有明显的季节性变化。冬季多东北风，夏季多偏南风，春秋二级为冬、夏季风交替期。

本环评收集并分析了道县气象站（区站号57965，东经111.5953°，北纬25.5336°）2003-2022年地面气象观测站观测资料（气压、气温、降水、湿度、风等）。综合统计结果表明：该区域属亚热带季风湿润气候，具有气候温和，四季分明，降水丰沛等特点。
根据2003-2022年道县气象站气象数据统计分析。道县气象站2003-2021年多年气象要素统计结果详见下表。
表4.1-1  道县气象站常规气象要素统计表(2003-2022)
	多年平均大风日数
	1.45

	多年平均雷暴日数
	53.4

	多年平均沙尘暴日数
	0.4

	多年平均冰雹日数
	0.6

	多年平均气压
	992.52

	多年平均水汽压
	18.52

	多年平均相对湿度
	76.04

	多年平均气温
	19.4

	多年平均风速
	1.85

	多年平均静风出现频率
	8.68

	多年平均年降水量
	1604.61

	多年平均最大日降水量
	119.25

	极值
	224.9

	日期
	20070607

	极大风速统计值
	19.84

	极值
	30.7

	日期
	20130320

	风向(单位：度)
	999015

	多年平均最低气温统计值
	-1.21

	极值
	-3.3

	日期
	20050101

	多年平均最高气温统计值
	38.3

	极值
	39.5

	日期
	20100805


据道县气象站2003～2022年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：

（1）气温

道县地区1月份平均气温最低7.64℃，7月份平均气温最高29.41℃，年平均气温19.4℃。道县地区累年平均气温统计见下表。
表4.1-2  道县地区2003-2022年平均气温的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	温度℃
	7.64
	10.34
	14.36
	19.59
	23.76
	26.93
	29.41
	28.73
	26.02
	20.89
	15.58
	9.52
	19.4


（2）相对湿度

道县地区年平均相对湿度为76.04%。3～6月相对湿度较高，达80%以上，冬、春季相对湿度为70%以上。道县地区累年平均相对湿度统计见下表。

表4.1-3  道县地区2003-2022年平均湿度的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	湿度%
	76.99
	78.27
	81.15
	79.4
	80.26
	80.32
	71.83
	73.77
	73.41
	71
	75.15
	71.52
	76.04


（3）降水

道县地区降水集中于夏季，1月份降水量最低为56.99mm，7月份降水量最高为227.72mm，全年降水量为1604.61mm。道县地区累年平均降水统计见下表。

表4.1-4  道县地区2003-2022年平均降水的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	降水量mm
	56.99
	59.6
	63.06
	92.84
	110.65
	129.22
	227.72
	200.05
	158.09
	132.34
	110.86
	98.99
	1604.61


（4）日照时数

道县地区全年日照时数为1604.63h，5月份最高为310.34h，10月份最低为42.75h。道县地区累年平均日照时数统计见下表。

表4.1-5  道县地区2003-2022年平均日照时数的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	日照时数h
	73.03
	87.72
	171.69
	212.67
	310.34
	239.91
	124.84
	124.13
	57.17
	42.75
	108.35
	52.03
	1604.63


（5）风速

道县地区年平均风速1.85m/s，月平均风速7月份相对较大为2.17m/s，9月份相对较小为1.73m/s。道县地区累年平均风速统计见下表。

表4.1-6  道县地区2003-2022年平均风速的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	风速m/s
	1.89
	1.97
	1.84
	1.87
	1.75
	1.81
	2.17
	1.82
	1.73
	1.85
	1.74
	1.86
	1.85


（6）风频

道县地区累年风频最多的是NNE，频率为13.26%；其次是N，频率为11.54%，W最少，频率为1.4%。道县地区累年风频统计见下表。

表4.1-7  道县地区2003-2022年平均风频的月变化(%)
	风向
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	WIN_NNE
	17.35
	16.58
	13.43
	11.93
	11.02
	8.19
	6.91
	9.25
	14.26
	18.2
	15.74
	18.68

	WIN_NE
	14.07
	12.46
	10.18
	8.48
	7.52
	5.64
	4.84
	6.58
	8.89
	10.29
	10.85
	12.35

	WIN_ENE
	12.41
	10.66
	9.69
	9.15
	8.38
	6.9
	6.13
	7.83
	9.18
	9.49
	10.18
	10.44

	WIN_E
	7.9
	7.57
	7.59
	7.31
	7.2
	5.96
	5.77
	6.74
	7.17
	7.33
	8.45
	7.62

	WIN_ESE
	2.91
	3.15
	3.56
	3.72
	3.73
	3.71
	3.5
	3.96
	3.44
	3.02
	3.59
	2.92

	WIN_SE
	1.65
	1.98
	2.4
	2.59
	2.8
	2.74
	3.09
	3.2
	2.68
	1.7
	1.97
	1.72

	WIN_SSE
	1.73
	2.04
	2.49
	3.19
	3.22
	4.24
	5.77
	5.2
	3.5
	1.85
	1.94
	1.62

	WIN_S
	2.85
	4.09
	4.72
	6.81
	7.48
	10.9
	14.46
	9.83
	5.04
	3.39
	3.14
	2.81

	WIN_SSW
	3.65
	5.35
	6.37
	8.82
	8.65
	14
	15.44
	8.76
	4.29
	3.25
	3.42
	2.88

	WIN_SW
	2.37
	3.07
	3.96
	4.41
	4.36
	5.89
	6.82
	4.86
	2.62
	1.96
	2.26
	1.78

	WIN_WSW
	0.7
	0.86
	1.37
	1.33
	1.24
	1.54
	1.96
	1.64
	1.05
	0.74
	0.63
	0.51

	WIN_W
	0.93
	1.04
	1.17
	1.09
	1.13
	1.21
	1.66
	1.65
	1.2
	0.71
	0.9
	0.84

	WIN_WNW
	1.2
	1.22
	1.66
	1.42
	1.48
	1.31
	1.69
	1.63
	1.55
	1.06
	1.38
	1.49

	WIN_NW
	3.93
	3.77
	4.5
	4.35
	4.63
	4.2
	3.79
	5.02
	4.59
	4.19
	4.68
	4.14

	WIN_NNW
	6.38
	6.53
	7.2
	6.66
	7.24
	6.81
	4.81
	6.93
	7.88
	7.86
	7.84
	6.83

	WIN_N
	12.5
	11.68
	11.2
	10.12
	10.93
	8.5
	6.28
	8.99
	13.23
	16.38
	13.4
	14.85

	WIN_C
	7.65
	8.04
	8.62
	8.7
	9.05
	8.41
	7.3
	8.11
	9.42
	8.88
	9.7
	8.77


水文

（1）地表水
道县水系发达，河流分布均匀，属湘江水系，水面面积109.6253平方公里，占全县总面积的4.49%，主要有潇水、洑水（宜水）、淹水（永明河）、泡水（蚣坝河）、泠水（宁远河）、濂溪河。潇水是县境内干流，由南向北流贯全境。洑水、淹水、濂溪河从西北汇入潇水，泠水、泡水由东南汇入潇水，形成“六进一出”叶脉状均匀密布的河网。
1）潇水
潇水系湘江上游一级支流，县境水系干流。潇水全长354km，流域面积12099.09km2。道县境内河流长64.7km；河流平均坡降0.76‰；多年平均径流深1015.7m；潇水道县段枯水期流量为18.6m3/s，多年平均流量为112.0m3/s。潇水河道县境内主要支流有5条，分别为洑水河、濂溪河、永明河、宁远河、蚣坝河。

2）濂溪河
濂溪河为潇水一级支流，全长41公里，流域面积200.84平方公里，坡降9.38‰。水量1.80亿立方米。属长年河，水量小、河道浅，不能通航。

3）洑水河
洑水河是县境内最长的河流。流域面积935.02平方公里。属长年河，上游不通航；下游从寿雁镇下龙洞起至宜江口（约27公里）流势较平，水量较足，四季通航。
4）蚣坝河
蚣坝河为湘江二级支流。全长50公里（大河长60公里），流域面积509.18平方公里。属长年河，上游不通航；四马桥至蚣坝，春夏雨季通小木排；蚣坝至潇水9.5公里河段，通木船及中型排筏。
5）永明河
永明河为湘江二级支流。道县境内长16公里，坡降2.67‰，流域平均宽度19.6米，最大宽44米，流域面积472.50平方公里。属长年河，春夏水满可行小船。
6）宁远河
宁远河为湘江二级支流。道县县内长20.2公里，流域面积62.16平方公里。
本项目区域附近的主要地表水体为西北面700m的大溶坝河，大溶坝河为洑水河支流，暂未划定水环境功能区划。

（2）地下水
道县地下水丰富，全县地下水总排泄量为5亿m3，有地下河18条，较大的泉眼340个。湖南省地下水分为碳酸盐岩类型裂隙岩溶水、基岩裂隙水、红层裂隙孔隙-裂隙水、松散岩类孔隙水四种类型，碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要分布在湘西武陵山、雪峰山，湘中新化-涟源-邵阳-武岗，湖南新田，湘东株洲-茶陵等地。基岩裂隙水中亚类碎屑岩裂隙水分布在湘西北、湘中南、湘东南，出露面积占全省总面积的10.86%；亚类浅变质岩裂隙水分布于武陵山、雪峰山、湘东及湘南等大部分地区；亚类岩浆裂隙水分布在雪峰山以东地区。红层裂隙孔隙-裂隙水分布在各地80余个盆地，占全省面积12.68%，松散岩类孔隙水主要分布在洞庭湖地区及“四水”河流沿岸。碳酸盐岩分布面积占全省28.44%，主要为三迭、二迭、石碳、泥盆、奥陶及寒武系底层。分碳酸盐岩岩溶水和碎屑岩、碳酸岩裂隙岩溶水两种。各类型又分为裸露型覆盖型和埋藏型。其富水程度取决于岩溶发育程度；碳酸盐岩质纯、厚度大、近地表浅部、断裂带、储水构造，其富水性强。常有大泉或暗河出露。
区内地下水主要为大气降水渗入补给，降水通过孔隙向下渗透补给岩溶含水层，部分在深部径流向当地侵蚀基准面运移，部分在丘谷低洼处以下降泉水形式直接排泄于地表沟谷、小溪。地下水动态明显地随大气降水而变化，雨后流量增加明显，旱季则无水。项目区域内无地漏和溶洞。
项目所在地地下水较丰富，本项目周边居民大多采用地下水，项目最近水井为项目场地内自凿的水井，主要为场内猪只、生活使用水井。
土壤与动植物

永州市属中亚热带常绿阔叶林区，道县境内有高等植物186科612属1265种以上，其中苔藓植物有12科17属19种以上，蕨类植物25科33属47种以上，种子植物149科595属1199种以上。杜英科杜英属占全省杜英总数的50%。国家重点保护的稀有植物有资源冷杉、伯乐树、长柄双花木、福建柏、白豆杉、秤锤树、银钟树、黄枝油杉、青檀、白辛树、长苞铁杉、南方铁杉、任木、银鹊树、紫茎和红豆树16种，其中福建柏有纯林约500亩，散生于常绿阔叶林间的有6000余亩，分布面积与纯林面积均为国内之冠。
道县境内已发现野生脊椎动物134种计22目54科。其中两栖类2目6科19种，爬行类3目9科23种，鸟类9目23科63种，兽类8目16科29种。属国家一级保护动物的有苏门羚、红腹角稚两种；属国家二级保护动物的有猕猴、短尾猴、穿山甲、水獭、大灵猫、小灵猫、水鹿、林麝、獐、鬣羚10种；属省重点保护动物的有狐、貉(狸)、豹猫、鸢、松雀鹰、短耳饕等17种，占总数的13%。
项目评价区域动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，野生动物主要为常见种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙以及一些鸟类有燕、喜鹊、麻雀、布谷、猫头鹰等等。
项目评价区域植物资源比较丰富，评价范围为丘岗区地貌及植被为草灌丛和人工林，木本植物主要有茶树、马尾松、樟树、杉木、槐树、橘子树等；草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、蒲公英等。乔木植物的优势种类为茶树、马尾松、樟树、杉木、枫香。经济作物有茶树、桔等。
道县土壤共有9个土类，水稻土占道县土地面积的12.1%，红壤占47.7%，黄壤占9.3%，黄棕壤占4.9%，黑色石灰土占7.8%，紫色土占3.3%。项目区域内多为砂壤土，以红壤土为主，土壤结构以块状、团粒状为主。

根据现场踏勘可知，本项目所在地及周边生态环境较好，植被覆盖率较高，项目占地以林地为主，不占用基本农田、生态公益林、水源涵养林，不在生态红线范围内。项目区域以亚热带阔叶林为主，主要有樟树、马尾松、杉树、竹等，主要有蛇、鼠、蛙、鸟类等野生动物，区域范围内未见国家保护的珍稀野生动物和珍稀野生植物不属于重要保护动物的栖息地。

环境质量现状监测与评价

地表水环境质量现状监测与评价

（1）废水去向
项目养殖废水和生活污水一并通过污水处理站（项目污水处理工艺为：“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”）处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1 中的标准限值（部分污染因子参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中排放限值）后灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。
（2）水环境状况调查

根据项目评价等级判定，本项目地表水评价等级为“三级B”。结合《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）：“6.6.3.2环境现状调查与评价应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”。本次地表水环境质量现状评价引用永州市生态环境局《关于我市2024年5月份环境质量状况》中结论。
[image: image33.png]—. HWRKRRERRINR
SEHERETHNS 2N EIEFMTEKRRR: I 2KEMEe. T2k EREmEma671.

IZOKERTES ™ BAAKE L1000, STHEK (@i, YAINRKO. FREN . KikE HFE
B,

TEKERE46: AR, B0, IHRE. SIGETIO. E0N. HESDION. WEkE EBE #57
HEIEERN. B TORT. BAOVETO. KIN. iR SRRN. B8 MTHRA. SRl s &
BHE). FATERK. RN (BIEE). NSRS B, RUESEEN. KRNk, BT, FEEmIAL &
ST, ML TTRMETAED. SUSEIRAKRD, TEE. SR, RN KBKECDKEN) « B
SINFRKOL 2R, SSTATImAO. BAETIO. BEAASAO. Fik, S8k, BUEK (CRREN). &

SEHHEM3MINSIZEEKRRR: T2KERmEY (8L, AH) | MESKERET C8EE) .




图4.2-1  永州市2024年5月地表水环境质量状况
（3）补充监测

1）监测方案

本次评价期间委托湖南中雁环保科技有限公司对项目所在地周边地表水水质进行了现状监测。具体监测方案见表4.2-1。

表4.2-1  地表水环境质量现状监测方案

	编号
	监测断面
	监测项目
	监测时间及频率

	W1
	项目西北侧700m处大溶坝河
	水温、pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群等
	2024年5月24～5月26日，连续监测3天，每天监测1次


2）评价标准与评价方法

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。评价方法采用超标率、最大超标倍数法进行评价。

3）监测结果统计与评价

监测结果统计详见下表4.2-2所示。

表4.2-2  地表水水质现状评价结果

	采样断面
	评价指标
	监测因子及评价结果

	
	
	水温℃
	pH
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	粪大肠菌群

（个/L）

	W1项目西北侧700m处大溶坝河
	浓度范围(mg/L)
	19
	6.7-6.8
	9-15
	2.4-3.8
	0.025L-0.039
	0.06-0.07
	0.47-0.52
	未检出

	
	超标率(%)
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	GB3838-2002 Ⅲ类
	/
	6-9
	20
	4
	1.0
	0.2

（湖、库0.05）
	1.0
	10000


由表4.2-2可知：项目西北侧700m处大溶坝河监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，地表水环境质量较好。

大气环境质量现状监测与评价

（1）环境空气质量达标区判定

根据永州市生态环境监测南部中心站发布的《道县环境质量状况通报（2023年12月）》，2023年度县城建成区空气质量综合指数为2.64，空气质量优良率97.5%。具体各污染物统计详见下表。

表4.2-3  道县环境空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	10
	40
	25
	达标

	CO
	24小时平均值第95百分位数浓度
	700
	4000
	17.5
	达标

	O3
	日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度
	118
	160
	73.8
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	44
	70
	62.9
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	25
	35
	71.4
	达标


根据上表可知，2023年度道县环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（年均值）；CO的24小时平均值第95百分位数浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（年均值）；O3的日最大8滑动平均值的第90百分位数浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（日最大8小时平均值）。根据导则分析，项目所在地为环境空气达标区。

（2）补充监测

为了解区域环境空气质量现状，本次评价期间委托湖南中雁环保科技有限公司对项目所在地环境空气质量进行了现状监测。

1）监测布点：在G1项目地块中心、G2项目西南面1000m处大坪铺居民点各设一个监测点。

2）监测项目：H2S、NH3。

3）监测时间：2024年5月25日-5月31日连续监测7天。

4）评价方法：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的监测结果统计分析要求，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，评价达标情况。

5）评价标准：H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中标准。

6）监测结果统计及分析

环境空气质量现状调查监测统计结果具体见表4.2-4。

表4.2-4  环境空气质量现状调查监测统计结果  单位：mg/m3
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准mg/m3
	监测浓度范围mg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	G1项目地块中心
	H2S
	1h平均
	0.01
	0.008-0.009
	90
	0
	达标

	
	NH3
	1h平均
	0.2
	0.043-0.063
	31.5
	0
	达标

	G2项目西南面1000m处大坪铺居民点
	H2S
	1h平均
	0.01
	0.005-0.007
	70
	0
	达标

	
	NH3
	1h平均
	0.2
	0.024-0.043
	21.5
	0
	达标


监测结果表明，各监测点H2S、NH3浓度能够满足执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中标准。

地下水环境质量现状监测与评价

为了解区域地下水质量现状，本次评价期间委托湖南中雁环保科技有限公司于2024年5月25日对项目区域地下水质量进行了现状监测。

（1）监测方案

地下水环境质量现状监测方案见表4.2-5。

表4.2-5  地下水环境质量现状监测方案

	编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	D1
	项目西南面大坪铺居民点水井
	水位、pH值、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、氟化物、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
	监测1天，每天监测1次

	D2
	项目西北面乐江洲居民点水井
	
	

	D3
	项目东南面蒋家村居民点水井
	
	

	D4
	项目东北面小月田居民点水井
	水位
	

	D5
	项目西南面凤凰山居民点水井
	
	

	D6
	项目东南面大坪铺居民点水井
	
	


（2）评价标准

本项目评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。

（3）监测统计及评价结果

地下水环境现状监测结果统计详见表4.2-6、表4.2-7。

表4.2-6  D1-D3点位地下水环境质量现状监测统计结果  单位：mg/L，pH无量纲，总大肠菌群MPN/L
	监测项目
	监测结果
	最大超标倍数
	超标率（%）
	标准限值
	评价结果

	
	D1
	D2
	D3
	
	
	
	

	水位
	7.65
	6.32
	2.51
	/
	/
	/
	/

	pH
	7.5
	7.7
	7.6
	0
	0
	6.5~8.5
	达标

	氨氮
	0.434
	0.466
	0.445
	0
	0
	≤0.5
	达标

	硝酸盐（以N计）
	1.11
	4.59
	1.19
	0
	0
	≤20
	达标

	亚硝酸盐（以N计）
	0.016L
	0.016L
	0.016L
	0
	0
	≤1
	达标

	Cl-
	0.007L
	5.08
	2.97
	0
	0
	≤250
	达标

	SO42-
	2.02
	2.09
	2.01
	0
	0
	≤250
	达标

	氟化物
	0.006L
	0.006L
	0.006L
	
	
	≤1
	

	钾
	9.48
	9.63
	3.57
	/
	/
	/
	/

	钠
	7.11
	7.41
	2.21
	0
	0
	≤200
	达标

	钙
	24.0
	24.3
	13.9
	/
	/
	/
	/

	镁
	3.43
	3.56
	1.30
	/
	/
	/
	/

	CO32-
	未检出
	未检出
	未检出
	/
	/
	/
	/

	HCO3-
	23
	25
	40
	/
	/
	/
	/

	总硬度
	90
	60
	127
	0
	0
	≤450
	达标

	耗氧量
	1.7
	1.8
	1.0
	0
	0
	≤3.0
	达标

	总大肠菌群
	未检出
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤3.0
	达标


表4.2-7  D4-D6点位地下水环境质量现状监测统计结果

	监测点位
	检测项目
	监测日期
	检测结果
	标准限值
	单位

	D4项目东北面小月田居民点水井
	水位
	2024.5.25
	4.03
	/
	m

	D5项目西南面凤凰山居民点水井
	
	
	7.57
	
	

	D6项目东南面大坪铺居民点水井
	
	
	3.18
	
	


监测结果表明项目所在区域地下水环境现状质量较好，其现状质量符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。

声环境的现状监测与评价

为了解所在区域声环境质量现状，本次评价期间委托湖南中雁环保科技有限公司对项目所在地声环境质量进行了现状监测。

（1）监测方案

在项目东、南、西、北侧厂界外1m处各设置1个声环境质量监测点位，于2024年5月24日～25日连续监测2天。

（2）分析与评价方法

评价方法采用与标准限值对比法进行评价。

评价标准按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），评价区域执行2类声环境功能区环境噪声限制标准。

（3）监测统计及评价结果

监测统计结果详见表4.2-8。

表4.2-8  声环境质量现状监测结果一览表（单位：dB(A)）

	监测点位
	监测时段
	监测结果
	GB12348-2008

2类标准
	是否达标

	
	
	2024.5.24
	2024.5.25
	
	

	N1项目东侧厂界外1米处
	昼间
	54
	54
	60
	达标

	
	夜间
	47
	47
	50
	达标

	N2项目南侧厂界外1米处
	昼间
	55
	51
	60
	达标

	
	夜间
	50
	46
	50
	达标

	N3项目西侧厂界外1米处
	昼间
	53
	53
	60
	达标

	
	夜间
	42
	49
	50
	达标

	N4项目北侧厂界外1米处
	昼间
	55
	54
	60
	达标

	
	夜间
	42
	43
	50
	达标


监测结果表明该区域声环境质量较好，各监测点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

土壤环境的现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价等级为三级评价，应在占地范围内布设3个表层样点进行土壤监测。本次评价期间委托湖南中雁环保科技有限公司对项目所在地土壤环境质量进行了现状监测。

（1）监测方案

在项目场地内设置3个土壤环境质量监测点位，于2024年5月25日监测1次。

（2）分析与评价方法

评价方法采用与标准限值对比法进行评价。

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“5建设用地土壤污染风险筛选值”中“表1建设用地的土壤污染风险筛选值（基本项目）”中第二类用地标准值。

（3）监测统计及评价结果

监测统计结果详见表4.2-9。

表4.2-9  土壤环境质量现状监测结果一览表（单位：mg/kg）

	采样点位
	检测项目
	检测结果（mg/kg）
	标准限值

（mg/kg）
	最大标

准指数
	达标情况

	
	
	2024年5月25日
	
	
	

	T1项目地块内中心
	pH
	6.05
	/
	/
	/

	
	砷
	56
	60
	
	达标

	
	镉
	0.09L
	65
	0
	达标

	
	六价铬
	0.6L
	5.7
	0
	达标

	
	铜
	62.4
	18000
	0.0035
	达标

	
	铅
	48
	800
	0.06
	达标

	
	汞
	3.10
	38
	0.082
	达标

	
	镍
	35.6
	900
	0.04
	达标

	
	四氯化碳
	0.0013L
	2.8
	0
	达标

	
	氯仿
	0.0011L
	0.9
	0
	达标

	
	氯甲烷
	0.0010L
	37
	0
	达标

	
	1,1-二氯乙烷
	0.0010L
	9
	0
	达标

	
	1,2-二氯乙烷
	0.0013L
	5
	0
	达标

	
	1,1-二氯乙烯
	0.0010L
	66
	0
	达标

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	0.0013L
	596
	0
	达标

	
	反-1,2-二氯乙烯
	0.0014L
	54
	0
	达标

	
	二氯甲烷
	0.0015L
	616
	0
	达标

	
	1,2-二氯丙烷
	0.0011L
	5
	0
	达标

	
	1，1，1，2-四氯乙烷
	0.0012L
	10
	0
	达标

	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	0.0012L
	6.8
	0
	达标

	
	四氯乙烯
	0.0014L
	53
	0
	达标

	
	1，1，1-三氯乙烷
	0.0013L
	840
	0
	达标

	
	1，1，2-三氯乙烷
	0.0012L
	2.8
	0
	达标

	
	三氯乙烯
	0.0012L
	2.8
	0
	达标

	
	1，2，3-二氯丙烷
	0.0012L
	0.5
	0
	达标

	
	氯乙烯
	0.0010L
	0.43
	0
	达标

	
	苯
	0.0019L
	4
	0
	达标

	
	氯苯
	0.0012L
	270
	0
	达标

	
	1，2-二氯苯
	0.0015L
	560
	0
	达标

	
	1，4-二氯苯
	0.0015L
	20
	0
	达标

	
	乙苯
	0.0012L
	28
	0
	达标

	
	苯乙烯
	0.0011L
	1290
	0
	达标

	
	甲苯
	0.0013L
	1200
	0
	达标

	
	间二甲苯+对二甲苯
	0.0012L
	570
	0
	达标

	
	邻-二甲苯
	0.0012L
	640
	0
	达标

	
	硝基苯
	0.09L
	76
	0
	达标

	
	苯胺
	0.20L
	260
	0
	达标

	
	2-氯酚
	0.06L
	2256
	0
	达标

	
	苯并[a]蒽
	0.10L
	15
	0
	达标

	
	苯并[a]芘
	0.10L
	1.5
	0
	达标

	
	苯并（b)荧蒽
	0.20L
	15
	0
	达标

	
	苯并（k)荧蒽
	0.10L
	151
	0
	达标

	
	䓛
	0.10L
	1293
	0
	达标

	
	二苯并(a, h)蒽
	0.10L
	1.5
	0
	达标

	
	茚并(1,2,3-c,d)芘
	0.10L
	15
	0
	达标

	
	萘
	0.09L
	70
	0
	达标

	T2项目地块内北部
	pH
	6.72
	/
	/
	/

	
	砷
	47
	60
	
	达标

	
	镉
	0.09L
	65
	
	达标

	
	六价铬
	0.5L
	5.7
	
	达标

	
	铜
	51.8
	18000
	
	达标

	
	铅
	46
	800
	
	达标

	
	汞
	6.82
	38
	
	达标

	
	镍
	18.3
	900
	
	达标

	T3项目地块内南部
	pH
	6.50
	/
	/
	/

	
	砷
	47
	60
	
	达标

	
	镉
	0.09L
	65
	
	达标

	
	六价铬
	0.5L
	5.7
	
	达标

	
	铜
	53.3
	18000
	
	达标

	
	铅
	43
	800
	
	达标

	
	汞
	3.23
	38
	
	达标

	
	镍
	28.9
	900
	
	达标


监测结果表明该区域土壤环境质量较好，土壤各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“5建设用地土壤污染风险筛选值”中“表1建设用地的土壤污染风险筛选值（基本项目）”中第二类用地标准值。

区域污染源调查

项目位于湖南省永州市道县清塘镇蒋家村，项目周边无工业企业，主要污染源为农业面源及项目东南面122m处道县壮源生猪养殖农民专业合作社。根据现状监测结果，项目周边区域大气环境、水环境、地下水环境均满足相关环境质量标准，农业面源及道县壮源生猪养殖农民专业合作社未造成区域环境污染问题。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

施工期大气环境影响分析

施工期大气污染主要是施工阶段产生的扬尘、施工机械废气等。

（1）施工期扬尘影响分析

施工期间，施工场地上土方开挖、场地平整等过程势必会破坏原有地表结构而形成裸露地表，此外建筑材料砂石等装卸、转运等也均会造成地面扬尘污染环境；其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短、土质结构和天气条件等诸多因素关系密切。扬尘影响的时段主要集中在土方工程施工阶段，土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减。本次项目施工期主要污染源及其环境影响分析如下。

1）裸露地面扬尘

项目施工期间整地、挖填土等会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上气溶胶粒子等成为扬尘天然来源，在进行施工时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

[image: image34.png]Q=2.1 (V50-Vo) 3e-1.023w




式中：Q——起尘量，kg/t•a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少土方、建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的増大而迅速増大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150~300m。通过类比调查分析，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，施工扬尘可导致：

①建筑工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍；

②建筑工地扬尘的影响范围为下风向150m，被影响地区TSP浓度值为0.49mg/m3，相当于大气环境质量标准的1.6倍；

③围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。

建筑施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了丰富的尘源。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成大气环境中TSP浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值较大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。

2）粗放施工造成的建筑扬尘

施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工中如若环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、酒水抑尘，对出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。据类比测算，平均每増加3~4hm2施工量，其扬尘对区域大气环境TSP平均贡献值为0.001mg/m3。

施工扬尘环境影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。结合本项目拟建场地周边环境状况，项目地主导风向为北风，由于居民区离项目地较远，因此，在采取了环评提出的措施后，项目施工过程扬尘对周围环境影响较小。

3）道路扬尘

物料运输过程中车辆沿途于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化、道路酒水等措施，会在施工物料、土方运输过程造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。

车辆运输扬尘约占扬尘总量的30%，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算：

[image: image35.png]Q=0.123 (V/5) (W/6.8)*5(P/0.5)°7




式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表5.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/km•辆

	   道路表面

车速p
	0.1

（kg/ m2）
	0.2

（kg/ m2）
	0.3

（kg/ m2）
	0.4

（kg/ m2）
	0.5

（kg/ m2）
	1.0

（kg/ m2）

	5（km/h）
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10（km/h）
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1897
	0.3186

	15（km/h）
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	25（km/h）
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


表5.1-1中结果表明，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大:而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

如果在施工期间车辆行驶的路面实施酒水抑尘，每天酒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地酒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天酒水45次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当酒水是减少汽车扬尘的有效手段。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


本项目施工进场道路若不采取定时酒水等抑尘措施，施工车辆进场、外运产生的道路扬尘较多，将会对该路段的居民产生一定影响。对此，应对进场道路必须及时清扫、酒水抑尘，同时运送土方及物料车辆不得超载、超速，必须采取封闭或篷布遮盖。

施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，避免施工车辆运行导致的路面起尘，对项目地环境空气质量产生影响。

（2）施工机械废气影响分析

1）废气主要来源

施工期废气主要来自施工机械运行排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。

2）车辆尾气环境影响分析

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断排放，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

项目施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》中有关规定及排放限值要求。

施工期地表水环境影响分析

（1）生活污水

本项目施工期不设施工营地，由工程分析可知施工期生活污水产生量为1.44m3/d，主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N等，生活污水经过化粪池处理后用于农肥。

（2）施工生产废水对水环境的影响分析

施工生产废水主要包括钻孔泥浆水、基坑开挖排水、混凝土养护水、施工设备清洗及进出车辆冲洗废水，同时施工材料被雨水冲刷以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成污水，根据前文施工期水污染源强分析可知，施工生产废水中SS、石油类浓度分别为5000mg/L、40mg/L。如果任由施工生产废水直排，将会对周边水质产生影响。因此项目施工必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染，同时设置隔油沉淀池，工地周界设置排水明沟，收集施工泥浆水和地面径流水，施工废水经隔油沉淀处理后，循环使用，用于生产、路面养护或洒水抑尘，不外排。生产中尽量采购清洗好的砾石直接用于生产，以减少砾石洗涤废水的产生，少量的砾石洗涤废水与设备清洗废水、场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。

为了减少养护废水对水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不溢流到环境中。

（3）施工期含油污水对水环境的影响分析

施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给。因此应采取隔油措施。此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

（4）建筑材料运输与堆放对水环境的影响分析

项目各种建筑材料运输过程均会引起扬尘，而这些尘埃会随风飘落到靠路较近到水体，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料，如砂石、水泥等物质在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体，将污染水环境。因此，必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物进入水体，使其对水环境水质的影响程度降低到最小。此外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。

施工期声环境影响分析

（1）施工机械噪声影响分析

项目在建设过程中各施工阶段的主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，本项目鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

[image: image36.png]Ri
Li = Lo— 20lg 7 ~AL
N




式中：Li和L0—分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；△L为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加：

[image: image37.png]L= 101gz 10014




根据上述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表5.1-3，各种设备的影响范围见表5.1-4。

表5.1-3  主要施工机械不同距离处的噪声级  单位：dB（A）

	施工阶段
	设备名称
	不同距离处噪声贡献值

	
	
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m
	300m

	土石方阶段
	推土机
	78.0
	71.9
	68.4
	65.9
	64.0
	60.5
	58.0
	54.4

	
	装载机
	74.0
	67.9
	64.4
	61.9
	60.0
	56.5
	54.0
	50.4

	
	挖掘机
	73.0
	66.9
	63.4
	60.9
	59.0
	55.5
	53.0
	49.4

	装修阶段
	电锯
	77.0
	71.0
	67.4
	64.9
	63.0
	59.5
	57.0
	53.5

	
	无齿锯
	70.5
	64.5
	61.0
	58.5
	56.5
	53.0
	50.5
	47.0

	
	手工钻
	77.0
	71.0
	67.4
	64.9
	63.0
	59.5
	57.0
	53.5

	运输车辆
	运输车辆
	68.0
	62.0
	58.5
	56.0
	54.0
	50.5
	48.0
	44.5


表5.1-4  主要施工机械和车辆的噪声影响范围

	施工阶段
	设备名称
	限值标准（dB）
	影响范围（m）

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	土石方阶段
	推土机
	70
	55
	50
	281

	
	装载机
	70
	55
	32
	177

	
	挖掘机
	70
	55
	28
	158

	装修阶段
	电锯
	70
	55
	45
	251

	
	无齿锯
	70
	55
	21
	119

	
	手工钻
	70
	55
	45
	251

	运输车辆
	运输车辆
	70
	55
	16
	89


由上表可看出：
1）施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。

2）施工噪声将对周围声环境质量产生一定的影响，其中钻孔式灌注桩机影响最大，施工设备昼间影响主要出现在距施工场地50m的范围内，夜间将出现在距施工场地300m的范围内。材料运输造成车辆交通噪声在昼间道路两侧16m以外可基本达到标准限值，夜间在89m处基本达到标准限值。

从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的声环境有一定影响，施工场地边界达标距离将超出施工道路宽度范围，特别是夜间，影响范围更大。

结合预测计算结果和类比监测调查，由于施工机械一般都布置在施工场地内远离周边敏感点一侧并距离场界15~40m地段，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如推土机、打桩机、电锯产生的噪声将会导致土方阶段、基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工（夜间22:00~06:00），避免夜间施工产生扰民现象。

项目施工期间采用低噪声设备，为了能够尽量降低施工中施工机械噪声对居住区的影响，施工单位应合理安排好施工计划，高噪声设备布置尽量远离敏感目标，同时尽量避免在同一地点布置多个高噪声设备，严格控制高噪声设备的运行时段；夜间22时~凌晨06时禁止施工，避开午休时间动用高噪声设备，避免夜间施工产生扰民现象，并尽可能缩短施工周期把噪声污染控制到最小，随着施工期的结束其噪声影响将会消失。

（2）交通噪声影响分析

施工期建筑材料、施工弃土、建筑垃圾的运输会加重沿线交通噪声污染，运输车辆噪声级一般为75~90dB（A）。由于项目运输量有限，加上车辆禁止夜间、午休时间鸣笛，因此施工期产生的交通噪声污染是暂时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。

施工期固体废物影响分析

施工期间产生的固体废物主要包括施工渣土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

（1）施工渣土

由工程分析可知，本项目内部能实现土石方平衡，无废土石方外运。

（2）建筑垃圾

项目总建筑垃圾产生量约247.72t。建筑垃圾中的废金属、玻璃、木块等集中收集后回收利用，废塑料、废包装袋等运往当地生活垃圾填埋场处置，其余的废混凝土、砂石砖瓦等全部用于场地平整，油漆桶等危险废弃物交给有资质的单位回收处理。

（3）生活垃圾

施工期生活垃圾产生总量约为1.8t，由于这些垃圾含有大量有机物和病毒、寄生虫和肠道病原体，如不及时收集处理，垃圾中的有机部分就会腐烂发臭，成为细菌繁殖的场所。对施工人员产生的生活垃圾应设置专门的垃圾收集点，并采取密闭措施，定期交由环卫部门统一处置，不会对周边环境产生污染影响。

采取上述措施后，施工期间产生的各类固体废物都将得到妥善处置，对周围环境影响较小。

施工期生态环境影响分析

（1）水土流失分析

施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土堆放等。楼宇、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素。在施工过程中，突然暴露在雨、风和其他的干扰中，另外，大量的土方挖填和弃土的堆放，都会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。

根据前文工程分析，项目施工期水土流失量约9.2t，其土壤侵蚀和流失的程度般，若不采取水土保持措施，裸露的开挖面、松散的弃土弃渣遭遇暴雨、径流的冲蚀，很容易对土地资源、项目区及周边生态环境及项目的建设和运营等造成不利影响。

根据主体工程设计，按开发建设项目正常的设计功能，无水土保持工程条件下，将产生土壤流失量，并由此对周边生态环境造成危害。项目建设施工区的水土流失是由于工程施工中挖损破坏以及占压地表，使施工区地形地貌、植被、土壤发生巨大的变化而引起的，属于人为因素的加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样等特点，并主要集中在工程施工期间。

在工程建设期间，项目区各个功能区均有一定量的土石方工程。虽然各处产生的土石方工程基本上能够在建设区内调运进行内部平衡，但在场地在平整活动中，改变了原地貌形态和地表士层结构，同时损坏了植被层，产生大量的裸露地面和疏松土体，使土壤抗蚀抗冲能力下降。因而在项目建设期内，因为地表的扰动，将会产生不同程度的水土流失。

1）对土地资源的破坏

项目建设区施工活动损坏原自然地表、地表植被，形成大面积裸露地表，改变土壤结构，降低或丧失水土保持功能。施工结束后，土地生产力的基础土壤丧失殆尽，尤其项日区内的红壤区域，扰动后随着侵蚀强度增大，土壤中的N、P、K等有机养分流失量相应加大，使区域土壤日趋贫瘠，严重区域可能产生石漠化。

2）对工程区及周边地区生态环境的破坏

项目开工后，工程区林草将遭到严重破坏，导致区域林草覆盖率降低，一些物种数量减少，生物多样性降低，生态系统抵御和抗干扰能力下降，生态环境稳定性降低，工程建设扰动后，土壤侵蚀模数往往是原来的几倍甚至几十倍，加之当地降雨量较集中，如不采取有效的水土保持措施，在水力侵蚀和重力侵蚀的双重作用下，极易造成严重的水土流失及危害。

3）对项目建设和运营安全的影响

工程建设可能导致的水土流失与项目区建设的安全息息相关。建设扰动地表可能诱发的水土流失，若得不到有效防治，必将对项目建设和运行期的安全生产造成很大影响。尤其值得注意的是，若得不到及时、有效防治而诱发大量水土流失的发生。

4）对当地社会经济活动的影响

项目的建设为促进地区社会经济发展具有重要意义。若建设过程中产生的水土流失得不到有效防治，必将使建设区现有水土流失加剧，危及周边农田、下游的河流、公路等，不仅给建设区周边居民和企业生产生活带来不利影响，也直接影响整个地区的开发与发展。

5）对项目区周边河流水系的影响

项目区在建设过程中产生的渣量较大，如果无有效的措施进行全面防护，在雨季时会使大量弃方被雨水冲入项目区周边的河流、水库中，一方面对水体造成一定污染，另一方面造成渠道淤塞、影响行洪，最终导致水质下降，威胁到渠道周边区域的农田灌溉，造成直接经济损失。

总体上，项目区施工阶段的水土流失影响主要集中于生产区及生活区施工期前期。另外因项目建设所造成的水士流失的负面影响是短暂和可控的，而项目建成后可大幅度降低项目区的水土流失，其正面影响是相对长期的。因此需要在项目施工过程中采取相应的水土保持措施，可以在施工区设置临时分区围拦设施，减少水土流失的形成面积，另外特别注意加强挖填土阶段的施工环境管理，固定土方的堆放场地，禁止土方在场外的乱堆乱放，防止运输抛洒等，通过以上措施的采取，可将施工造成的水土流失进行有效控制，防止施工的泥土随地表径流流入项目周边农灌渠。

（2）生态环境影响分析

项目在施工期因土方开挖，铲除地表植被，局部改变区域地形地貌，使原有地表大面积显露出人工开挖的痕迹，使区域的景观进一步受到破坏。与施工前相比较，施工场地的景观与项目周边的景色愈加不协调，加上地面扬尘和场地上的施工机械，正在建设的建构筑物，给周围居民造成视觉污染，即施工期将使区域的景观进一步恶化。但是由于项目施工期对景观的不利影响不可避免，只有在施工后期项目区已初具规模，裸露的地表得覆盖，项目区绿化完成后，不利影响才会逐渐减缓和消失。

在项目运营期，因施工破坏的局部地形地貌得到修复和恢复，裸露的地表进行了绿化，施工形成的临时凹坑和堆体得到了恢复和防护，构建筑物的施工已结束并进行了装修，使用初期对景观的破坏可以得到恢复。待项目运营一段时间后，项目绿化工程得到效益，景观还会进一步改善。

施工期环境影响结论

通过以上预测分析，为了把施工噪声、扬尘对环境敏感点的影响降至最低，在施工期，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地生态环境部门监督、管理。项目建设过程中涉及到地基开挖，在施工中，若发现未勘探到的地下文物，应及时上报有关文物管理部门。

环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方生态环境部门的要求建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工，把对周围环境造成的污染影响降至最低。

营运期环境影响分析

营运期大气环境影响分析

（1）大气环境影响预测与评价
项目运营期主要废气污染源种类主要为无组织排放源。无组织排放废气为NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx、CO等，本评价选取建成后排放的主要特征污染物NH3、H2S作为预测因子。

项目采用六五软件工作室EIAProA2018软件中AERSCREEN模式进行大气环境影响等级判定，采用直角坐标系以污染源中心为坐标原点，东向为X正轴，北向为Y正轴。

1）估算模型
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，Pi定义如下：

[image: image38.png]



Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

COi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

本项目主要考虑的废气污染物为NH3、H2S，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式所用参数见下表。

表5.2-1  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	57.76万

	最高环境温度
	39.1°C

	最低环境温度
	-5.3°C

	土地利用类型
	林地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是  (否

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	(是  (否

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/o
	/


2）评价因子与标准
表5.2-2  污染物评价标准

	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值(mg/m3)
	标准来源

	NH3
	二类区
	1h平均
	0.2
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	H2S
	二类区
	1h平均
	0.01
	


3）污染源调查
①本项目废气污染物源强

根据工程分析，本项目运营期主要特征污染物为NH3、H2S，主要来自于猪舍、污水处理站和堆肥间，均呈无组织排放，故本次评价将猪舍、污水处理站和堆肥间视为一个面源，NH3、H2S排放情况见下表。
表5.2-3  本项目正常工况下废气污染物排放情况一览表

	污染源
	污染因子
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	猪舍
	NH3
	0.0061
	0.047

	
	H2S
	0.00092
	0.0071

	污水处理站
	NH3
	0.011
	0.081

	
	H2S
	0.0004
	0.0032

	堆肥间
	NH3
	0.0021
	0.016

	
	H2S
	0.00013
	0.00096

	合并为一个面源后（场区）
	NH3
	0.019
	0.144

	
	H2S
	0.0015
	0.0113


表5.2-4  本项目非正常工况下废气污染物排放情况一览表

	污染源
	污染因子
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	猪舍
	NH3
	0.67
	5.12

	
	H2S
	0.1
	0.77

	污水处理站
	NH3
	0.07
	0.54

	
	H2S
	0.0027
	0.021

	堆肥间
	NH3
	0.01
	0.08

	
	H2S
	0.00063
	0.0048

	合并为一个面源后（场区）
	NH3
	0.75
	5.74

	
	H2S
	0.10
	0.80


本项目废气污染物排放参数见表5.2-5。

表5.2-5  本项目废气污染源参数一览表（矩形面源）

	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	排放速率/（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	场区
	0
	0
	302
	113.08
	182
	35
	5
	7680
	正常
	NH3
	0.019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.0015


注：项目零点坐标为：E 111°25'31.440"，N 25°32'3.368"。

4）估算结果
使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式对本项目大气污染源进行估算，估算结果如下表所示。

①正常工况下估算结果详见下表。
表5.2-6  正常工况估算模式计算结果表
	污染源
	污染源类型
	污染物
	Cmax预测质量浓度/（mg/m3）
	Pmax占标率/%
	下风向最大质量浓度出现距离m

	场区
	面源
	NH3
	1.15E-02
	5.73
	127

	
	
	H2S
	9.05E-04
	9.05
	


根据上述预测结果可知，本项目无组织排放废气中NH3、H2S最大浓度占标率分别为5.73%、9.05%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目大气环境评价等级为二级。
②非正常工况下估算结果详见下表。
表5.2-7  非正常工况估算模式计算结果表
	污染源
	污染源类型
	污染物
	Cmax预测质量浓度/（mg/m3）
	Pmax占标率/%
	下风向最大质量浓度出现距离m

	场区
	面源
	NH3
	4.53E-01
	226.25
	127

	
	
	H2S
	6.03E-02
	603.33
	


根据预测结果可知，非正常工况下，NH3、H2S最大落地浓度均超标，贡献值占标率明显增大，说明若废气收集处理措施未落实到位或出现故障，废气排放将对周边大气环境造成较大影响。要求企业加强管理，安排专人对废气处理设施进行日常运行管理和维护，杜绝此类情况发生。

5）污染物排放量核算

①大气污染物无组织排放量核算
表5.2-8  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	猪舍
	NH3
	加强管理，采取恶臭控制措施，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生，采用干清粪工艺并及时清理猪舍、猪舍安装水帘除臭系统、加强猪舍通风、定期喷洒生物除臭剂等
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值
	1.5
	0.047

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0071

	2
	污水处理站
	NH3
	产臭单元加盖处理，喷洒除臭剂，加强绿化
	
	1.5
	0.081

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0032

	3
	堆肥间
	NH3
	及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等
	
	1.5
	0.016

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.00096

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	NH3
	0.144t/a

	
	H2S
	0.0113t/a


②大气污染物排放量核算

表5.2-9  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	0.144t/a

	2
	H2S
	0.0113t/a


（3）大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的“8.7.5 大气环境防护距离”的有关规定，厂界浓度达标，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超标时，可以自厂界外设置至污染物浓度达标的范围内设置大气环境防护距离。防护距离内不应有长期居住的人群。根据“大气导则”中的“8.8.5 大气环境防护距离确定”的有关规定，采用进一步预测模型模拟评价基准年内的大气污染物短期贡献浓度分布，确定超标区域和大气防护距离范围。由此可知大气环境防护距离的确定，是在厂界浓度达标，且厂界外大气污染物短期贡献浓度超标的情况下，再采用进一步预测模型预测厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，确定项目的大气环境防护距离。
本项目大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价。运营期大气污染物厂界浓度可实现达标排放，场界外主要大气污染物短期浓度贡献值满足其对应的环境质量标准要求，即场界外不存在超标，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。
（4）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算公式如下：

[image: image39.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：Cm----大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3；

Qc----大气有害物质的无组织排放量，kg/h；

L----大气有害物质卫生防护距离初值，m；

r----大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数；

各无组织排放源参数及卫生防护距离计算结果见下表。

表5.2-10  无组织排放源卫生防护距离计算参数及结果一览表

	污染源位置
	污染物名称
	排放速率（kg/h）
	面源参数
	环境标准值（mg/m3）
	卫生防护距离计算值（m）
	卫生防护距离（m）

	猪舍
	H2S
	0.00092
	10064m2，

高22m
	0.01
	1.425
	50

	
	NH3
	0.0061
	
	0.2
	0.383
	50

	污水处理站
	H2S
	0.0004
	17685m2，

高5m
	0.01
	2.093
	50

	
	NH3
	0.011
	
	0.2
	3.056
	50

	堆肥间
	H2S
	0.00013
	600m2，高5m
	0.01
	3.665
	50

	
	NH3
	0.0021
	
	0.2
	2.877
	50


[image: image40.png][ ] Screen3aModel 2.3.130704- IEEESEE o ) - [m]
XUy BEOQ
mes sapey muss [TEER

[mantass | [teconsmres| [HEDEmamires|

Rt (sagt (Eam et (ATHARPES | DEGIREE
TABA SRR
O 1 SRABRAHFH RN ERAE T THORNE, AFREENAIEN=S 2%
@ I STEAQARATOHHEREESHOS TR /TR HRENT 52— AT BRRLREWES
O I EAHEREENRNA TISTAQHELT. BRAQHHITEENRIE R B oW

DRI HER
= SaExd [Shh  [e8e [E#e [B8C (S0 [PAPEEHEEM[DERHPESN |
1 & ﬁ{ﬁ NH3 470 0021 185 084 0383 50
2 = wmE H25 470 0021 1.85 084 1.425 50
3 ShkaiBis  &E NH3 470 0021 1.85 084 3056 50
4 Shkaigs ®E H2S 470 0021 185 084 2093 50
5 2 wmE NH3 470 0021 1.85 084 2877 50
6 2 wmE H25 470 0021 1.85 084 3665 50





图5.2-1  卫生防护距离计算结果
由上式可计算出无组织排放的NH3、H2S的卫生防护距离均为50m，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第6.1.1条（卫生防护距高初值小于50m时，级为50m。如计初值小于50m卫生防护距高终值取50m）和6.1.2条（卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距高终值取100m）的规定，则项目的卫生防护距离为100m。

根据现场调查，本项目卫生防护距离范围内无居民点，项目满足卫生防护距离要求。因此，项目对周边居民点影响较小。本环评建议企业向规划部门要求在工程卫生防护距离范围内不再规划布局居民区、医院、学校等环境敏感单元。
根据国家环保总局颁布的《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场；新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。本项目养殖场地处于农村地区，周边多为自然植被，附近人口较少，不属于城市和城镇居民区范畴，（根据国家环保部环函（2001）348号文的解释，“城镇居民区”是指城镇行政区域内居民居住相对集中的区域，本项目附近的少数几户居民点不属于“城镇居民区”范畴）。本项目不属于禁止养殖区、限制养殖区，属于适宜养殖区。项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”要求。

由于①项目并不位于道县禁建区内，且与禁建区的距离远远超过500m；②项目位于农村地区，周边有少量散户村民，无居民集中区；③项目主导风向下风向为山体，无居民点；④项目周边植被茂盛，对恶臭具有一定的吸收作用；⑤本项目采取了生物抑制剂、喷洒除臭药剂等，除臭效率较高。根据现场查勘，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，同时，建议有关部门对此范围内土地利用规划进行控制，防护距离内，禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，避免项目建成投产后产生污染事件。
（5）臭气环境影响分析

根据《环保工作者实用手册》（冶金工业出版社，1984年）一书介绍：恶臭物质在空气中浓度小于嗅觉阈值时，感觉不到臭味；空气中浓度等于嗅觉阈值时，勉强可感到臭味。本建设项目恶臭主要来源于猪舍、污水处理站、堆肥间。产生恶臭的物质有硫化氢、氨、甲硫醇、氨、三甲胺等，以硫化氢和氨为常见。以上恶臭物质的嗅阈值见下表。

表5.2-11  恶臭物质的嗅阈值表

	序号
	名称
	特征
	嗅阈值（ppm）
	嗅阈值（mg/m3）

	1
	硫化氢
	臭鸡蛋味气体
	0.00047
	0.0076

	2
	氨
	特殊的刺激性臭
	0.1
	0.076

	3
	甲硫醇
	腐烂性洋葱臭
	0.001
	0.0024

	4
	甲硫醚
	不愉快气味
	0.0001
	0.00028

	5
	三甲基胺
	腐烂性鱼臭
	0.0001
	0.00026


根据美国纳德提出的从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见下表。

表5.2-12  恶臭强度分析

	臭味强度分级
	0
	1
	2
	3
	4

	臭味感觉程度
	无气味
	轻微感到有气味
	明显感到气味
	感到有强烈气味
	无法忍受的强气味

	污染程度
	无污染
	轻度污染
	中度污染
	重污染
	严重污染


经计算和类比调查，各污染源恶臭影响范围及程度见下表。

表5.2-13  恶臭强度分析

	恶臭强度范围（m）
	猪舍
	集污池
	综合

	0~30
	1~2
	0~1
	1~3

	30~80
	0~1
	0
	0~1

	80~100
	0
	0
	0

	＞100
	0
	0
	0


由上表可见，从恶臭影响范围及程度分析，结合本项目平面布置，集污池加盖处理，喷洒除臭剂，厂区周边种植绿化措施；同时从源头控制，猪只改善饲料喂养方式，粪便日产日清，对残留的粪及时清理，保持猪舍的清洁。通过对猪舍安装强制排风装置和除臭剂，可以降低恶臭污染物的排放量。

（6）沼气燃烧废气

项目黑膜沼气池产生的沼气，经沼气柜收集脱硫处理后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧。沼气的主要成分甲烷是一种理想的气体燃料，它无色无味，与适量空气混合后即可燃烧。沼气属于清洁能源，项目沼气燃烧废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。因此，沼气燃烧不会对大气环境产生污染影响。

（7）运输恶臭及尾气

猪只、堆肥处理后的猪粪沼渣等外运过程中会散发出恶臭，会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染，待运输车辆远离后影响可消除。车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、HC和NOx，经过稀释扩散对沿线敏感点影响较小。
（8）大气环境影响评价结论
根据永州市生态环境监测南部中心站发布的的《道县环境质量状况通报（2023年12月）》，本项目所在区域属于环境空气达标区。根据预测结果可知，正常工况下本项目排放的各污染物贡献浓度均不大，预测浓度均小于相应标准限值要求，区域内最大浓度点预测浓度能满足标准要求。本项目综合考虑建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，为减少对外环境影响。
大气环境影响评价自查表见附表1建设项目大气环境影响评价自查表。
综上所述，本项目经采取相应废气措施处理，确保废气稳定达标排放后对周围大气环境影响不大，环境影响可接受。
营运期地表水环境影响分析

（1）正常情况下地表水环境影响分析
本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018），可不进行水环境影响预测。

项目场区投产后，排水采用雨污分流制。场区雨水经场区雨水收集沟渠收集后，排入周边地表水体。项目营运期废水主要为生活污水和养殖废水。

本项目废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水和生活污水等，其产生总量为121.2m3/d、（38838m3/a），污水处理站采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态湿地”工艺对废水进行处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的标准限值（部分污染因子参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中排放限值）后，利用建设单位自有柑橘林将处理后的污废水直接还林作为肥料，不外排。
（2）非正常情况下地表水环境影响分析
在非正常情况下，主要为设备出现故障未能有效处理污水而导致污水入地表水体的情况。若污水处理站发生故障不正常运行时，将废水暂时储存在应急池中，全场猪舍废水量为为121.2m3/d，项目应急池容积约365m3，可容纳3天的废水量，可起到应急作用。只要建设单位严格管理，事故情况能及时启动应急处理措施，做好场内废水的收集和处理工作，本项目废水将不会进入附近水体，不会对其水质产生影响。本项目应急池采用水泥防渗，以防事故情况下浓度较高的废水污染区域地下水环境。
由于项目所在地属于南方多雨天气，考虑到雨季时期，一般3~5月份项目林地灌溉水较少或不需灌溉；为了防止项目废水外溢到周边水体，应设置废水贮存池。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）——“6.1.2.3贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不小于30天的排放总量”。因此，本项目按最不利情况考虑，储存时间按30天计，废水产生量按121.2m3/d计，则贮存池的总容积不低于3636m3。本项目于消纳场地内设置5个废水暂存池，总容积4000m3（单个废水暂存池容积为800m3），可贮存33天的废水，并对每个废水暂存池均采取防渗处理，从而保证处理达标的废水在雨天、非灌溉期不外排，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关要求。

综上可知，本项目废水经处理达标后用于柑橘林灌溉，无废水外排，因此，项目营运期间对周围地表水环境影响不大。项目与周边地表径流无水力联系。

（3）废水消纳地土壤影响分析
化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸、氯化钱等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。导致土壤板结，肥力下降，化肥使用过多，大量的NH4+、K+和土壤胶体吸附的Ca2+、Mg2+等阳离子发生交换使土壤结构被破坏，导致土壤板结。大量施用化肥，用地不养地，造成土壤有机质下降，化肥无法补偿有机质的缺乏，进一步影响了土壤微生物的生存，不仅破坏了土壤肥力结构，而且还降低了肥效。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥过入农田土壤造成污染。

养殖废水对于提高土壤中有机质的含量具有一定促进作用，有机质能吸附较多的阳离子，使土壤具有保肥力和缓冲性，它还能使土壤疏松和形成结构，从而改善土壤的物理性状，它也是土壤微生物必不可少的碳源和能源。本项目农作物以柑橘为主，柑橘生长需要大量的养分，养殖废水能提供充足的养分。

养殖废水中主要含有以下三大类物质：营养物质、矿物质和活性物质。沼液中不但含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素，19种氨基酸，抗菌素、植物激素和水解酶，能很好的促进作物生长，同时含有氨态氮有较强的防治病虫害的能力。养殖废水中的大量有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提高肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。养殖废水含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含最降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。
营运期地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目，项目所在地非集中式饮用水源地，非饮用水源地保护区以外的补给径流区，非地下水相关的保护区，非地下水环境敏感区。根据HJ610-2016中表1地下水环境敏感程度分级表和表2评价工作等级分级表，本项目地下水敏感程度属“较敏感”，因此，本项目水环境评价等级为三级。
（1）区域水文地质概况
本项目所在区域地下水位于碳酸盐岩类碎屑岩类含水岩组，碳酸盐岩分布面积占全省28.44%，主要为三迭、二迭、石碳、泥盆、奥陶及寒武系底层。分碳酸盐岩岩溶水和碎屑岩、碳酸岩裂岩溶水两种。各类型又分为裸露型、覆盖型和埋藏型。其富水程度取决于岩溶发育程度；碳酸盐岩质纯、厚度大、近地表浅部、断裂带、储水构造，其富水性强。常有大泉或暗河出露。单井水量最大达1000m3/d以上，枯水期水量衰减约50%，水量约为500m3/d。

1）地下水径流、补给和排泄条件

地下水主要补给来源为大气降水，降水通过风化裂隙直接渗入补给风化带裂隙含水层。
区内地形相对高差较大，沟谷切割较深，地下水排泄受地形、地质构造、含水层的埋藏深度等诸多因素综合制约，降水大部分以地表径流或片流方式流出场区，少部分渗入地下以不明显的下降泉、片流或分散流的形式从切割的沟谷中缓慢渗出，汇集于附近溪沟，表现为就地补给，就地排泄的特征。在天然状态，地下水补给地表水；另一部分降水由于裂隙发育程度随深度的减弱和含水层与隔水层的互层作用，渗入深部基岩裂隙含水层及局部含水断层，补给量迅速减少乃至消失。
据现场调查，场地内及附近一定范围内无活动性深大断层、断裂破碎带通过，勘察结果也未发现新构造运动的迹象，区域地质构造稳定。

勘察场地及其影响的范围内自然地貌状态，未发现坍塌、滑坡、液化、断裂的不良地质现象。场地内无河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等不利埋藏物。
2）项目周边地下水开采利用现状

本项目位于永州市道县清塘镇蒋家村，周边地下水开采主要为周边村民生活用水，村民饮用水和生活用水均为自来水，依托农村供水工程供给，自家民井主要用于居民生活用水。项目所在地无集中、分散式饮用水水源地保护区。
3）地下水环境质量现状

根据现状监测可知，地下水各监测点各监测因子浓度均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，地下水环境质量状况良好。

（2）地下水对周边村民地下水饮用水源水量的影响

本项目选址远离市区，未有城市供水管网铺设，主要水源为地下水。根据周边村庄踏勘和调查，当地人们饮用水源自为自家民井、山泉水。

本项目营运期在猪场内打两口深井，项目区地下水资源丰富，用水有保障。综合分析工作区水文地质条件、地下水点水位资料、地表水分布及流向等，场区均为丘陵山体，地下水总体流向为：西南向东北流向。

本项目所在地属丘陵地貌，地势较高，地形起伏较大。山间盆地区目前主要地、村落，村落规模均不太大，特别是腹地地段村落较小；丘陵区主要为林地，植被发育，水土保持较好，人类工程活动总体较弱。经现场调查，民井深一般2-10m，单井开采量多约1m3/d，开采量小且分散。区内村落、耕地、水塘等零星分布，増加了对区内水质的不良影响。工作区地下水不存在超采、水资源浪费及城市供水安全隐患等问题，但耕地、水塘等应加强管理，避免对地下水造成污染。

拟建项目区域地下水丰较富，本项目主要用水项目为猪只饮水、员工生活用水等，本项目污水经处理系统处理后用于灌溉，不外排，生活用水和猪只饮水量相対较少，养殖区内用水量为281.5m3/d，小于枯水期单井水量，因此本项目对地下水水位、水资源量影响不大，枯水期不会影响周边村民的饮用水源水量。

（3）养殖区对地下水污染影响

1）污染途径

本项目属于Ⅲ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本建设项目地下水环境影响评价工作等级为三级，对地下水产生污染的途径主要是为养殖场粪污渗透、排粪管道及储粪池渗透、废水处理站等渗透污染，渗滤液等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的浄化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

①污染途径分析

最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的。浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。

根据工程分析，本项目可能对地下水造成污染是主要包括：猪舍、生产废水、生活污水、集粪池、危险固废暂存间等，污染的途径是渗漏或淋溶液渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，从而可能影响地下水的水质。

同时本项目打井取水会使地下水资源受到影响，造成区域地下水位下降和水资源减少，打井取水对地下水环境系统的影响主要表现在水资源量和水质两个方面，其一，由于打井排水改变了地下水系统原有的水动力平衡条件，造成局部地下水水位下降、可利用的水资源量减少，这是负面和不利的影响；其二，排水改善了地下水系统的径流条件，使原本缓慢流动的地下水运动加快，这对改善地下水水质又具有积极的意义。

②防污特性分析

本项目产生的废水包括养殖废水和生活污水，经污水处理系统处理后用于项目配套消纳种植基地灌溉，不外排。
本项目以地下水作为水源，不设置露天堆场，集污池、污水处理系统均采取规范的防渗措施；猪只尿液及冲洗废水经防渗输送管道，进入污水处理设施。

2）项目污染地下水情景分析

根据地下水导则，项目对地下水的影响识别主要从正常工况及事故工况进行分析。
①正常工况

本项目污水处理设施运行正常的情况下，废水在管道及集污池中停留和流动，池子与池子、管道与管道、管道与阀门之间采取法兰连接，对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与废水处理站相连，并设计合理的排水坡度，使于废水排至污水处理系统。杜绝粪污“跑、冒、滴、漏”等情况的发生。

项目在设计中拟采取完善、有效的场区防渗处理，做到无渗漏现象发生。因此在正常情况下，只要做好了各污水池和管道的防渗工程处理，完全可以避免污水入渗进入潜水层。因此正常状况下，本项目的运营生产不会对区内地下水水质产生影响，可不予考虑。

②事故工况

正常工况情况下，该项目对场址及附近地下水环境无影响，但在运行过程中难免存在着设备的无组织泄漏以及其它方式的无组织排放，甚至存在着由于自然灾害及人为因素引起的事故性排放的可能性，这些废水可能通过渗漏作用对场址区域地下水产生污染。

根据类比调査，无组织泄漏潜在区通常主要集中在污水处理池、管网接口等处。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成溢流，发生火灾爆炸等事故产生的消防污水以及地面清洗水排放），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，一般短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放(如集污池无组织泄漏等)，一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响该项目在运行阶段可能发生的非正常工况主要有两类：

A、输水管线运行过程中，管线腐蚀穿孔、误操作及人为破坏等原因造成的管线破裂使污水泄漏；

B、集污池发生破损，导致废水通过裂口渗入地下影响地下水质。

对于A种工况通常较容易被及时发现和处理，且一般厂区地面做防渗处理，只要及时切断污染源，将废水引入生态塘，事故结束后再将污水分批分期排入厂内污水处理系统处理，一般不会对地下水造成污染。对于B种工况通常很难被及时发现，未经处理的混合废水会缓慢的渗入地下，当环境容量达到饱和后，其污染物会进入地下水，对地下水产生污染。因此针对B种工况进行预测分析。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，正常情况下不会对地下水产生不利影响，项目仅预测非正常工况下的影响结果。

3）预测分析

①预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。
②预测情景

非正常工况下，如果污水处理站泄漏量较大会被及时发现并采取相应措施，对地下水环境造成的影响较小，因此本次预测假设泄漏量较小且持续泄漏。假设最长持续泄漏时间为90d（参照监测计划频次（一季度一测），按不利情况），由于假设的泄漏时间较长，加之实际地质条件的复杂性和不确定性，以及雨水淋滤等作用，本次预测直接针对潜水含水层。由于该事故状态不会对地下水流场产生明显影响，并结合项目区水文地质条件及资料掌握程度，按照导则要求最终确定采用解析法进行预测评价。

③预测因子

根据工程分析结果，本项目废水主要污染物包括pH、COD、氨氮、SS、大肠菌群等，鉴于COD、氨氮较其他污染因子为主要污染物（浓度高），因此预测因子识别为COD、氨氮。COD浓度为13520mg/L，氨氮为726.7mg/L。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数（CODMn或耗氧量）为5007.4mg/L。

④预测模式与参数的确定

预测模式采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录D推荐的解析法中一维半无限场多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型计算，参数根据区内实际水文地质情况选取，计算公式为：

[image: image41.png]



式中：x——预测点距污染源强的距离，m；

t——预测时间，d；

C——时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0——地下水污染源强浓度，mg/L；

u——水流速度，m/d，u=KI/n；K：渗透系数，m/d，粘土渗透系数按最不利情况下选取3.7m/d，I：水力坡度，取1.5%，n：有效孔隙度，粘土有效孔隙度取n=0.4，故u=0.13875 m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d，DL=a*u，a：弥散度，取1.5m，u：地下水流速，0.13875m/d，故DL=0.208m2/d；

erfc——余误差函数，可查《水文地质手册》。

各参数取值见表5.2-14。

表5.2-14  地下水预测各参数取值表

	预测因子
	C0（mg/L）
	u（m/d）
	DL（m2/d）

	CODMn
	5007.4
	0.13875
	0.208

	NH3-N
	726.7
	0.13875
	0.208


⑤预测结果

本次地下水环境影响预测考虑非正常工况下的地下水环境影响，模拟污染因子CODMn及氨氮在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和浓度变化。其中，高锰酸盐指数超标范围参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值（3.0mg/L），氨氮超标范围参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值（0.50mg/L），污染物浓度超过上述Ⅲ类标准限值的范围即为超标范围。预测结果见表5.2-15~5.2-16。

表5.2-15  CODMn渗漏时间和位置变化的迁移结果 单位：mg/L

	时间（d）

距离（m）
	100
	1000

	
	
	

	0
	5007.4
	5007.4

	5
	4825.8409
	5007.4

	10
	4058.5081
	5007.4

	15
	2577.2372
	5007.4

	20
	1091.34
	5007.4

	25
	284.6631
	5007.4

	30
	43.7256
	5007.3999

	35
	3.8580
	5007.3991

	36
	2.2189
	5007.3988

	40
	0.2356
	5007.3968

	45
	0.0035
	5007.3892

	50
	5.3375E-05
	5007.3661

	55
	4.5462E-07
	5007.2993

	60
	2.1509E-09
	5007.1173

	65
	5.5593E-12
	5006.6506

	70
	0
	5005.5231

	80
	0
	4997.4578

	90
	0
	4965.2357

	100
	0
	4863.5636

	150
	0
	1455.2467

	200
	0
	6.6925

	205
	0
	2.9080

	250
	0
	0.000123

	300
	0
	6.671E-12

	310
	0
	0


表5.2-16  NH3-N渗漏时间和位置变化的迁移结果 单位：mg/L

	时间（d）

距离（m）
	100
	1000

	
	
	

	0
	726.7
	726.7

	5
	700.3512
	726.7

	10
	588.99186
	726.7

	15
	374.0221
	726.7

	20
	158.38095
	726.7

	25
	41.311797
	726.7

	30
	6.3456875
	726.69998

	35
	0.5598949
	726.69987

	36
	0.322029031
	726.6998288

	40
	0.0341967
	726.69953

	45
	0.000506851
	726.6984387

	50
	7.74619E-06
	726.69508

	60
	3.12151E-10
	726.65898

	70
	0
	726.42761

	80
	0
	725.25713

	90
	0
	720.5809

	100
	0
	705.82572

	150
	0
	211.19299

	200
	0
	0.971262

	205
	0
	0.422025314

	250
	0
	1.78464E-05

	300
	0
	9.68159E-13

	310
	0
	0


[image: image42.png]6000

5000

4000

3000

REmyL

2000

1000

50

100

150 200

——100d ——1000d

250

300

350 EEBmM




图5.2-2  CODMn渗漏随迁移距离及时间变化图

[image: image43.png]300
700
600
500
400
# 300

200

100

0 50 100 150 200 250 300 350 FEEm

——100d ——1000d




图5.2-3  NH3-N渗漏随迁移距离及时间变化图

由预测结果可以看出，污水池破损发生污染物泄漏后，地下水局部范围长期处于超标状态。CODMn第100d的污染物最远影响距离为事故源下游65m处；第1000d的污染物最远影响距离为事故源下游310m处；预测时段污染物浓度最远达标距离分别为36m、205m。

NH3-N第100d的污染物最远影响距离为事故源下游60m处；第100d的污染物最远影响距离为事故源下游310m处；预测时段污染物浓度最远达标距离分别为36m、205m。

下游最近厂界及最近敏感点水井地下水水质预测结果见表5.2-17、5.2-18。

表5.2-17  污水泄漏敏感点及厂界地下水CODMn预测结果一览表

	名称
	敏感点距事故源距离（m）
	污染物到达厂界时间（d）
	开始超标时间（d）
	标准值（mg/L）

	厂界
	1
	1
	1
	3.0

	东南面居民水井
	565
	2232
	3218
	/


表5.2-18  污水泄漏敏感点及厂界地下水NH3-N预测结果一览表

	名称
	敏感点距事故源距离（m）
	污染物到达厂界时间（d）
	开始超标时间（d）
	标准值（mg/L）

	厂界
	1
	1
	1
	0.5

	东南面居民水井
	565
	2232
	3228
	/


本项目集污池距离下游厂界距离1m，因此在发生短时泄漏后100d、1000d后污染物对厂区和厂外地下水均会产生一定的影响。因此在季度监测（90d）时发现渗漏应及时采取措施，及时修补污水站破损污水管网或池体，并应采取措施防止污染物进一步扩散至厂外。

当污水出现泄漏后并且未采取防护措施情况下：CODMn在厂界第1d不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值（3.0mg/L）；氨氮在厂界第1d不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值（0.5mg/L）；最近敏感点东南侧居民点离泄漏点距离为565m，CODMn和氨氮均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值。

综上所述，项目建设期要对池体采取防渗措施，运营期要加强对污水处理池以及收集管道的维护管理，定期监测场址下游地下水水质状况，指定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

（4）废水消纳地对地下水污染影响

项目施肥方式有采用田间开沟洒施、叶面喷施和浇施三种方式，在作物的各生长关键时期之前施用。按照建设单位提供的资料，本项目消纳场地均在养殖区附近，最远直线距离约1.45km，采用管网输送方式，由场区生态塘引至施肥区，消纳场设置废水储存池及提升泵，本项目消纳基地采用主路上铺设管网，采用PE管进行铺设，灌溉通往施肥区域两侧设置软管进行灌溉。项目管道建设需满足沼液灌溉要求，管道覆盖范围包括所有的用于灌溉经济作物区域，使得无害化肥水能够全部用于灌溉。

场区均为丘陵山体，地下水总体流向为西南向东北流向，施肥区下游无集中式、分散式饮用水水源。养殖废水利用不合理会污染土壤，进而通过下渗污染地下水。根据调查，正常情况下污染物经过在耕作土壤中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少进入环境的污染物被大量吸附并保存在土壤中。同时由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了好氧、缺氧和厌氧小区，氨氮在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，经过微生物的反硝化作用还原成氮气和N2O而去除。

建设单位建立了科学合理的废水利用制度，废水适当施用，根据天气情况、当地土地消纳能力、作物施肥及施肥规律定时定量施肥，且项目防止过度施肥而影响地下水环境。本项目公司已签署消纳种植基地530亩，项目综合废水中的含氮、磷量均能消纳完全。
项目废水经污水处理站处理后达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度要求。项目处理达标后的尾水最终用于农灌，灌溉水质满足《农田灌溉水质标准》(GB85084-2005)早作标准。进行植被灌溉时废水在进入地下水之前经过包气带，废水在土壤系统运移的过程中，经过土壤的过滤、吸附、化学分解、特别是生物的氧化分解和植物吸收，使废水得到进一步净化，其中悬浮物基本上被滤出，有机物绝大部分在土壤生物系协同作用下最终被分解、吸收，在利用土壤系统进一步处理灌溉水的同时，可以增加土地肥力，使作物获得丰收。因此利用经处理达标后的尾水进行灌溉时，一般情况下，大部分水在下渗过程中被土壤吸附和蒸发损耗，少部分被植物吸收，下渗到达地下水含水层的灌溉水较少，且经土壤过滤、微生物分解等作用后，污染程度较轻，对地下水的影响较小。

营运期声环境影响分析

（1）预测范围和预测点
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，项目声环境评价工作等级为二级。评价范围为项目厂界向外200m。

根据现场调查，项目周边200m范围内无居民居住，本次评价主要预测项目建成投产后厂界的声环境变化情况，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界噪声贡献值达标分析。

（2）主要声源设备噪声源强
本项目噪声源主要是水泵、猪舍通风排风扇的运行噪声和猪叫声等，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在60~80dB（A）之间。项目采取降噪措施后的声级情况见下表。

表5.2-19  主要设备源强及噪声预测声源

	序号
	噪声源
	噪声强度dB（A）
	噪声位置
	产生方式
	降噪措施
	降噪效果dB（A）

	1
	猪叫
	70~80
	全部猪舍
	间歇
	喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声、猪舍隔声
	10~15

	2
	排风扇
	65~75
	全部猪舍
	连续
	选择低噪声设备、加装减振、消声器等措施
	15~20

	3
	水泵
	60~65
	污水处理站
	连续
	选择低噪声设备、车间墙体隔音，加装减振措施
	15~20

	4
	固液分离机
	70~75
	固液分离池
	间歇
	选择低噪声设备、加装减振、消声器等措施
	15~20

	5
	运输车辆
	65~75
	场区道路
	间断
	减速、禁止鸣笛
	15~20


（3）噪声传播预测模型
项目设备在运行时产生的噪声，通过所在厂房建筑物（或围护结构）的屏蔽效应、声源至受声点的距离衰减以及空气吸收衰减后，到达受声点，受声点噪声值的预测应考虑以上三个主要因素。在满足工程要求的前提下，根据厂房结构确定其隔声量，按平方反比定律决定距离衰减量，根据不利气象条件确定空气吸收衰减量。对该项目的噪声源只考虑了采取常规降噪措施投入运行时所造成的环境影响进行预测，其预测模式为：

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的预测模式。

1）室外声源：

在只取得A声级时，采用下式计算：

[image: image44.png]Lawy =Ly (rg) —4A




A可选择对A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

[image: image45.png]A=Ay + Agem +Agr + Apar T Apise




几何发散衰减：

[image: image46.png](Adgivy Aaio=2018("/r,)




空气吸收引起的衰减：
[image: image47.png]_ galr-n)
1000




表5.2-20  倍频带噪声的大气吸收衰减系数

	温度℃
	相对湿度%
	大气吸收衰减系数α，dB/km

	
	
	倍频带中心频率 Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129.0

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	23.7
	82.8

	注：大气吸收衰减系数α取倍频带500Hz的值。


2）地面效应衰减（Agr）

[image: image48.png]Ay =48 (Zf,m)[“ ‘ (320)]




式中：r—声源到预测点的距离，m。

hm—传播路径的平均离地高度，m；hm=F/r；F：面积，m2；r，m；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

屏障引起的衰减（Abar）—本项目没有声屏障，取值为0。

其他多方面原因引起的衰减（Amisc）—本项目取值为0。

3）室内声源在不能取得倍频带声压级，只能取得A 声级的情况下，应将厂房作为线声源，测得厂房外的A 声级，然后采用上述公式进行预测。

4）设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image49.png]Logg = 10lg Z: 100420 +Zt 1002447

i=1 j=1

Leg = 101g (10%44eas + 10042ear)




式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
（4）噪声影响预测与评价

利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响，主要噪声源排放情况见下表。
表5.2-21  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北

	1
	猪舍
	风机,16台（按点声源组预测）
	75（等效后：87.0)
	-5
	-3.4
	3
	30.6
	85.3
	28.9
	87.0
	71.3
	71.3
	71.3
	71.3
	昼间、夜间
	26.0
	45.3
	45.3
	45.3
	45.3

	2
	设备间
	水泵
	65
	-25.4
	36.1
	1.2
	2.3
	2.5
	4.2
	1.0
	65.3
	65.3
	65.3
	65.5
	
	26.0
	39.3
	39.3
	39.3
	39.5

	3
	设备间
	固液分离机
	75
	-26.1
	36.9
	1.2
	2.4
	2.3
	3.1
	2.0
	75.3
	75.3
	75.3
	75.3
	
	26.0
	49.3
	49.3
	49.3
	49.3

	4
	猪舍
	猪叫,8台（按点声源组预测）
	80（等效后：89.0)
	-4.3
	-3.7
	1.2
	29.9
	85.6
	29.6
	86.8
	73.3
	73.3
	73.3
	73.3
	
	26.0
	47.3
	47.3
	47.3
	47.3


表中坐标以厂界中心（111.425415，25.534256）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
2）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-22。

表5.2-22  项目噪声环境影响预测基础数据表

	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	1.85

	2
	主导风向
	/
	东北风

	3
	年平均气温
	℃
	19.4

	4
	年平均相对湿度
	%
	76.04

	5
	大气压强
	atm
	1


声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。

（3）预测结果

根据噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表5.2-23。

表5.2-23  厂界昼间、夜间噪声影响预测结果

	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	36.2
	-44
	1.2
	昼间
	43.2
	60
	达标

	
	36.2
	-44
	1.2
	夜间
	43.2
	50
	达标

	南侧
	9.1
	-58.4
	1.2
	昼间
	42.5
	60
	达标

	
	9.1
	-58.4
	1.2
	夜间
	42.5
	50
	达标

	西侧
	-40
	21.5
	1.2
	昼间
	45.2
	60
	达标

	
	-40
	21.5
	1.2
	夜间
	45.2
	50
	达标

	北侧
	-25.8
	20.2
	1.2
	昼间
	46.5
	60
	达标

	
	-25.8
	20.2
	1.2
	夜间
	46.5
	50
	达标


由以上分析可知，本项目东、南、西、北厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目运行过程噪声对周边声环境影响较小。

营运期固体废物影响分析

（1）固废处置方案

本项目营运期间产生的固废主要是猪粪、水处理沼渣和污泥、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、废包装材料、生活垃圾等。各固体废弃物产生及处置情况如表5.2-24所示。

表5.2-24  项目运营期固体废物产生及处置情况一览表

	序号
	污染物
	产生量t/a
	固废种类
	拟采取的处理措施
	项目处置/综合利用量（t/a）

	1
	猪粪
	1269.76
	一般固废
	通过固液分离后于堆肥间进行堆肥处理后外售
	1269.76

	2
	沼渣
	95.24
	一般固废
	
	95.24

	3
	污泥
	13.01
	一般固废
	
	13.01

	4
	病死猪
	19.2
	一般固废
	冷库暂存后委托有处理资质的单位代为处置
	19.2

	5
	废脱硫剂
	0.24
	一般固废
	厂家回收处理
	0.24

	6
	废包装材料
	1
	一般固废
	由附近废品回收站定期收购
	1

	7
	生活垃圾
	3.2
	一般固废
	交由环卫部门处理
	3.2

	8
	医疗废物
	0.5
	危险废物
	危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理
	0.5


（2）固体废弃物环境影响分析

项目实现资源利用途径有：猪粪、沼渣、污泥通过固液分离后于堆肥间进行堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，实现畜禽粪污的资源化利用；病死猪交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置；废脱硫剂由厂家回收再生利用；废包装材料由附近废品回收站定期收购；医疗废物交有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关要求，可以解决养殖污染带来的环境问题，实现废弃物资源化、无害化，对周围环境影响较小。

营运期生态环境影响分析

（1）土地利用环境影响评价

养殖场将建成混凝土地面，并在场区内划分重点防渗区和一般防渗区，对场区进行防渗处理，防止养殖场生产过程产生的废水、固废等对土壤和地下水的污染。项目占地类型为林地，养殖场占地面积为18404.2m2，项目在空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木铺以灌木，场内以灌木草坪为主。因此本项目的实施可以提高土地利用率和生产力，且绿化种植一方面可以起到降噪降恶臭的环境功能，另一方面更有利于对地表径流水的吸收，有利于水土保持，减少土壤侵蚀。

（2）对自然植被的影响分析

本项目场地施工过程中，可能会使表面植被遭到短期的破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。通过在场区及周边大面积的覆绿，可增强区域的自然植被多样性和景观性。因此，本项目对自然植被影响不大。

（3）动植物生态环境影响评价

本项目场地内地表植被主要为灌木，无珍稀植被。养殖场周边植被无珍稀植被。项目产生的废水、固废经处理达标排放或无害化处理，对周边环境影响较小。项目建设单位应保证废水、固废的环保处理设施正常运行，防止废水未经处理溢流、固体废物未经无害化处理或者经雨水冲刷进入植被表土。本项目在养殖场内空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，场界种植高大乔木铺以灌木，场内以灌木草坪为主。因此本项目实施后采用多种绿化形式，将增加该地区的覆绿面积，增加植被生态系统的多样性。

（4）对生物多样性影响分析

项目区气候温和，阳光充足、雨量中等、四季分明，适宜植物生长以及小型动物的生长繁殖，项目建设除直接破坏的植被外，对区域的植物的多样性会产生一定影响，但不会导致区域物种的灭绝或增加新的物种，对区域的小型动物来说，养殖及农作活动会改变其活动区域和栖息场所，并使部分小型动物远离养殖区，由于本项目所在地处低山丘陵之中，在项目建设及运营期间野生小型动物仅为暂时性的迁移，不会导致物种的灭绝，也不会对其种群的种类和数量产生影响，迁徙后的小型动物仍然有足够的空间和食物为其提供繁衍生息。因此，评价认为，该项目的建设对区域生物的多样性不会产生影响。

据现场调查，项目附近所在地附近无珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施后，随着绿化种植，施工时的认为干扰消失，一部分外迁动物又会回归。且随着绿化种植面积增加，将吸引更多的小型动物和鸟类，增加该地区动物生态系统的多样性。

由此分析可知，本项目实施后对当地生态环境影响不大。

营运期土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表 4 污染影响型评价工作等级划分表，本项目属于Ⅲ类建设项目；本项目土壤环境敏感程度属于敏感；本项目总用地面积约18404.2m2，占地规模为小型（≤5hm2），因此，本项目土壤环境影响评价等级为三级。

（1）土壤环境影响分析

1）大气沉降对土壤环境影响分析

项目营运期产生的大气污染物为NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx、CO等，均以气态形式存在，沉降性较差，且不涉及土壤污染重点污染物，因此不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后土壤环境影响较小。

2）池体渗漏等垂直入渗对土壤环境的影响分析

若污水处理站、猪舍、堆肥间以及废水管道、阀门等未采取很好的防渗措施将会导致废水、猪粪、沼渣等渗入地下污染土壤。

建设单位对猪舍、堆肥间采取防渗措施，铺设防渗地坪；对污水处理站按照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求选用硅酸盐水泥严格做好防渗措施；管道、阀门采用优质产品并派专人负责随时观察地上管道、阀门，如出现渗漏问题及时解决；对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集污池，然后由污水处理站统一处理。通过采取有效防渗措施来防止本项目各功能区废水、固废等对土壤的影响。

本项目采取分区防渗的措施，根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将评价区域划分为重点污染防治区和一般污染防治区。项目建设过程中对各池体等均进行严格的防渗，可避免废水发生“跑、冒、滴、漏”现象污染土壤环境。黑膜沼气池一旦发生泄漏事故，沼液中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷等，不涉及重金属和持久性土壤污染物，易吸附降解，在泄漏发生点周围泄漏溶液被土壤迅速吸附，随着泄漏，泄漏溶液向更远更深层位移动，沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中污染物含量降低。当泄漏溶液量足够大时，污染可达到潜水面。

3）危险废物对土壤环境的影响分析

企业生产过程会产生危险废物（医疗废物），在危险废物暂存期间，由于管理不当等导致渗滤液或雨水冲刷水渗入土壤，对土壤环境造成的不利影响。

（2）采取措施

1）生产过程中涉及的各种危险废物（医疗废物）需分类贮存于严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设的危险废物暂存间内。库内地面全部硬化并进行防渗处理。严格控制各危险废物贮存和转运过程，避免露天堆存和沿途撒落，同时加强危险废物的日常管理与维护，进行定期安全检查，一旦发生问题及时处理，以确保危险废物安全可靠的运行。

2）项目一旦发生粪污泄漏事故，公司应及时通知有关部门并采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；因此必须建立严格的规章制度，保证粪污处理系统的正常运转，随时检查设备的运转情况，一旦有非正常情况发生，要立即对粪污处理设备进行维修，同时暂停贮粪池的粪污向粪污处理系统输送，待粪污处理系统正常运转后，再进行粪污输送。

3）为了防止项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位采取防渗措施具体如下：对场区的道路、地面等进行硬化处理，防止粪污发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染土壤和地下水环境；另外对于所有的粪污管道、粪污池等均采取了防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗膜等，管道材料使用防腐材料，防止具有腐蚀性的粪污泄露污染地下水，以保护土壤环境。
4）制定土壤跟踪监测计划，在污水处理站、猪舍周边共设置2个土壤监测点位，每年进行土壤养分含量监测，一旦发现土壤出现污染（如重金属、抗生素含量出现农用地风险筛选监控限值），立即检查排查泄漏情况，待该种污染消除后方可继续使用。

在采取以上各项措施后，本项目对场区及周围的土壤环境影响较小。通过对猪舍、危险废物暂存间、废水处理设施等进行防渗，正常情况下不会发生废水泄漏造成的土壤污染事件。

营运期交通运输过程对周边环境影响分析
（1）车辆噪声分析

本项目运输路线大多是县道、乡道，但沿途也经过居民区，汽车发动机工作时产生的噪声，对沿线居民的生活产生短时影响，但不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度，尽量避免午间（12点~2点）、夜间（22点至6点）运输，可减少物流运输中所产生的噪声影响。

（2）车辆运输恶臭及道路扬尘的影响分析

车辆运输对环境敏感点的影响主要是恶臭和道路扬尘。由于汽车流增加，地面扬尘也随之增加，运输路线中有部分地区是农田，在风力作用下，地面扬尘会散落在农作物及行道树的树叶上，减弱了光合作用和正常生长。生猪、粪污运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。据调查，一般运输猪只、粪污车辆的恶臭影响范围在道路两侧50m内，因此对道路两侧50m范围内的居民有一定影响，但该恶臭源为非固定源，随着运输车辆的离开，影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在1-2min左右。对周围居民环境敏感点的影响有限。

（3）猪粪运输过程中的环境影响分析

本工程项目猪粪在外运过程中，会散发一定程度的臭味，甚至撒漏造成二次污染。本环评建议在猪粪运输过程中，猪粪运输过程中采用防渗漏、防遗撒、无尖锐边角、易于装卸和清洁的专用密闭式猪粪运输车进行运输，以有效防止恶臭逸散。运输过程中监控和管理，防止因裸露、散落或泄露造成二次污染，同时要合理选择运输路线和时间，尽量减少对环境和沿线居民生活的影响。

环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

环境风险识别

风险识别范围是包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、受影响的环境因素识别。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。目的是确定重大危险源。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，目的是确定环境风险因子。

受影响的环境要素识别应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态等，明确受影响的环境保护目标，目的是确定风险目标。

风险类型：分为火灾、爆炸和泄露三种类型。

（1）沼气风险

本项目在沼气使用、输送、贮存过程中，设备的弯曲连接、阀门、管线等均有可能导致沼气泄露，泄漏的气体容易与空气混合形成爆炸性混合气体，当形成的气云浓度高于爆炸下限并且低于爆炸上限时，遇火源将引发火灾、爆炸，对周围人员、建筑物造成危害。

（2）污水事故性排放风险

本项目污水事故性状态下可能出现污水渗漏入地下，造成地下水水质污染；或污水处理站事故状态下，污水随附近沟渠流入地表水体内，对地表水体造成影响。

（3）主要风险物质识别

通过对本项目营运过程中主要原辅材料进行分析，厂区使用的沼气与柴油属《危险化学品目录（2018版）》中所列危险物质，各危险物质主要危险特性见表6.1-1。

表6.1-1  主要危险物质储存及危险特性

	序号
	物质名称
	主要成分
	最大储存量
	储存方式
	储存位置
	危险性

	1
	沼气
	甲烷
	50m3
	贮气柜
	贮气柜
	易燃性

	2
	柴油
	柴油
	0.2t
	桶装
	发电机
	易燃性


上述物质主要理化特性见表6.1-2与表6.1-3。

表6.1-2  沼气安全特性表

	标识
	中文名称：天然气；沼气；英文名称：Natural gas；

CAS NO：7631-90-5；分子式：CH4；相对分子质量：16

	理化性质
	外观与性状：无色、无臭气体。

主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。
相对密度（水=1）：0.72(液化)；沸点（℃）：-160℃； 

	燃烧爆炸

危险性
	爆炸极限（v%）：5~14；自燃点：引燃温度(℃)：482～632；

火灾危险类别：甲

燃爆危险：易燃。最大爆炸压力：(100kPa)：6.8

危险特性：第2.1类 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。

稳定性：稳定              聚合危害：不能出现

禁忌物：强氧化剂、卤素。  避免接触的条件：无资料

灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。

	毒性、健康及环境危害性
	接触限值：中国MAC(mg/m3)：未制定标准

毒性：LD50：无资料；LC50：无资料

侵入途径：吸入

健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 

	急救措施
	吸入：吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。

	防护措施
	呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：必要时戴防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄露应急

处置
	切断火源。戴自给氧式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。


表6.1-3  柴油安全特性表

	标识
	中文名称：柴油；英文名称：Diesel oil；Diesel fuel；

CAS NO：68334-30-5；相对分子质量：224

	理化性质
	外观与性状：稍有粘性的棕色液体。

主要用途：用作柴油机的燃料。

熔点（℃）：-18；相对密度（水=1）：0.87-0.9；沸点（℃）：282-338； 

溶解性：不溶于水，能与多种有机溶剂相混溶。

	燃烧爆炸

危险性
	闪点（℃）：55；爆炸极限（v%）：0.7~5；

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。

禁配物：强氧化剂、卤素。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	操作与储存
	操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输信息
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	毒性、健康及环境危害性
	接触限值：中国MAC(mg/m3)：未制定标准；TLVTN：未制订标准；TLVWN：未制订标准。

急性毒性：LD50：大鼠经口7500mg/kg，兔经皮LD:＞5 ml/kg。具有刺激作用。

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

	防护措施
	工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄露应急

处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


风险潜势初判

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.2-1确定环境风险潜势。

表6.2-1  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：IV+为极高环境风险


由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P 值和E 值来确定，本项目分级确定如下：

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表B 和附录C 突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

[image: image50.png]0-%
e
0 "

[





式中，q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

本项目使用的沼气、柴油等风险物质数量与临界量比值结果见表6.2-2。

表6.2-2  风险物质数量与临界量比值一览表

	序号
	危险物质
	类别
	实际储存量
	临界量
	计算值
	合计

	1
	沼气
	易燃气体
	0.234t
	10t
	0.0234
	∑（qn/Qn）=0.02408<1

	2
	柴油
	易燃液体
	0.2t
	2500t
	0.00008
	


根据上表的计算结果，本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为0.02348（Q＜1），则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价等级

本项目位于永州市道县清塘镇蒋家村，区域为农业生态系统，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。因此，本项目所在地为非环境敏感区。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简要分析，具体详见表6.3-1。

表6.3-1  环境风险评价工作级别划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险

防范措施等方面给出定性的说明。


环境风险事故影响分析

（1）沼气泄漏影响分析

1）泄漏中毒事故分析
发生沼气泄漏事故时，若周围环境的温度达不到爆炸或燃烧条件，则有可能发生中毒事故。当空气中达 25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。在实际生产中，由于沼气为无色无臭气体，发生泄漏事故时不易发觉。
2）火灾事故分析
易燃、易爆的气体泄漏后遇到引火源就会被点燃而着火燃烧，燃烧方式有池火、喷射火、火球和突发火4种。根据类比调查，拟建项目发生火灾事故时，其主要燃烧方式为喷射火，喷射火通过辐射热的方式对外界发生影响，处于气体燃烧范围内的人员会受到不同程度的伤亡，建筑物、各种易燃、可燃物品也有可能被引燃。
3）爆炸事故风险分析
爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化，也是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。它通常借助于气体的膨胀来实现。从常见的爆炸事故来看，有以下几种化学爆炸类型:蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧，是在无限空间中的气体爆炸;受限空间内可燃混合气体的爆炸；化学反应失控或工艺异常造成压力容器爆炸;不稳定的固体或液体爆炸。

根据拟建项目的实际情况，其爆炸类型主要是受限空间内可燃混合气体的爆炸。发生爆炸事故时，主要是通过冲击波超压的形式对周围环境产生瞬间的强烈冲击，可以产生较大的破坏作用。由爆炸伴生的NO、CO等对周边大气环境产生一定的影响。

沼气柜设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），生产的沼气经净化系统后方可以进入贮气柜，净化系统处理后的沼气中硫化氢含量小于20mg/m3。沼气收集、净化、输送管道、管件等采用可靠的密封技术，使沼气输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏。定期对沼气管道及贮气袋体进行检修。设备设置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按要求设置消防通道；采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在沼气泄露风险源1~2m处设置泄漏报警器；根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），贮气设施需设置安全防火距离，贮气设施至烟囱的距离应大于20m，至民用建筑或仓库的距离应大于25m，因此本项目设置25m的安全防火距离，该范围内无民用建筑物、烟囱和仓库。

（2）柴油泄漏环境风险分析
油品挥发出来的蒸气与空气混合，浓度处于爆炸浓度范围内时，遇有一定能量的着火源，容易发生爆炸，爆炸浓度(或极限)范围越宽，爆炸危险性就越大在油品储运过程中,爆炸和燃烧经常同时出现。由于油品蒸气具有燃烧和爆炸性因此在生产操作过程中，应防止其可燃性蒸气的积聚，尽可能将其浓度控制在爆炸下限以下，以防止火灾、爆炸事故的发生。
各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。柴油桶应单独放置，防止跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，要与周边建筑有一定的安全距离且远离火源。

项目柴油储存量很小，且单独放置密封，员工进出禁止明火，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，在安全管理的范围内，一般情况下不会造成火灾或是爆炸。

（3）污染事故影响分析

1）废水事故排放对区域地表水影响分析
废水事故排放主要原因：一是废水处理设施发生故障，废水未排往应急池，未经处理全部外排；二是污水管道由于破裂和接头处的破损，导致未经处理的废水发生泄漏。
未经处理的废水中COD、NH3-N等排放浓度远远超标，若废水外排时间过长，污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，导致水质变差。养殖废水中大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，养殖废水中有机物生物降解和水生植物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将很难得到恢复。

2）废水事故排放对区域土壤影响分析
未经处理的废水中高浓度的COD、NH3-N等会使土壤环境质量严重恶化。当施肥量超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，导致土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。
3）废水事故排放对区域地下水影响分析

废水发生事故泄露导致地下水的影响，详见地下水影响预测章节。

项目区最近地下水为本项目场区地下水，污水若渗入地下将对表层地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高，且废水中含有大量的病原微生物，人群通过取用地下水可能传播疾病，危害人畜健康。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

4）大气环境污染影响分析

废水会散发出高浓度的恶臭气体，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病，造成人畜死亡。未经任何处理的养殖废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫等疫病传播，危害人和动物健康。

堆肥间除臭措施失效会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存，重则引起呼吸系统疾病。未经处理的猪粪中含有大量微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起疾病传播，危害人和动物健康。

（4）养殖疫情影响分析

在饲养过程中不可避免存在猪只的病死，若不妥善处理，将会对周边社会环境造成一定影响。猪场易发的传染病主要有猪瘟、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、仔猪副伤寒等7种。《动物防疫法》规定，根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，猪只疫病分为下列三类：

一类疫病，是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病，主要有口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟等。

二类疫病，是指可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防止扩散的疫病，主要指猪乙型脑炎、猪细小病毒病、猪繁殖与呼吸综合症、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、猪传染性萎缩性鼻炎、猪支原体肺炎、旋毛虫病、猪囊尾蚴病等。

三类疫病，是指常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病，主要指猪传染性胃肠炎、猪副伤寒、猪密螺旋体痢疾等。

三类疫病的具体病种名录由国务院畜牧兽医行政管理部门规定并公布。

而且新的猪病还在不断增加，据南京农业大学研究，大中型猪场约有 32 种传染病，蔡宝祥等介绍有 40 种传染病。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大，可能对人的健康造成威胁。

（5）固废暂存场所风险分析
养殖区产生的危险废物量不大，要求建设单位按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬化、防渗处理。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。
风险防范措施

（1）沼气泄漏防范措施

1）沼气池运行的事故风险识别及防范措施

沼气池的投料不当和发酵中的环境条件控制不良，都会使沼气池运行发生事故，甚至使整个厌氧生物处理系统崩溃，导致系统失效。 因此应采取以下措施保障其正常运营：禁止把油类物质、骨粉、麸皮、豆饼等含磷量高的物质加入池内时，以防产生剧毒的磷化三氢气体，带来危险。控制填料的比例合理。防止氨中毒。主要是加入了含氮量高的人、畜粪便过多，发酵料液浓度过大，接种物少，使氨态氮浓度过高引起的中毒现象，其现象与碱中毒的现象相同，均对沼气生产的微生物系统产生强烈的抑制作用。

2）沼气柜风险防范措施

①沼气柜必须设有防止过量充气和抽气的安全装置。放空管应设阻火器。阻火器宜设在管口处。放空管应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施。

②沼气柜水封池采用地上式，尽量避免地下式。当采用地下式时，应设置排水放空设施。建造材料一般为钢板或钢筋混凝土。

③沼气柜应设置上水管、排水管和溢流管。

④沼气储气柜出气口处应设阻火器。

⑤防止管道的泄漏：经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道。地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行，埋地管道应有阴极保护。

3）沼气使用安全风险及防范措施

沼气是一种易燃气体，其中含有硫化氢等有害气体，若管理和使用不当，容易引火灾和人员中毒的事故，应加以防范，可采取如下措施：
①加强安全管理

a、沼气池的出料口要加盖，防止人、畜掉进池内造成死亡。

b、经常检查输气系统，防止漏气着火。

c、要教育小孩不要在沼气池边、储气柜和输气管道上玩火，不要随便扭动开关。

d、要经常观察压力表中压力值的变化。当沼气池产气旺盛、池内压力过大时，要立即用气和放气，以防胀坏气箱，冲开池盖，压力表充水。如池盖一旦被冲开，要立即熄灭沼气池附近的明火，以免引起火灾。

e、加料或污水入池，如数量较大，应打开开关，慢慢地加入，一次出料较多，压力表水柱下降到零时，打开开关，以免产生负压过大而损坏沼气池。

②安全出料和维修
a、沼气池出料、维修一定要做好安全防护措施。打开活动顶盖敞开几小时，先去掉浮渣和部分料液，使进出料口、活动盖三口都通风，排除池内残留沼气。下池时，为防止意外，要求池外有人照护并系好安全带，发生情况可以及时处理。
b、揭开活动顶盖时，不要在沼气池周围点火吸烟。进池出料、维修，只能用手电或电灯照明，不能用油灯、蜡烛等照明，不能在池内抽烟。

③加强用气安全教育

a、沼气柜、输气管道不能靠近柴草等易燃物品，以防失火。一旦发生火灾，不要惊慌失措，应立即关闭开关或把输气管从导气管上拔掉，切断气源后，立即把火扑灭。

b、鉴别新装料沼气池是否已产生沼气，只能用输气管引到灶具上进行试火，严禁在导气管口和出料口点火，以免引起回火炸坏池子。

c、使用沼气时，要先点燃引火物，再开开关，以防一时沼气放出过多，烧到身上或引起火灾。

d、如在室内闻到腐臭蛋味时，应迅速打开门窗或风扇，将沼气排出室外，这时不能使用明火，以防引起火灾。

④沼气安全事故的一般抢救办法
a、一旦发生池内人员昏倒而又不能迅速救出时，应立即采用人工办法向池内送风，输入新鲜空气，切不可盲目入池抢救，以免造成连续发生窒息中毒事故。

b、将窒息人员抬到地面避风处，解开上衣和裤带，注意保暖。轻度中毒人员不久即可苏醒；较重人员应就近送医院抢救。

c、灭火。被沼气烧伤的人员，应迅速脱掉着火的衣服，或卧地慢慢打滚或跳入水中，或由他人采取各种办法进行灭火。切不可用手扑打，更不能仓惶奔跑，助长火势，如在池内着火要从上往下泼水灭火，并尽快将人员救出池外。

d、保护伤面。灭火后，先剪开被烧烂的衣服，用清水冲洗身上污物，并用清洁衣服或被单裹住伤面或全身，寒冷季节应注意保暖，然后送医院急救。
（2）柴油泄漏风险事故防范措施
1）柴油不能与强氧化剂混放，定期对柴油桶进行检漏。

2）柴油在保管和使用时，应建立严格的管理和规章制度，油品装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。

3）发现柴油发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时汇报。相关负责人到场，并有当班人员或岗位主要操作人员组成临时指挥组。

4）在装卸柴油时，不得吸烟，必须保持现场空气流通。

5）晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。

6）在每年的雷雨季节到来之前，对柴油暂存区各处的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。

7）若发现柴油泄漏，应迅速查明泄漏部位和原因，用抹布包扎漏点并采取堵漏或抢修措施；泄漏少量柴油时可用抹布进行吸附，泄漏量较多时采用泥沙进行吸附；泄漏大量柴油时，下侧设置油桶截留下渗的柴油，处理好泄漏的柴油，将截留的柴油抽回柴油桶。

（3）废水污染事故防范措施

1）针对厌氧池内沼液或其他池体内粪污水的应急处置措施表

①未恢复正常前，猪舍停止冲洗，减少废水产生量。

②查明事故原因，确定处置方案。

③若是污水池发生泄漏，及时关闭污水进口阀门。立刻查明原因，立即停止猪舍冲洗等产生废水工序，并将未处理或未处理完全的移动水泵至黑膜沼气池，待对发生渗漏池体及时修补再投入运行。如大量泄露，应将事故情况及时报告给上级部门。

④若是污水管道发生泄露，及时关闭雨水排放口，立即停止猪舍冲洗等产生废水工序。管道少量泄露污水，使用堵漏胶带进行堵漏；大量泄露的情况下，更换污水管道。泄漏至雨水沟中的污水，应使用移动水泵泵至应急池内暂存，处理设施运行正常后，将应急池中废水处理达标后方可综合利用。

⑤管道修复或污水池恢复正常运行后，方可恢复冲洗等工序。

2）废水处理设施（含应急池、废水暂存池）底部基础必须采取防渗措施，对其底进行夯土处理结实，并铺设1.0mm的HDPE膜等防渗材料，可以防止废液泄漏。经防渗处理后渗透系数达到≤10-10cm/s 的要求，并对场区进行地下水污染监控。

3）项目污水处理站配套建设1个应急池，容积为365m3，可暂存3天未处理的废水，建设5个废水暂存池，总容积为4000m3，可暂存33天经处理达标后的废水。

4）事故状态下排水方式
建设项目排水系统采用清污分流制。根据养猪行业经验，养猪场发生火灾的可能性很小，因此本评价不考虑火灾事故发生产生的消防废水，项目事故状态只考虑项目污水处理站出现故障无法正常处理废水的状态。当污水处理站出现故障时，将未处理污水引至应急池暂存并及时检修污水处理站，不得直接用于灌溉，待污水处理站正常运行后再抽至污水处理站进行处理。

项目产生的废水为养殖废水及生活污水，综合废水产生量为121.2m3/d。本项目在污水处理站设置一个365m3的应急池，能够容纳本项目3天废水量，能够保证项目废水不会出现因污水处理站维修等原因外溢现象，可有效避免废水因地面漫流污染土壤。应急期间为了避免未经处理废水发出恶臭味，应定期向水池周边喷洒生物除臭剂。水池周边设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

5）发生暴雨等恶劣条件下，派专人对污水处理站进行巡查，发生险情及时汇报，并随时做好污水处理站废水排入应急池的启动工作。同时生态塘周边设置截水沟，确保周边雨水不排入生态塘内。

6）建设污水处理系统，并加强污水处理装置的安全生产管理、制订严格的操作规程，对操作人员实施定期安全操作的强化教育；对生产装置（特别是污水处理站），以及可能发生泄漏的部位定期检修，消除事故隐患；配备防火、防爆、防泄漏措施。

（4）卫生风险危害人群健康事故安全防范措施

在日常管理中，对于猪疫病的防治措施应注意以下几点：

1）提高员工专业素质，增强防病观念

在预防传染的措施上，首先从人员的管理着手做起，提高员工的专业素质，经常进行思想教育和技术培训等工作，逐步提高他们对传染病“预防为主，防治结合”的观念，并自觉遵守防疫制度，猪场设专人负责防疫工作。

2）卫生管理和环境消毒

①净化环境，搞好全场卫生清洁工作。传染病源一般抵抗力较强，受污染的场地难以彻底将其消灭。因此，坚持做好日常的环境清洁和消毒工作，定期进行全场彻底大消毒，减少或消灭环境中的病毒和其他有安因素，是预防传染病最有效的手段。

②把好门口消毒关。场门口设置消毒池，专人执行消毒工作。消毒药可选用强力消毒灵、烧碱、抗毒威、毒茵净、百毒杀等，工作人员进舍前换上已消毒的服装鞋帽，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。

③加强卫生整理。严格搞好饲料及饮水的卫生管理，每天坚持做好猪舍的清洁工作，并清洗各类工具、饲槽、水具等。

④坚持灭鼠、灭虫，减少疾病传播。每月进行1~2次全场性投药，并长期坚持，尽量减少中间媒介体，减少传播机会。

⑤加强防疫。留心观察猪群、有病猪或疑似病猪均立即隔离或安全处置。

⑥加强管理。规模养猪场要实行小区或各栋舍“全进全出”的饲养管理方式，以消除连续感染、交叉感染，仔猪出栏后，猪舍要彻底清扫、冲洗和消毒，并空置半个月以上方可进猪。动物防疫监督部门要到场到户检疫，认真做好生猪检疫工作，做到及早发现疫情，并把疫情控制在最小范围内，防止传染源进入市场流通渠道。

3）药物预防

合理的使用药物，即可预防猪的感染发病，又可消灭传染病原，净化环境。因此，在生产实践中预防传染病，都采用早期投药。

4）猪的免疫接种

对生猪要结合当地疫情进行定期检疫或临时检疫。必要时请技术人员对生猪进行化验检查，对查出的猪结核病、猪布氏杆菌病等阳性病例，当隔离，分别进行治疗、育肥、屠宰或捕杀淘汰，以保证生猪健康。对新引进的生猪，要查对产地兽医部门的预防注射证明和检疫证明，隔离观察一段时间，经过免疫注射，确认健康后方准进入饲养区。

同时要建立预防接种制度。预防接种，就是对健康猪在适当的时机注射一定数量的疫苗和菌苗，使猪只产生抵抗这种传染病的免疫力。预防接种分为平时定期预防接种和发生病情时的紧急预防接种两种。平时的定期预防接种，例如很多农村在春季或秋季对猪进行的防疫注射，是对健康猪进行的以预防为目的的接种注射，这种接种方式，注射的数量多，密度大，在控制和消灭猪传染病方面起着重要的作用。紧急预防接种，是在发生了疫病的地区，对还没发病的猪，或疫区周围的猪，进行的接种注射。这样会保护健康猪不发生疫情，而且由这些接种猪建立起隔离带，使疫区的疫情不再向外发生蔓延。这种接种方式，有的地区的农牧民称之为“顶风上的预防接种”，在控制和扑灭传染病方面起较大的作用。

5）建立疫病报告制度

养猪场要实行规范化管理，每栋猪舍内猪的数量、精神状况、发病死亡情况、饲料消耗、粪便性状每天都加以记载，发现有病猪、死猪，要及时向当地兽医部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。

6）病死猪尸体处置

根据环办函（2014）789号《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》，病死猪的处置应以国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理；本项目病死猪经冷库暂存后送至无害化处理中心进行处理。

（5）固废暂存风险防范

危险废物临时存放场所及设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定的要求，采取“防渗、防雨、防流失”等措施，设置明显的标识牌。并按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求规定填写五联单。加强废渣管理，并做好存放场所的防渗透和泄漏措施，严禁随意倾倒和混入生活垃圾中，避免污染周边环境。

事故应急预案及措施

根据国家相关法律法规，结合公司实际，按“预防为主”的方针和“统一指挥，临危不乱，争取时间，减少危害”的原则，建议本项目制定重大环保事故应急救援预案，本报告提出以下建议方案供参考。

（1）应急救援指挥部的组成、职责与分工

1）指挥部组成人员

总指挥：主管生产副总经理。

副总指挥：主管生产副经理。

成员：主管生产的调度长；生产部、设备部、安环科、保卫科和供应部的主要领导。指挥部设在生产部调度室。

2）指挥部职责

①制（修）订事故应急救援预案：

②组建公司的应急救援队伍，组织培训、演习，做好救援准备工作；

③发布和解除应急救援令，指挥应急队伍和应急救援行动；

④向主管部门报告和向相关单位通报情况：

⑤组织调查事故原因，并做好善后工作；

⑥总结应急救援工作中的经验与教训，对本预案的有效性、适宜性进行评审。

3）指挥部成员分工

总指挥：发布和解除应急救援令，指挥应急队伍和应急救援行动。授权生产部值班调度在紧急情况下协调处理事故，并及时向相关人员报告。

副总指挥：协助总指挥协调应急救援行动，负责事故报警及报告，通报救援情况；负责事故处理工作的协调指挥。

生产科负责人：协助副总指挥处理事故。负责事故信号报警；事故处理的协调工作；事故处理情况报告。

安环科负责人：协助副总指挥处理事故。负责组织安全、环保防范措施的落实。在指挥部授权范围内，对口向政府主管部门报告事故情况。负责组织事故现场的污染物监测工作。

保卫科负责人：负责事故危险区域的治安、警戒、人员疏散和现场保卫及道路管制等工作。

供应部负责人：负责抢险抢修物资的供应、运输，保障必须品的供给。

医疗队：负责现场救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

（2）事故应急救援措施

项目主要是厌氧池、贮气柜发生爆炸情况。当发生大量火灾、爆炸事故时，应采取如下应急救援措施：

①发现火灾、爆炸事故者应立即向发生事故的单位、生产调度室、消防救护队报警，说明事故发生地点及部位。

②发生事故的单位应迅速查明事故情况后报告生产部调度室，并积极采取有效措施控制事故的蔓延。制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员，并积极组织力量进行自救。待当地消防救站到达现场后，应积极配合开展救援工作。

③生产部值班调度在接到报警后，应迅速查明事故情况，作好事故处理及抢险抢修等协调工作和应急相关准备工作，并立即报告救援指挥部成员。

④当地消防站接到报警后，应立即赶到事故现场，查明情况，采取施救、疏散人员，协助发生事故的单位迅速切断事故源，命令事故区域停止一切明火作业等相应措施。

⑤指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度、下达相应的应急救援命令。若事故危及到厂外人员安全时，应通报并迅速组织有关人员协助地方政府，疏散处于危险区的人员，指导其采取简易有效的防护措施。

⑥生产、安全、环保管理部门到达事故现场后，会同发生事故的单位查明危险源事故部位及范围后，根据实际情况，提出处理方案，报告指挥部后实施。

⑦保卫部门到达现场后，应迅速在事故现场周围设岗哨，划分警戒区，严禁无关人员进入事故现场。

⑧医院救护人员到达现场后，与消防救护队员配合，积极进行现场救治。

⑨抢险抢修队伍到达事故现场后，根据指挥部下达的抢修指令迅速进行堵漏或灭火，防止事故扩大，尽快恢复生产，减少损失。

⑩环保人员到达事故现场后，查明事故污染物浓度和扩散情况，并根据当时的风向判断扩散的方向，对污染物扩散区进行监测分析，并将监测结果及时报告指挥部。

当事故得到控制后，公司总经理应下令成立生产恢复领导小组和事故调查组。

风险评价结论

项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的风险事故防范、疫病防范措施，建立和落实各项风险预警、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度，因此从风险角度而言，本项目建设是可行的。

环境保护措施及其技术经济论证

施工期污染防治措施及可行性论证

大气污染防治措施及可行性论证

工程分析和影响分析可知，施工期大气环境影响主要来自施工扬尘，包括道路运输扬尘、施工场地作业扬尘和物料堆放扬尘。考虑到项目周边居民点较为分散且距离较远，施工废气对外环境的影响并不显著，但仍需采取综合措施，防控施工扬尘污染及其它影响。通常情况下，以“六个不开工（审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工）”和“六个100%（施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输）”为原则要求，采取常规工程措施和管理措施，即可满足施工污染防控要求，主要措施内容规整如下12条：

（1）运送建筑原料的车辆实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏；

（2）运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台及隔油沉淀池，车辆驶离工地前，在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥；

（3）建筑施工场地必须设置统一的围挡，对施工区域实行封闭；围挡高度一般大于2米，围挡主要可阻挡施工扬尘扩散到施工区外而影响周围环境，同时可减少施工场地内的自然起尘量

（4）在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。风速达五级以上时，需停止工地室外作业，并做好覆盖工作；

（5）合理安排工期，尽可能地加快施工进度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘；

（6）项目应进行严格的施工布置，合理安排工作时间，明确施工路线，安排专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业等工作，并记录扬尘控制措施。施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧；

（7）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘；

（8）临时弃渣堆场需设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏；

（9）对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。对堆土等易产生扬尘污染的建筑材料采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效防尘措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施；

（10）若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘；

（11）采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生；

（12）施工过程中产生的建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

此外，猪舍的舍内装修标准和要求较为简单，采用符合《建筑用墙面涂料有害物质限量》（GB18582-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《木器涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）的装饰材料，强化室内通风即可。

水污染防治措施及可行性论证
施工期废水包括施工人员的生活污水和施工废水（泥浆水、基坑开挖排水、混凝土养护水、施工设备清洗及进出车辆冲洗废水），施工废水污染治理措施如下：

（1）生活污水经临时化粪池处理后，用作农肥，此方法在周边有耕地的地方普遍采用，可减少耕地化肥的施用量，有利于保护环境。

（2）水泥、黄沙类的建筑材料需集中堆放，四周必须开挖明沟和沉沙井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流引起水体污染。及时清扫施工运输过程中抛射的建筑材料，物料堆场。

（3）建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个10m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护，本项目设1个贮水池，污水产生量较多如不能及时回用时可进入贮水池暂时贮存，施工废水不外排。

（4）在施工工地周界应设置排水明沟，场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。

（5）为了减少养护废水对水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到环境中。

（6）在施工过程中应加强对机械设备的检修，防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染;定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。

（7）建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。

（8）土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失。

经采取以上措施后，本项目施工期对地表水环境的影响将不大。因此，本项目施工期的水污染防治措施是可行的。

噪声防治措施及可行性论证
施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等，可分别采取相应的控制措施，防止噪声影响周围环境和人们的正常生活，评价建议：

（1）使用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）对高噪声的施工机械要采取一定的减震、隔音等降噪措施，定期检查施工设备，一发现产生的噪声增加应及时维修或更换。

（3）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

（4）对施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离环境敏感点。

（5）在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障，在高噪声的机械设备旁建立独立声屏障，以减轻没备噪声对周围环境的影响。

（6）车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（7）建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

综上所述，采取上述措施后，对周围环境和环保目标影响较小。因此，本项目施工期的声环境污染防治措施是可行的。

固体废物处置措施及可行性论证
针对施工期的固体废物，需采取以下措施：

（1）由工程分析可知，本项目内部能实现土石方平衡，无废土石方外运。

（2）该项目建设施工期间将产生一定量的建筑垃圾，其中能回收利用的建筑材料（如钢筋和木材），全部外售给废品回收公司。不能回收的建筑垃圾由当地城管部门指定地方消纳填埋。建议集中垃圾堆场采用四周挖明沟等方式，防止因暴雨冲刷而进入水体。

（3）施工单位加强管理，在施工场地内设临时垃圾箱，由专人收集工地内产生的生活垃圾，并统一由环卫部门及时清运。

（4）不得占用道路堆放建筑垃圾、工程渣土。

（5）车辆运输散体物和废弃物时，须用封闭式渣土运输车将建筑垃圾及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围环境转移，及时将固废运到指定地点（如垃圾填埋场、铺路基等）妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”，对周围环境造成二次污染。运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

综上可述，本项目实施上述固体废物管理措施后，施工期产生的固体废物对区域环境影响很小。因此，本项目施工期固体废物污染防治措施是可行的。

生态保护措施及可行性论证
在施工期间应采取生态环境保护措施，以利于项目建成后的生态环境恢复和建设：

（1）施工期间项目开发区域的大部分植被将会消失，但应尽量结合绿地建设争取保留项目边缘地带的植被，因为这些物种是适合当地生长条件的乡土植物，是当地植被建设的基础。施工期间尽量保留这些植物群落和物种，并适当地对其进行改造，是改善区域生态环境的良好途径，既可节省复绿开支，也可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。

（2）水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合本建设区域的具体情况在施工中可以采取以下对策：

①建设单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在整体上形成完整的档土墙体系。同时，开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流冲刷填土场。

②开发区周围设置防洪墙或淤泥幕，防止对水体的淤积影响。

③在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将编织袋固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50cm就已足够，带长可以视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。

④在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

⑤项目建成以后，及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，种植人工植被，辟为花园或绿地；管理部门应组织人员对区内荒芜的地块栽种人工植被，减少自然的水土流失。

营运期污染防治措施及可行性论证

大气污染防治措施及可行性论证

项目营运过程中产生废气主要来自于猪舍、污水处理站、堆肥间等产生的恶臭的物质，其次为沼气燃烧产生的废气。本次环评主要针对建设的污染治理工程以及依托措施分析论证其可行性，采取针对性的治理措施，降低养殖场废气对周边大气环境的影响。

（1）恶臭污染物治理措施

项目恶臭主要来源于猪舍、污水处理站、堆肥间。养猪场恶臭气体来源复杂，无组织排放面源广泛。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。

1）源头控制

①加强通风、及时清除猪粪、增加清粪频次

通过查阅资料，当温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露而积大的发酵率高。本环评要求猪舍尽量全部使用有板条式有缝地板，保证粪便冷却，并尽快清出，加强车间内强制通风措施，加速粪便干燥。上述措施可有效减小猪舍内粪便发酵产生的恶臭污染物。
②强化场区冲洗、消毒措施

及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗，可有效减少恶臭气体产生。

③科学的设计日粮，提高饲料利用率
粪便中有臭味的成份主要是过剩的蛋白质发酵分解而来的，通过在日粮中添加合成氨基酸使日粮氨基酸数量和比例符合猪只的需要，则日粮中氨基酸的消化率提高，粗蛋白的水平可显著地降低而不影响猪的生长，这样可以减少未消化蛋白质的分解及氨和硫化氢的排放，有试验证明可显著地减少粪便的臭味。

日粮中添加酶制剂、酸制剂、EM制剂等，除提高猪生产性能外，对控制恶臭具有重要作用。研究及实际经验表明：采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮；在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少3.2%～6.2%，当日粮粗蛋白降低至10g/kg时，氨态氮在排泄物中的含量将降低9%；在饲料中添加EM制剂可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡、防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨、吲哚等恶臭物质的产生。

2）过程整治

①对与养殖房舍的设计，按规模化畜禽养殖场的相关设计要求进行设计，要求养殖场房舍设计按一条龙流水作业线。

②项目猪粪采用“尿泡粪+虹吸管路”的清粪工艺，项目电辐射采暖和水帘风机相结合的方式进行猪舍内温度控制。降低猪舍内有害气体浓度，产生废粪便及时清运至集污池，减少污染。

③本项目采用风机加强猪舍通风，出风口风机后端设置除臭挡网装置，与猪舍同宽，高度要求靠墙侧与屋檐齐平，挡网侧减低10cm；风机正对面安装挡网，其余三面可选用挡网、阳光瓦或防水油布材料封闭(侧边需留门进出)。主要原理是在猪舍风机外侧安装除臭网，除臭网以框架或砖墙结构作支撑，在其上包尼龙网或遮阳网。本项目沿除臭网设置除臭液喷淋管道，将除臭液雾化喷淋至除臭网上。恶臭经过除臭网时，臭气分子被除臭液捕获为无臭物质。从而达到净化空气的目的。地面设置喷淋液收集集水沟，末端设置喷淋水储水池后自动泵入除臭液水箱回用。

④猪舍下的收集池内的粪污即产即清；养殖场的排水系统实行雨水和污水分离收集输送系统，场内排尿沟采用矩形、浆砌砖结构型式，内底面抹光，加钢筋砼活动盖板密封。

⑤污水处理站选址于场址西北面，位于养殖区和生活管理区侧风向；保持污水排放系统的通畅，减少臭气的产生量；污水处理装置选取合适设备，并进行密闭，不能完全密闭的污水处理池，尽量利用山林原有植被与养殖场其他区域进行隔离；确保安装的污水收集和处理系统正常运转。

⑥本项目在场区内和边界处应在利用原有绿地的基础上再进行充分的绿化，加强绿化对恶臭的阻隔效果。在养殖场内及其周围种植绿色植物是防止其扩散、降低场区温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。种植植物首先可以降低风速，减小恶臭传播距离。同时绿色植物还可以通过控制温度改善局部环境，夏天是气温降低，为动物提供舒适的生长环境，冬季则使阳光穿透畜舍以提供热量。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。据调查，有害气体经过绿化地区后，至少有25%被吸收，恶臭可减少50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘，类比可知减少35%-67%；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22%-79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。场区道路两边种植乔灌木、松柏等，场界边缘地带种植樟树等高大树种形成多层防护林带，可以降低恶臭污染的影响程度。绿化树种需要考虑树的种类、树木栽植的方法、位置、栽植密度、林带的大小与形状等因素。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降 27%～30%。一般树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季气味的控制。场区内可适当种植一些具有吸附恶臭气味的植物如夹竹桃等，以净化空气。

⑦加强个人劳动卫生保护；加强猪场卫生管理，重视杀虫灭蝇工作。

水帘处理工艺：水帘墙通风系统的过程是在其核心——水帘纸内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，当室外的干热空气被风机抽吸穿过水帘纸时，水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发，带走大量潜热，使经过水帘的空气温度的降低，经过处理后的凉爽湿润空气进入室内，与室内的热浊空气混合后，通过风机排出室外。

[image: image51.png]EPRE>35C

ft
o
g
ERBE2C

(

e





图7.2-1  水帘处理图

除臭挡网装置除臭工艺：

[image: image52.png]7%

3,
;%
3,
3,





图7.2-2  除臭挡网装置处理图

3）终端处理

①猪舍区域

养殖场产生的恶臭气体用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在猪舍、堆肥间附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目使用养殖场专用的植物型生物除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛类芳香香料、樟树、桉树、柏树、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性、杀菌功能强。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、硫基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，以此来实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2。本项目集污池处需要喷洒除臭剂，喷洒频率为1天1次。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4 种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

与硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH

S-R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

与甲醛HCHO 的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2
与氨NH3的反应：

R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O

与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2
R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2
②污水处理站恶臭防治措施

污水处理站恶臭产生的部位主要是黑膜沼气池和好氧池等，主要污染物为H2S和NH3。建设单位拟对污水处理站产生恶臭的水池进行加盖处理，并在污水处理站和养殖区内加强绿化建设，减少恶臭的产生。

（2）沼气净化及沼气燃烧废气
项目发酵池缺氧发酵有机物时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，H2S平均含量为0.034%，若不进行处理，直接燃烧的话，将会对大气环境造成一定的污染，因此，沼气须进行脱硫。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺简单、技术成熟可靠，造价低，能满足本项目沼气脱硫的要求。

（1）干式脱硫法原理

沼气中的有害物质主要是H2S，不仅对人体健康有较大危害，还对管道阀门及其他应用设备有腐蚀作用。干法脱硫的原理为常温下含有H2S的沼气通过脱硫剂床层时，沼气中的H2S与床层中的活性物质氧化铁接触，生成硫化铁或亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫，这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

（2）化学反应方程式

沼气脱硫相关化学反应方程式如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2S3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S 变成Fe2S3，Fe2S3要还原 成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫塔之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

（3）脱硫工艺流程


[image: image53.emf]气水分离器 脱硫装置

废脱硫剂

阻火器 沼气 火炬燃烧

废气


图7.2-3  沼气处理流程及产污环节图

在沼气进入脱硫塔通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂。

本项目采用的脱硫措施为广泛采用的措施，技术成熟，措施可行。

（4）沼气燃烧废气处理措施

项目养殖场沼气经净化后经火炬燃烧。沼气成分与天然气相似。沼气的主要成分甲烷是一种理想的气体燃料，它无色无味，与适量空气混合后即可燃烧，是一种清洁能源。燃烧后产生的污染物较少，不经处理可直接排放。根据工程分析，SO2、NOx的排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值要求。

（5）无组织排放控制措施要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029-2019)，无组织排放控制要求如下：
表7.2-1  恶臭无组织排放控制要求

	主要生产设施
	无组织排放控制要求
	本项目

	养殖栏舍
	(1)改变饲料品质及物理形态、选用益生菌配方饲料，科学饲养分阶段饲喂，提高畜禽饲料的利用率、蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量；

(2)及时清运粪污；

(3)向粪便或舍内投(铺)放吸附剂(可采用沸石、锯末、膨润土以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料)减少臭气的散发；

(4)定期投加或喷洒化学除臭剂；

(5) 集中通风排气经水帘降温除臭处理后排放。
	(1)改变饲料品质及物理形态、选用益生菌配方饲料，科学饲养分阶段饲喂，提高畜禽饲料的利用率、蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量；

(2)及时清运粪污；

(3)向粪便或舍内投(铺)放吸附剂(秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料)减少臭气的散发；

(4)定期投加或喷洒化学除臭剂；

(5)在猪舍风机出口处设置除臭填料，集中通风排气经水帘降温除臭处理后排放。

	固体粪污处理工程
	(1)定期喷洒除臭剂；
(2)及时清运固体粪污；

(3)各储存池加罩或加盖、喷洒化学除臭剂。
	(1)定期喷洒除臭剂；
(2)及时清运固体粪污；

(3)堆肥间采取封闭车间，仅保留车辆进出口。

	废水处理工程
	(1) 定期喷洒除臭剂；

(2) 废水处理设施加盖或加罩。
	(1) 定期喷洒除臭剂；

(2) 废水处理设施厌氧阶段加盖。

	全场
	(1)固体粪污规范还田利用；

(2)场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；

(3)加强场区绿化。
	(1)固体粪污堆肥处理后外售道县清塘镇奈李种植农民专业合作社； 
(2)场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；

(3)加强场区绿化。


地表水污染防治措施及可行性论证

（1）废水污染防治措施及可行性论证

1）项目废水技术处理的可行性分析

①污水特征
畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过无害化处理后的废水，不仅还有作物所需的氮磷钾等大量元素，还有硼、铜、铁、锰等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多重氨基酸、维生素、赤霉素、生长素等生物活性物质，是一种非常理想的液态有机肥料。

为了最大限度的将养殖废水进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》，“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”，在遵循“推动畜禽养殖污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.2.1.2 中规定“养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应可能采用6.2.2模式Ⅰ或6.2.3模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用6.2.4 模式Ⅲ处理工艺”，本养猪场猪只存栏量在8000头，宜采用6.2.4模式Ⅲ处理工艺。

[image: image54.png][t 225 e || s secin >

—> K.

7y B
Bk

|
ki | sz ||

B

EUARAR IR R ¢

------- > Jt e

TR AR




图7.2-4  模式Ⅲ工艺基本流程图

根据项目污水处理方案，项目养殖污水由场区污水收集管网收集后经自建污水处理设施处理，污水处理设施处理工艺采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）6.2.4 模式Ⅲ处理工艺，为保证处理效果在此基础上进行了一些改进。

项目废水处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准中较严标准后用于配套消纳种植基地灌溉。非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。项目污水中主要污染物排放浓度限值分别为COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L、氨氮≤80mg/L、TP（以P计）≤8mg/L、粪大肠菌群数≤1000个/100mL。
本项目采取暗沟方式收集废水，污水处理站采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺。设计处理能力为150m3/d，能够满足项目废水日处理要求，项目废水处理规模可行。

②处理工艺
养殖废水经收集流经格栅渠，通过细格栅去除较大悬浮物、石块等，出水进入集水池；集水池设置潜水搅拌机防止污泥沉积，集水池废水由泵提升进入固液分离机；固液分离机挤压出水进入调节池，然后提升进入预沉池。预沉池出水提升到黑膜沼气池进行厌氧发酵；黑膜沼气池出水流入初沉池把厌氧污泥沉淀下来，上清液自流进入缺氧池，利用有机碳源作为电子供体，将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质；缺氧池出水进入好氧池，通过延迟活性污泥氧化法氧化废水大部分有机物和氨氮；好氧池出水进入二沉池，通过物理沉淀，有效去除SS。二沉池出水进入氧化池，氧化池加入氧化剂后氧化污水中的有机物，达到降低COD的目的；氧化池出水进入终沉池，终沉池通过投加混凝剂PAC、助凝剂PAM进行混凝反应，再在终沉池内絮凝沉降实现固液分离，有效脱除废水中残留的色度、含磷化合物以及部分非溶性COD；终沉池出水进入消毒池；消毒池里加消毒药剂，把废水中的大肠杆菌等微生物杀死；废水从消毒池出来后，满足灌溉要求进行灌溉。

A、黑膜沼气池工艺

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此，耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长，厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到60%以上。

黑膜沼气池集发酵、贮气采用HDPE防渗膜将整体全封闭，利用黑膜（HDPE膜）吸收阳光、增温保温效果好，池底设有自动排泥装置。采用沼气技术处理养殖场污水，具有污泥量少，运行费用低等优势，同时可以控制生产过程中污染物的流向，降低农作物本身受污染的程度，控制疫病，实现污水零排放。农业废物在经厌氧消化处理和沉淀后，产生有机肥基料，有机肥基料出售，并最终达到粪污“零排放”，其他优点如下：

黑膜（HDPE膜）沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80 多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

黑膜（HDPE膜）沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

黑膜（HDPE膜）沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

黑膜（HDPE膜）沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜（HDPE膜）沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

黑膜（HDPE膜）沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的林地利用厌氧发酵产生的沼液。本项目黑膜沼气池设计水力停留时间为7天，能够在保证废水处理效果。

废水进入厌氧发酵前经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥黑膜沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田有机肥。

B、二级AO池工艺

缺氧：经厌氧消化后的废水进入缺氧池，本方案设置缺氧池的目的是通过反硝化作用脱氮。反硝化反应是在缺氧状态下，反硝化菌将亚硝酸盐、硝酸盐还原成气态氮。反硝化菌为异养型微生物，多属于兼性菌，在缺氧状态时，利用硝酸盐中的氧作为电子受体，以有机物作为电子供体，提供能量，并被氧化稳定。缺氧池采用水下式低速搅拌器进行搅拌混合。

好氧：经过缺氧脱氮后的废水流入好氧池。好氧池有两个目的：一是通过好氧菌的作用分解有机物，去除COD；二是在硝化菌的作用下发生硝化反应，将废水中的有机氮和氨氮等氧化成亚硝酸盐、硝酸盐，并大量回流到缺氧池脱氮。

好氧池采用鼓风供气，可利用变频器调速控制风机风量，控制范围为2-4mg/L。好氧系统曝气的利用效率很关键，因此该部分部件采用进口硅橡胶膜曝气管，性能优异，氧利用效率能够达到29%。由于其曝气膜采用了硅橡胶，具备了其他材质如三元乙丙橡胶等所无法比拟的耐腐蚀、抗老化能力，使用寿命长，因此被广泛使用在城市生活污水处理厂及工业废水处理厂。

具体污水处理工艺流程见图7.2-5。

[image: image55.jpg]R

K

RORER .2

- z
=|.%| [B) 7] @
KB % o B o7 B S |
B (®| (8] 8] [ [®

i

% # # #
= ® R ||®

HAE

BEN

bEp

B 5 @ @ E
A & o &
Bl | e || &

# | #

"

i

s




图7.2-5  废水处理工艺流程图
具体工艺流程简介详见3.2.2章节污水处理站处理工艺。
3）污水处理设施处理效果

本项目污水处理采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺，设计废水处理效果见表7.2-1。
表7.2-2  项目设计污水处理效率一览表

	污水处理单元名称
	项目名称
	COD
	BOD5
	TP
	NH3-N
	SS

	固液分离
	设计进水（mg/L）
	13370.91
	6685.45
	211.04
	718.52
	892.11

	
	去除率（%）
	50
	45
	30
	20
	30

	
	出水（mg/L）
	6685.46
	3677
	147.73
	574.82
	624.48

	黑膜沼气池
	去除率（%）
	65
	60
	35
	30
	30

	
	出水（mg/L）
	2339.91
	1470.8
	96.02
	402.37
	437.13

	一级混凝沉淀
	去除率（%）
	10
	10
	30
	5
	50

	
	出水（mg/L）
	2105.92
	1323.72
	67.22
	382.25
	218.57

	一级A/O池
	去除率（%）
	75
	80
	65
	70
	35

	
	出水（mg/L）
	526.48
	264.74
	23.53
	114.68
	142.07

	二级A/O池-沉淀
	去除率（%）
	70
	75
	55
	65
	30

	
	出水（mg/L）
	159.94
	66.19
	10.59
	40.14
	99.45

	二级混凝沉淀
	去除率（%）
	10
	10
	25
	5
	45

	
	出水（mg/L）
	142.15
	59.57
	7.94
	38.13
	54.70

	生态塘
	去除率（%）
	10
	10
	10
	5
	30

	
	出水（mg/L）
	127.93
	53.61
	7.15
	36.22
	38.29

	出水标准
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准中较严标准
	200
	100
	8
	80
	100


4）非灌溉期间废水储存分析
由于项目所在地属于南方多雨天气，考虑到雨季时期，一般3~5月份项目林地灌溉水较少或不需灌溉；为了防止项目废水外溢到周边水体，应设置废水贮存池。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）——“6.1.2.3贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不小于30天的排放总量”。因此，本项目按最不利情况考虑，储存时间按30天计，废水产生量按121.2m3/d计，则贮存池的总容积不低于3636m3。本项目于消纳场地内设置5个废水暂存池，总容积4000m3（单个废水暂存池容积为800m3），可贮存33天的废水，并对每个废水暂存池均采取防渗处理，从而保证处理达标的废水在雨天、非灌溉期不外排，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关要求。

5）事故情况下废水储存分析

当污水处理站因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染。为防止这种情况出现，本环评要求项目污水处理站必须设置事故应急池。当废水处理系统出现故障时，污水处理系统按3天时间恢复正常，则应急池有效容量不应小于363.6m3。本项目设置1个容积为365m3的应急池，一旦废水处理实施出现事故时，立即将未经处理的废水排入应急池，不得外排，污水处理站恢复正常运行后，必须将应急池中废水逐步泵入污水处理站，全部处理达标后回用至柑橘林灌溉。

为防止降雨、地面径流汇入贮存池、应急池，而导致废水满溢。建议建设单位对贮存池加盖处理，对应急池搭建雨棚；同时，为防止贮存池、应急池废水下渗影响地下水，需对贮存池、应急池采取防渗措施，池体采用钢筋混凝土结构，池体内表面刷涂防渗涂料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

（2）废水综合利用措施可行性分析

1）废水综合利用可行性分析

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，养殖废水处理后，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用处理后废水，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此养殖废水是一种非常理想的液态肥料。对养殖废水进行果林利用总体是可行的。

建立健全废水利用台账，记录废水利用时间，利用量，输送位置，并长期保存。

项目废水做果林液体肥综合利用，环评的重点从废水营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析废水作为农肥利用系统的可行性。

2）土地废水消纳能力

①废水量消纳可行性

根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中农、林、牧灌溉及鱼塘补水定额，道县属于农业用水定额灌溉分区的Ⅱ区湘南山丘区，项目经济作物用水定额见下表。

表7.2-3  经济作物净灌溉用水定额表（摘录）

	作物名称
	用水定额
	Ⅱ区
	本次评价取值

	
	
	50%
	75%
	90%
	

	柑橘
	用水定额/（m3/667m2•a）
	74
	111
	145
	111


本项目投产后废水量为38838m3/a，经计算需350亩柑橘消纳场地，本项目已在养殖场周边租赁530亩种植基地（主要种植柑橘），则项目柑橘种植基地需水量为57720m3/a，可完全消纳本项目废水。

②养殖废水处理后用于施肥土地承载力分析
根据《土壤污染防治行动计划》：“全面强化监管执法，重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物：强化未污染土壤保护，严控新增士壤污染”等规定。根据资料收集和现场调查情况可知，种植区目前土地肥力一般，种植区农作物每年均需施用一定的化肥。可见，该区域土地土壤适合农灌，合理的农灌措施可改善该区域土壤肥力。
养殖废水中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。项目养殖废水经处理达标后用于柑橘种植基地灌溉，执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)旱作标准较严者，氨氮标准为80mg/L，总磷标准为8.0mg/L，本项目废水产生量为38838m3/a，经计算氨氮产生量为3.11t/a，总磷产生量为0.31t/a。

林地消纳能力以柑橘林计算，依据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》农办牧[2018]1号来计算废水消纳情况。

③项目废水消纳分析

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》计算单位土地粪肥养分需求量，本项目所涉及作物氮肥、磷肥各参数值。

表7.2-4  本项目所涉及作物氮肥、磷肥各参数值一览表

	经济作物
	预计单位面积产量
	施肥供给养分占比（%）
	粪肥占施肥比例（%）
	每形成100kg作物所吸收的肥量
	粪肥中当季利用率（%）

	
	
	
	
	氮肥
	磷肥
	氮肥
	磷肥

	柑橘
	22.5t/hm2
	55
	50
	0.6kg
	0.11kg
	25
	30


[image: image66]根据不同土壤肥力下，单位土地养分需求量、施肥比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用率测算，计算方法如下：

A、以氮肥计算
根据表7.2-3参数值，则柑橘的单位土地养分需求量为22.5t/100kg×0.6kg×1000=135kg/hm2；

单位土地粪肥养分需求量：135kg/hm2×55%×50%/25%=148.5kg/hm2；

本项目已在养殖区周边租赁530亩种植基地，消纳面积所需氮肥量为148.5kg/hm2×35.33hm2/1000=5.25t。

综上所述，本项目消纳作物所需氮肥量为5.25t，本项目氨氮的排放量为3.11t/a，因此，氮能完全被消纳。

B、以磷肥计算
根据表7.2-3参数值，则柑橘的单位土地养分需求量为22.5t/100kg×0.11kg×1000=24.75kg/hm2；

单位土地粪肥养分需求量：24.75kg/hm2×55%×50%/25%=27.23kg/hm2；

本项目已在养殖区周边租赁530亩种植基地，消纳面积所需磷肥量为27.23kg/hm2×35.33hm2/1000=0.96t。

综上所述，本项目消纳作物所需磷肥量为0.96t，本项目总磷的排放量为0.31t/a，因此，磷能完全被消纳。

3）废水消纳方案

①作物生长习性相关介绍

柑橘性喜温暖湿润气候，不耐低温，较耐萌，根部好气好水，要求有机质含量丰富的肥沃土壤。一般认为12.8℃为柑橘开始生长温度，生长最适温度为23～31℃，达37～38℃时生长受抑制。有效积温对柑橘生长影响很大，我国的柑橘产区，≥10℃年积温为4500～9000℃。周年需水量大，年降雨量以1200～2000毫米为宜。在柑橘生长季节，雨量多而均匀，可降低灌溉成本，若降雨少或干旱季节，须进行灌溉。

柑橘生命周期一般分为幼树期、结果初期、盛果期、结果后期和衰老期。柑橘对养分的吸收，随物候期的进展表现出有规律的季节性变化。其中4~10月是柑橘年周期中吸肥最多的时期。

幼树需肥：柑橘幼树以氮肥为主，配合施用磷、钾肥，应勤施薄施，1~3年生幼树单株年施纯氮100-400g，氮、磷、钾施用比例以1:0.3:0.5为宜，施肥量逐年增加，以使幼树扩大树冠，扩充根系。

结果树需肥：以每产果1000kg施纯氮7~10kg，氮、磷、钾的施用比例以1：（0.6~0.9）：（0.8~1.1）为宜。采果肥（基肥）施用量占全年的40%~60%，以有机肥为主；芽前肥施用量占全年的15%~25%，以氮、磷为主；稳果壮果肥施用量占全年20%~40%，以钾、氮为主，配合施用磷肥。微量元素在新梢生长期施用。

②灌溉方式可行性分析
按照建设单位提供的资料，本项目消纳场地为自有种植基地，共530亩，现状为经济林，不涉及生态公益林，紧邻本项目养殖区。污水处理站处理达标后的尾水通过水泵和管道输送至种植基地内的废水暂存池，通过配套的自动化浇灌设备对柑橘林进行喷灌。采用自动化喷灌的方式对作物进行灌溉，有助于增加作物与水的接触量，增加作物更多的吸收水份及营养成份。当太阳升起后，作物表面湿润，蒸发损耗后还能保持作物体内水份，有助于作物生长。另一方面，由于喷灌可以控制喷水量和均匀性，故可避免产生地面径流和深层渗漏损失，使水的利用率大为提高，一般比漫灌节省水量30%~50%；且喷灌对各种地形适应性强，不需要像地面灌溉那样整平土地，在坡地和起伏不平的地面均可进行喷灌，可以有效避免漫灌渗入地下污染地下水。
③废水暂存可行性分析
《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.2.3“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量”的要求。
本项目按照30d不用施肥计算，本项目于消纳场地内设置5个废水暂存池，总容积4000m3（单个废水暂存池容积为800m3），可贮存33天的废水，并对每个废水暂存池均采取防渗处理。综上所述，本项目废水暂存池能够贮存30d的非灌溉期废水，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关要求。
④施肥管理要求
A、基本要求
企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核，同时做到对废水利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果。
废水输送管道与管件必须具有防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头、减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用暗沟放置方式，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。废水输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，立即停止施肥，待维修完毕后方可输送。
消纳区根据地形进行单元划分，分单元进行铺设沼液输送管网，支管阀门间隔50~60m，防止农田施肥不均匀引起的地下水污染问题。
B、管道维护
要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂计算修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送畅通和设施完好、运行正常。
C、设施维修保养
建立主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护方法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，阀门启闭灵活。安装的提升泵、动力设备与申气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置中的各种杂质淤泥。
综上分析，建设项目场区水环境不敏感，在落实好相关防治措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地表水水质影响较小，措施可行。

地下水污染防治措施及可行性论证

本项目运营期正常情况下对地下水水质的影响较小。为防止项目运营对地下水的影响，根据工程特点和当地的实际情况，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，本项目从污染物的产生、下渗、扩散、应急响应等方面采取全方位的控制措施。

地下水污染的特点主要体现在它的滞后性和难恢复性，基于上述两点原因，决定了地下水污染防治的特点是以防为主，且需加强监测，以便及时发现问题、及时解决。
（1）源头控制

本项目运营期对地下水环境影响的主要为猪舍区、污水处理区、堆肥间等以上污染因素，如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；猪粪、沼渣若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

1）猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

2）污水处理池采用砖混结构并做相应耐酸、碱表面处理；

3）黑膜沼气池采用素土夯实+1.5mmHDPE防渗膜；

4）堆肥间地面采取混凝土防渗，并设置防风、防雨、防流失措施；

5）场区道路硬化防渗处理。

6）雨污分流，污水管道采取暗沟收集方式，采用防渗漏处理，定期对污水输送管道进行清理检查，防治渗漏发生。

（2）分区防治

1）养殖区防治措施

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7的要求，根据天然包气带防污性能、污染控制难易程度，各类污染物类型等确定项目分区防渗方案。本项目对地下水可能造成的污染物类型无重金属、持久性有机物等污染物，因此本次根据可能进入地下水环境的各种污染物的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量和生产单元的构筑方式的要求，将厂区防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区三类污染防治区，针对不同的防治区，采取合适的防渗措施，并建立防渗设施的检漏系统。

表7.2-5  地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行

	
	中~强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	中~强
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	弱
	易~难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行

	
	中~强
	难
	其他类型
	

	简单防渗区
	中~强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


①简单防渗区
项目生活区、场区道路等不存在养殖废水排放的区域，基本不会对地下水产生影响，作为简单防渗区，仅进行一般地面硬化即可，不采取相关的工程措施，在管理方面加强员工培训，不对地下水环境造成影响。
②一般防渗区
检验检疫房、生态塘、应急池、废水暂存池等采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。采取以上措施后，可使一般防渗区达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s标准。
③重点防渗区
猪舍、污水处理站、堆肥间、冷库及危废暂存间作为重点防渗单元做好防渗工作，地面采用粘土铺地，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；污水处理站各类池体均采取钢筋混凝土池，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。采取以上措施后，可使重点防渗区达到渗透系数达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s标准。
④场区内设置雨污分流排水系统，雨水经场内沟渠就近排入附近水体。为防止项目所在地区地下水的可能污染，场区污水管网、污水处理站、堆肥间及危废暂存间等均是按规范化设计施工完成。项目对污水处理站、堆肥间及危废暂存间等地面做防渗处理；排污管道输送采用专门的防渗管道并采用密封式输送，设置合理的污水收集系统，收集后的污水全部送至污水处理站处理；污水处理站做好防渗处理，以免污染土壤和地下水。

⑤一般固废在场区内均设有专业收集设施，并经相应部门定期收集处理，不得露天堆放。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，并采取安全措施，无关人员不可移动，外部按照要求设置警示标识；存放区设置耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑥管道、阀门防渗漏措施：阀门采用知名厂家优质产品，对于地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与废水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。

表7.2-6  本项目防渗工程污染防治分区

	分类
	内容
	防渗要求

	重点防渗区域
	猪舍、污水处理站、堆肥间、冷库、危废暂存间等。
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行

	一般防渗区域
	检验检疫房、生态塘、应急池、废水暂存池、一般固废暂存间等
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行

	简单防渗区域
	生活区、场区道路等
	地面硬化


建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各功能区及各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固废向地下水发生渗透的概率较小，因此场区内对地下水的环境影响比较小，地下水污染防治措施可行。
2）消纳场地防治措施

项目消纳场地灌溉管网采用明管布设，输送管线出现破损污染的可能主要是区域浅层地下水，因此为了防止对区域浅层地下水产生污染，建设单位拟在非施肥季节每月检查一次灌溉输送管线，施肥季节每天检查一次灌溉输送管线；安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时在每个场区指定1人负责整个场区的消纳工作，并将废水消纳地划分成块，每个片区指定1人专门负责该片区的沼液消纳工作；同时建立台账制度责任到人，严格记录废水的消纳情况；同时建设单位派出管理和技术人员指导合理施用沼液。

（3）污染监控

1）建立地下水环境监测管理体系

包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器，以便及时发现问题，采取措施。

2）跟踪监测计划

应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个；在配套废水消纳种植基地上游西南侧、下游东北侧各设置1口地下水观测井，动态监测地下水。具体监测方案如下：

①监测点布设：根据区域地质勘探资料及地质资料了解，地下水流向为由西南往东北，环评建议在项目场地内、东北侧小月田居民点各设置一个地下水监控井。消纳场地上游南侧大坪铺居民点、消纳场地下游小月田居民点各设置一个地下水监测井。
②监测项目：耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群等。

③监测频率监测频率：一年一次。

④监测单位：定期委托有资质的环境监测单位监测地下水水质情况，及时监控地下水环境。一旦发现监测水质发生变化，立即停止使用，并采取补救措施。

（4）地下水水质监测数据管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下技术措施。

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。同时对上游水井水质进行监测，以判断水质异常原因。

③周期性编写地下水动态监测报告。

④每天对污水处理站等处进行巡查，并定期进行安全检查。

（5）应急响应

为了应对事故工况下可能会发生污染地下水、土壤的事故，应该制定地下水、土壤污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，以防止受污染的地下水、土壤扩散。

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对土壤和潜水含水层的污染。因此，环评要求一旦发生渗漏污染地下水、土壤事故，立刻启动以下环境应急预案。

1）根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和场地的分布特征及污染类型，应在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。

2）一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

3）若场地内发生地下水突发污染事故，为将场地突发污染事故对下游地下水可能产生的影响降到最低，在发生污染事件时，建设单位首先尽快对地表污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构。
4）组织管理及检查要求

项目建设单位要加强应急预和应急措施的监督管理工作，一旦发生事故，做好地下水应急工作和公开信息工作。

5）应急处置措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

综上分析，建设项目场区地下水环境不敏感，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小，措施可行。

噪声防治措施及可行性论证

本项目的噪声主要包括猪舍内猪叫声、水泵风机、排风扇等噪声，项目在运行过程中对各类噪声采取如下防治：

（1）猪舍猪叫降噪措施

1）尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；

2）猪只出栏时会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午休时间，尽量采取赶猪上车；

3）合理布局猪含，厂界设围墙，在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及猪舍噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。

（2）设备降噪措施

1）设备选型：从设备选型入手，设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，选择低噪、低转速排风扇、水泵等，固液分离机的产噪级别在80dB（A）以下。

2）隔声、消声：各类通排风扇、固液分离机、污水处理站泵类设备等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响；在气动性噪声设备上安装相应的消声装置。

3）减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，各类设备采取基础减振措施。

（3）交通运输噪声防治措施

1）根据生产实际情况，合理调度汽车运输；

2）优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段；

3）运输车辆应做到缓速行驶，禁止鸣笛，减少运输车辆进出猪场对周围声环境的影响。

通过采取各项噪声污染防治措施后，项目的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，因此评价认为以上噪声治理措施可行。

固体废物处置措施及可行性论证

项目固体废物主要包括猪粪、水处理沼渣和污泥、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、废包装材料、生活垃圾等。项目固体废物的处理将遵循环境健康风险防预、安全无害以及固体废物“减量化、资源化、无害化及生态化”的原则，有效的解决集约化养殖场的环境污染问题，达到变废为宝、化害为利、综合利用的目的。

（1）猪粪、沼渣、污泥处置措施

1）相关规范要求
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖污染防治管理办法》（2002）规定：畜禽养殖场必须设置畜禽废物的储存设施和场所，采取对储存场所地面进行水泥硬化等措施，防止畜禽废物渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害；畜禽养殖场应采取将畜禽废物还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用。用于直接还田利用的畜禽粪便，应当经处理达到规定的无害化标准，防止病菌传播。
2）处置措施
养殖场全场粪便经排污系统收集至集污池，集污池内安装有潜水搅拌机及潜水切割泵，经过搅拌机的混合，由进料切割泵把混合均匀的粪污提升至固液分离机，经固液分离机挤压分离，产生的固体粪污于堆肥间进行堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，黑膜沼气池产生的沼渣通过泵排至固液分离器再次进行固液分离，污泥经污水处理站自带的脱水机脱水后于堆肥间进行堆肥处理，外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社。

本项目设置一间50m2的封闭堆肥间用于猪粪、沼渣、污泥堆肥处理。有机肥是富含有机质、速效氮磷钾养分的优质有机肥料，不仅可使土壤养分得到补充，改善土壤理化性状，形成有利于作物生长的土壤环境，而且还可以提高作物产量。拟建项目生成的有机肥外售，不会对周围环境产生影响。
3）工艺原理及可行性分析
好氧发酵是一种无害化、减容化、稳定化的污泥综合处理技术，亦称好氧堆肥技术。它是利用好氧嗜热菌、嗜热菌的作用，将污泥中有机物分解，形成一种类似腐殖质土壤的物质。代谢过程中产生热量，可使堆料层温度升高至55℃以上，能有效杀灭病原体、寄生虫卵和病毒，提高污泥肥分。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）“6.4固体粪污管理要求”：固体粪污外销处理与利用的畜禽养殖行业排污单位，应达到以下要求。
表7.2-7  HJ1029-2019固体粪污管理要求
	管理要求
	本项目情况

	具备粪污临时储存设施，储存设施满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》中的相关要求
	根据《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》要求，“规模养殖场干清粪或固液分离后的固体粪便可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式进行处理利用。固体粪便堆肥(生产垫料)宜采用条垛式、槽式、发酵仓、强制通风静态垛等好氧工艺，或其他适用技术，同时配套必要的混合、输送、搅拌、供氧等设施设备。猪场堆肥设施发酵容积不小于0.002 m3×发酵周期(天)×设计存栏量(头)”。本项目设置一间高3.5m、占地面积50m2的封闭堆肥间用于猪粪、沼渣、污泥堆肥好氧处理，满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》要求。

	具备稳定、合理、正规的粪便外销途径（如有机肥加工厂、农业生产基地等），且有具体的外销合同或协议
	本项目猪粪、沼渣、污泥经堆肥处理后外售道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，外销合同详见附件


猪粪固液分离机简介：猪粪固液分离机是畜禽养殖场畜禽粪便粪污脱水的一种环保设备，它能将猪粪等禽畜粪便原粪污水分离为液态有机肥和固态有机肥。常用的有旋转筛压分离机和带压轮刷筛分离机，还有离心式和挤压式分离机等。用配套的液下泵将原粪水挤压分离出固态物质，液体则通过筛网从出液口流出，分离后的固态粪便含水率约为60%。经脱水分离的固体猪粪于堆肥间进行堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社。

综上所述，本项目猪粪、沼渣、污泥处置措施可行。

（2）病死猪

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号要求，应该对动物尸体采用无害化处理，即用物理、化学等方法处理病死动物尸体及相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除动物尸体危害的过程。

根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）要求，畜禽养殖场、屠宰场、隔离场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求：
1）采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施；
2）具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道；
3）及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。
本项目设置一间20m3的冷库对病死猪进行冷冻暂存，并配套清洗消毒等措施，且养殖场具有病死猪输出通道。本项目病死猪经冷库暂存定期委托永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心负责收集运输与无害化处置。

根据《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）“三、推进措施”中“大型养殖场、屠宰场、活禽交易市场需自建无害化处理设施或交由无害化处理中心处理”的要求，项目产生的病死猪在20m3的冷库进行冷冻暂存，定期交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置。

永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心位于道县白芒铺镇湾田村，于2018年10月建成投产，年处理能力13200吨，采用破碎、高温灭菌、脱水、脱脂压榨等处理工艺对病死畜禽进行无害化处理。本项目病死猪产生量19.2t/a，仅占其处理量比重的0.15%，永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心有充足的处理能力接纳本项目的病死猪。
收集运输要求：

1）包装

包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。包装材料的容积、尺寸和数量应与需处理动物尸体及相关动物产品的体积、数量相匹配。包装后应进行密封。使用后，一次性包装材料应作销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒。

2）暂存

采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐败。暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。暂存场所应设置明显警示标识。应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。

3）运输

选择专用的运输车辆或封闭厢式运载工具，车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。运载车辆应尽量避免进入人口密集区。若运输途中发生渗漏，应重新包装、消毒后运输。卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

（3）医疗废物

医疗废物由专用危废库存储，危废库位于生活区西南侧，占地面积20m2，医疗危废集中收集后委托有资质单位处理。医疗废物暂存过程中需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。
1）危废暂存间设置

项目主要危险废物包括防疫废物及病疫废物，委托有资质单位处置，项目设置危废暂存间，面积为20m2，每季度转运一次。

2）危废暂存间建设要求

危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，根据工程特点必须满足以下要求：

①临时堆放场地面硬化，设顶棚和围墙，达到不扬散、不流失、不渗漏的要求。危险废物暂存场的采用抗渗混凝土，地面及裙角刷环氧树脂漆，渗透系数≤10-10cm/s。

②严格执行防风、防晒、防雨措施。

③暂存库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具、并设有应急防护设施和观察窗口，危险废物必需放入容器内储存，不能散乱堆放。存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙，应设置液体泄漏应急收集装置，设置通风设施。

④工程产生危险废物由符合标准的容器进行装载，盛装危险废物的容器上粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）所示的标签。按所装载危废的不同对容器实行分区存放，并设置隔离间隔断。

⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，按GB15562.2 设置环境保护图形标志。

3）危险固废转移要求

①项目危险固废的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序执行。

②采用密闭车辆转移。

（4）废脱硫剂

项目沼气选用氧化铁为脱硫剂，氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖后会失去活性。废脱硫剂的产生量约为0.24t/a，失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

（5）废包装材料

项目运行过程中会产生一定的废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装材料，项目废包装材料由附近废品回收站定期收购。

（6）办公区生活垃圾

生产垃圾一般分为两类：一类是干垃圾，主要成份是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等。另一类是湿垃圾，主要成份是食物中的蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。根据工程分析，项目生活垃圾产生量为3.2t/a，生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期清运，统一处理，做到日产日清。

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），做好固体废物的收集、贮存与管理措施。本项目运营期一般固废包装材料、废脱硫剂产生量为1.24t/a，一般废物暂存间总面积约10m2，本项目设置的一般废物暂存间满足一般废物贮存需求。

综上所述，项目各种固体废物的处置措施，均具有可行性和可操作性。因此，本项目固废处置措施安全、合理。

交通运输污染防治措施
（1）交通运输噪声防治措施

为了减轻因车辆的增加而引起交通噪声，建议加强一下措施进行防范：

①根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22时以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。

②优化运输路线，尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

（2）运输沿线恶臭防治措施

①育肥猪外售出栏装车前应进行彻底清洗，冲浄粪便和身上的污物。

②猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。

③应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

④运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

⑤运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及生猎，冲净猪粪（尿）。

绿化措施及可行性论证

绿色植物是生态中不可缺少的一个重要组成部分。绿色植物不仅能美化环境、吸收二氧化碳制造氧气，而且具有吸收有害气体、吸附尘粒、杀菌、改善小气候、吸收太阳辐射、降低环境温度、避震、防噪音和监测空气污染等许多方面的长期和综合效果，这是任何其他措施所不能代替的。

项目投入营运后，猪只粪尿、污水处理系统会有恶臭产生。因此充分利用绿色植物的吸附、阻滞功能，积极在场区内外采取有效的绿化措施是非常必要的。项目拟在各幢猪舍间以绿化带或道路相隔，生产区四周由外至内建绿化林带。

绿色植物吸收有害气体主要靠叶面进行的。1万平方米高大森林，其叶面积可达75万平方米草坪，1万平方米草坪，其叶面积为22~28万平方米，庞大的叶面积在净化大气方面起到了重要作用。因此，建议场区周围及厂内道路两側种植对恶臭气体吸收能力较强的树木，吸收有害气体，杀灭细菌，降低其在周围环境中的浓度。

绿色植物，特别是树木，对粉尘也有明显的阻挡、过滤和吸附作用。树木的枝冠能降低风速，使灰尘下降，叶子表面不平，还分泌粘性的油汁和汁浆，能吸附空气中的尘埃。一般情况下，绿化树木能使尘量降低23~25%；而飘尘量减少37~60%，落叶阔叶树比常绿阔叶树滞尘能力要强。

另外，树木的减噪作用也非常明显。据国外测定：40米的林带可减低噪声10~15分贝，30米的林带可减低噪声6~8分贝。

所以，为了减噪和净化空气，减少异味，保护环境，应在场区根据不同地段的要求，合理搭配各种植物。在绿化的同时，充分发挥植物净化、防尘、隔噪等效应。例如猪舍与办公生活区域之间应设置高大阔叶乔木林带，并选择降尘、吸收效果好的树种；而在发生噪声的猪舍及出猪台周围则应选择降噪效果明显的树种，设置较宽的防护林带。猪舍、污水处理系统与生活办公区域之间应设置隔离带，选择吸附效果好的树种，达到既发展生产，又改善和保护环境的目的。

环境制约因素
本项目明显制约因素为地表水环境承载能力。

针对本项目的制约因素，环评拟采取的措施为：项目养殖废水经污水处理站处理后尾水灌溉季节用于消纳种植基地灌溉，非灌溉季节暂存于废水暂存池，不外排，能够解决项目制约因素。

根据7.2.2章节中分析，项目尾水中废水量为38838m3/a，氮肥产生量3.11t/a，磷肥产生量为0.31t/a；建设单位已在养殖场周边租赁530亩种植基地（主要种植柑橘）作为项目消纳区，可消纳废水量为57720m3/a＞本项目废水量38838m3/a，可消纳的氮肥为5.25t/a＞本项目氮肥产生量3.11t/a，可消纳的磷肥为0.96t/a＞本项目磷肥产生量0.31t/a。因此，能完全消纳场区处理达标后的尾水。
环境经济损益分析

环境保护投资估算

本项目总投资1000万元，其中环保投资156.3万元，占总投资的15.63%。环保投资情况详见表8.1-1。

表8.1-1  环保措施投资估算表

	时期
	污染源
	环保设施名称
	投资（万元）

	施工期
	扬尘
	洒水降尘；车辆、物料加盖篷布；车辆清洗；围挡
	2

	
	施工废水
	设置导流沟、隔油沉砂池、蓄水池等；废水隔油沉淀处理后回用于施工洒水抑尘
	3

	
	生活污水
	化粪池处理后用于农肥
	1

	
	施工机械、车辆噪声
	选用低噪声设备；合理安排施工时间、场所；优化高噪声设备布局；施工现场围蔽降噪；加强设备维护保养
	2

	
	建筑垃圾
	分类收集，钢筋、木材等能回收的交废物收购站处理，不能回收的指定地点处置
	0.5

	
	生活垃圾
	设垃圾桶，定点收集，交环卫处理
	0.1

	
	水土流失
	设置厂外围排洪沟、排水沟、沉淀池、围挡等；合理安排施工季节，避免暴雨季节大开挖
	10

	运营期
	废水处理
	污水处理系统采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺，处理规模150m3/d。

消纳系统：铺设灌溉输送管网、废水暂存池等灌溉系统。
	80

	
	地下水防渗措施
	重点防渗区：猪舍、污水处理站、堆肥间、冷库及危废暂存间等，做重点防渗，防渗系数不低于10-10cm/s

一般防渗区：检验检疫房、生态塘、应急池、废水暂存池等，采用报告中提到的相应防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s

简单防渗区：生活区、场区道路采取一般地面硬化措施
	10

	
	废气治理
	猪舍
	加强管理，采取恶臭控制措施，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生，采用干清粪工艺并及时清理猪舍、猪舍安装水帘除臭系统、加强猪舍通风、定期喷洒生物除臭剂等
	10

	
	
	污水处理站
	产臭单元加盖处理，喷洒除臭剂，加强绿化
	5

	
	
	堆肥间
	及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等
	2

	
	
	沼气燃烧
	沼气脱硫设施
	8

	
	噪声防治
	厂房隔声，安装减震垫和消声器等降噪措施
	4

	
	固废处理
	病死猪
	冷库暂存，1个，20m2
	4

	
	
	猪粪处理
	50m2堆肥间
	4

	
	
	医疗废物
	设置一间20m2的防风、防雨、防渗、防泄漏危险废物暂存间，委托有资质单位处置。
	2

	
	
	废脱硫剂
	生产厂家统一回收处置
	0.5

	
	
	废包装材料
	暂存于一般固废暂存间，由附近废品回收站定期收购
	0.1

	
	
	生活垃圾
	垃圾箱，由环卫部门清运处理
	0.1

	
	生态保护
	厂区厂界绿化
	5

	
	环境管理与监测
	管理、监测费用
	3

	合计
	156.3


经济效益分析

环境影响的经济损失分析

（1）大气环境影响

本项目营运期经治理后排放的恶臭气体、沼气燃烧废气会对当地大气环境产生一定的影响。

（2）水环境影响

水污染的经济损失是指水体受人为因素影响，如废水的排放，使其水体水质变差，从而导致水体功能减弱甚至丧失而引起的经济损失。

（3）噪声影响

本项目运营期产生的猪只叫声、污水处理系统机械噪声等噪声，这些对当地声环境有一定影响。

（4）固废环境影响

本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺清除，项目猪粪、沼渣、污泥收集至堆肥间进行堆肥处理后外售道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；场区猪只养殖过程中产生的病死猪经冷库暂存后交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置；猪在养殖过程中产生的医疗废物交有资质单位处理；废脱硫剂由生产厂家回收处理；废包装材料由附近废品回收站定期收购；生活垃圾交由环卫部门处理。这些固废对当地环境产生的影响不大。

（5）生态环境影响

本项目通过加强厂区绿化，生态环境将得到恢复。

环境影响的经济效益分析

（1）经济效益

本项目总投资1000万元，项目建成达到稳定生产后，年出栏商品育肥猪16000头，按每头产值1600元以上计算，全年收入可达2560万元以上，项目有一定的经济效益。从项目投资主要财务指标情况分析，本项目突出了资源的综合利用，对建设节约型社会有重要促进作用；收益情况较好，投资回收期较长，在建设、运营等阶段还需要各级政府配套相关政策，进一步加强对企业的扶持力度。可见，本项目具有较好的经济效益。
（2）环境效益

本项目实行雨污分流。场区雨水就近排入场外沟渠；本项目产生的废水（包括猪尿、猪舍冲洗废水和员工生活污水）经处理后用于消纳种植基地灌溉，不外排；猪粪、沼渣、污泥收集于堆肥间进行堆肥处理后外售道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，实现污染物的资源化利用。

（3）社会效益

本项目能较好的带动当地及周边牲猪产业与农业产业生产的发展，具有良好的发展前景。本项目可直接为项目区农民新增部分就业岗位，具有明显的社会效益。

综合评价

环保工程的运行减少了大气污染物，杜绝水污染物排放地表水体。拟建项目的环境影响经济效益可用因环保工程运转而挽回的经济损失来表示。

（1）环保投资的投入，使废气中的污染物达标排放，废水经过处理达标后用作农肥或达标外排，满足项目所在地水体功能和环境空气质量的要求。场界噪声达标不影响周围居民的正常工作和生活。

（2）该项目通过采取治理措施，可以消减废水中污染物的含量，有较好的经济效益和社会效益。

（3）环境保护措施与主体工程实行“三同时”，一方面企业可以取得一定的间接经济效益；另一方面对保护场区周围环境起到良好作用，可以避免与周围居民的发生矛盾，为场区正常生产和可持续发展创造了条件，因此，环保投入是合理的。

环境管理与环境监测

环境管理

环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

环境管理机构

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责。环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。工程投入运行后，应设立安环部门，专管项目的环境保护事宜。安环部门负责环境管理和环境监控两大职能，受当地环保主管部门的指导和监督，该机构可定员1~2人。

环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

环境保护规章制度和措施

养殖场建设、运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，必须采取一定有效的管理监控措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其管理监控措施计划详见表9.1-1。

表9.1-1  环境管理监控措施计划

	时期
	环境要素
	污染防治措施
	实施机构

	建

设

期
	空气
	1）应加强管理，建筑材料轻装轻卸；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；运输石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖蓬布，或用密闭车斗汽车运输。

2）施工场地、施工道路的扬尘采用洒水和清扫措施，石灰、水泥等尽可能不露天堆放。

3）选择具有一定实力的施工单位。
	道县荣旺畜牧养殖有限公司

	
	噪声
	1）选用低噪声工程机械设备；

2）合理安排施工作业时间。
	

	
	地表水
	1）施工期设置三级化粪池；

2）施工废水沉淀后外排，避免施工物质进入水体。
	

	
	生态

环境
	1）做好施工场地的水土保持工作，临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失；

2）加强施工车辆冲洗，减少泥土带出场外影响周边生态环境。

3）严格控制青苗砍伐，减少植被破坏。
	

	营

运

期
	地表水
	1）废水经采用“格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”为主体的工艺处理后用作配套消纳种植基地灌溉施肥使用；

2）设置1个应急池。
	道县荣旺畜牧养殖有限公司

	
	地下水
	1）猪舍、污水处理站、堆肥间、危废暂存间等采取重点防渗措施；

2）检验检疫房、生态塘、应急池、废水暂存池、一般固废暂存间等采取一般防渗措施；
3）生活区、场区道路采取简单防渗措施。
	

	
	空气
	1）加强场区恶臭管理，应加强猪舍的卫生管理，及时清运、妥善处置猪粪、尿；猪舍均设置通排风装置，加强通风，强化猪舍消毒。对集粪池放置复合微生物吸附除臭剂等；污水处理站产生的恶臭，设计为加盖密闭形式，加强处理设施周围绿化；

2）沼气经脱硫后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧。
	

	
	噪声
	1）选用低噪声的作业机械设备和污水处理设备。

2）对高噪声设备作消声、减振、隔声处理。
	

	
	固废
	1）病死猪冷冻暂存交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心处理；

2）猪粪、沼渣、污泥经堆肥间堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社；

3）生活垃圾由环卫部门统一收集处理；

4）废脱硫剂由生产厂家回收统一处置；

5）废包装材料经收集后由附近废品收购站定期回收；
6）医疗固废暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。
	

	环境风险管理
	1）加强环保设施的管理，一旦发现不能正常运行应立即采取措施。一旦发生事故能够迅速做出反应，及时上报并能采取有效控制；

2）加强职工培训，建全安全生产制度，防止生产事故发生，确保无污染事故发生；

3）配备污染事故应急处理设备，制订相应处理措施，明确人员和操作规程，一旦发生污染事故能够迅速做出反应，及时上报并能采取有效控制。
	道县荣旺畜牧养殖有限公司

	环境监测
	按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。
	有监测资质单位

	台账管理
	1）应对本项目所有污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

2）对各项环保设施运行状况进行记录，对重要的环境因素、单位环保检查、环境事件、非常规“三废”排放、环保设施的常规检测形成相应的台账存档。
	道县荣旺畜牧养殖有限公司

	组织机构
	组织环保管理队伍，负责公司的日常环境管理和环保设备的运行、维护。
	道县荣旺畜牧养殖有限公司

	信息公开
	根据生态环境部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（（2014）部令第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发[2013]81号）执行。
	道县荣旺畜牧养殖有限公司


环境监测计划

项目应参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）的有关规定要求，在投产后开展自行监测。

（1）制定监测方案

根据项目污染源，项目的自行监测方案如下所示。在项目投产前，项目应根据监测计划进一步制定详细的监测方案，包括项目基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及限值、监测频次等。

（2）设置和维护监测设施

项目应根据监测规范要求设置规范化的废气采样口，必要时搭建监测平台。

（3）开展自行监测

项目应根据最新的监测方案开展监测活动，受人员和设备等条件的限制，项目拟委托当地有资质的监测单位代其开展自行监测，企业不设置独立的环境监测机构。

（4）做好环境质量保证与质量控制

项目应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

（5）记录和保存监测数据

项目应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

监测内容

根据《固定污染物排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“一、畜牧业 牲畜饲养031”中“无污水排放口的规模化畜禽养殖场”，属于登记管理。

环境监测方法应参考《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）规定的方法，可委托有资质监测单位进行监测或建设单位自行监测。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

环境监测主要为无组织废气、地表水、地下水、环境噪声及土壤环境监测，环境监测可委托有资质的检测机构承担。具体见表9.2-1。

表9.2-1  环境监测项目及频率一览表

	类型
	要素
	采样位置
	监测频率
	监测项目

	污染源监测
	场界无组织监控点
	厂界下风向（点位：上风向1个、下风向2个）
	半年一次
	NH3、H2S、臭气浓度

	
	场界噪声
	场界四周
	每季一次
	Leq(A)

	环境质量监测
	地表水环境
	项目西侧大溶坝河
	每年一次
	COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群、蛔虫卵

	
	地下水
	项目区布置1口监测井：东北侧小月田居民点设置1口监测井（兼顾项目与消纳场地下游）、
消纳场地上游南侧大坪铺居民点各设置一个地下水监测井。
	每年一次
	耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群

	
	土壤
	消纳场地（表层土）
	每年一次
	pH值、含盐量


监测实施和成果的管理

在项目试运行后立即委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备、污水处理设施以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告书的要求，并将结果上报当地环保主管部门。

工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。

监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。

污染物排放管理

本项目污染物排放清单详见下表。

表9.3-1  项目环境管理要求及污染物排放清单

	污染类别
	类别
	污染物名称
	产生量t/a
	削减量
	排放量
	排放方式
	环境保护措施
	执行标准
	环境监测

	废水
	生活污水+养殖废水
	废水量
	38838
	38838
	0
	不外排
	养殖废水和生活污水一并排入污水处理站处理达标后，灌溉季节用于项目配套消纳种植基地灌溉，非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1 中的标准限值（部分污染因子参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中排放限值）
	委托有资质的监测单位对地下水环境进行定期监测

	
	
	COD
	519.30
	519.30
	
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	259.65
	259.65
	
	
	
	
	

	
	
	TP
	8.20
	8.20
	
	
	
	
	

	
	
	NH3-N
	27.91
	27.91
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	34.65
	34.65
	
	
	
	
	

	固体废物
	一般固废
	猪粪
	1269.76
	1269.76
	0
	/
	通过固液分离后于堆肥间堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）
	委托有资质的监测单位对场址及周边敏感点水井进行定期监测

	
	
	沼渣
	95.24
	95.24
	0
	
	
	
	

	
	
	污泥
	13.01
	13.01
	0
	
	
	
	

	
	
	病死猪
	19.2
	19.2
	0
	
	冷库暂存后委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置
	
	

	
	
	废脱硫剂
	0.24
	0.24
	0
	
	暂存于一般固废暂存间，由厂家回收利用
	
	

	
	
	废包装材料
	1
	1
	0
	
	暂存于一般固废暂存间，由附近废品回收站定期收购
	
	

	
	危险废物
	医疗废物
	0.5
	0.5
	0
	/
	危废车间暂存，委托有资质的危废处置单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	3.2
	3.2
	0
	/
	委托环卫部门处理
	/
	/

	污染类别
	类别
	污染物名称
	排放源强
	排放标准限值
	排放方式
	环境保护措施
	执行标准
	环境监测

	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	浓度限值
	速率限值（kg/h）
	
	
	
	

	废气
	猪舍
	NH3
	/
	0.47
	1.5mg/m3
	/
	无组织排放
	加强管理，采取恶臭控制措施，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生，采用干清粪工艺并及时清理猪舍、猪舍安装水帘除臭系统、加强猪舍通风、定期喷洒生物除臭剂等
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准
	委托有资质的监测单位对项目场界进行定期监测

	
	
	H2S
	/
	0.0071
	0.06mg/m3
	/
	
	
	
	

	
	污水处理站
	NH3
	/
	0.081
	1.5mg/m3
	/
	无组织排放
	产臭单元加盖处理，喷洒除臭剂，加强绿化
	
	

	
	
	H2S
	/
	0.0032
	0.06mg/m3
	/
	
	
	
	

	
	堆肥间
	NH3
	/
	0.016
	1.5mg/m3
	/
	无组织排放
	及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等
	
	

	
	
	H2S
	/
	0.00096
	0.06mg/m3
	/
	
	
	
	

	
	沼气燃烧废气
	SO2
	/
	0.0076
	0.40mg/m3
	/
	无组织排放
	沼气经脱硫后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	

	
	
	氮氧化物
	/
	0.25
	0.12mg/m3
	/
	
	
	
	

	
	
	颗粒物
	/
	0.0052
	1.0mg/m3
	/
	
	
	
	

	
	备用发电机柴油燃烧废气
	CO
	/
	1.52×10-6
	/
	/
	无组织排放
	无组织排放
	
	

	
	
	氮氧化物
	/
	2.59×10-6
	0.12mg/m3
	/
	
	
	
	

	
	
	颗粒物
	/
	0.71×10-6
	1.0mg/m3
	/
	
	
	
	


排污口设置及规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。排放口标识见下图。

表9.4-1  环境保护图形符号一览表

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image56.png]by 8213, 48]

LRER

#HORS

FRMAL

EXFRBEM





	[image: image57.png]



	废水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	[image: image58.png]ESHRO

L EE
HHORS
FRMHE

ERFERBEN

I





	[image: image59.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: image60.png]e

BRMEE

ERFERBES





	[image: image61.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: image62.png]—REBEFY

LHER

HENES

SRUBE

mszeses | —BEGEEY





	[image: image63.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	/
	[image: image64.png]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


按照国家环保总局环监（1996）470号文《排污口规范化整治技术要求》，本项目排污口规范化管理要求见下表。

表9.4-2  排污口规范化管理要求表

	项目
	主要要求内容

	基本原则
	①凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

②把总量控制的污染物排污口以及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

③所有排污口应设置便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

④如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置，排污种类、数量、浓度及其排放去向等方面情况。

	技术要求
	①按照环监（1996）470号文要求，排污口位置必须合理确定，实行规范化管理；

②废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，废水采样点应设在车间排污口和工厂总排口，具体设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

	立标管理
	①污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1 1995）与《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌；

②环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

③重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

④对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌；

⑤对危险物临时贮存场所，要设置警告性环境保护图形标志牌。

	建档管理
	①使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②严格按照环境管理工作计划，根据排污口管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标、立标及环保设施运行情况记录在案；

③选派有专业技能环保专职人员对排污口进行管理，责任明确、奖罚分明。


总量控制指标

根据《国家环境保护“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量指标控制为VOCs。
（1）废气污染物排放及总量建议指标
项目排放的主要大气污染物为NH3、H2S、SO2、NOx以及颗粒物，均呈无组织形式排放。
（2）废水污染物排放及总量建议指标

项目运营期废水主要为养殖废水及生活污水。生活污水与猪舍养殖过程中产生的养殖废水（猪舍冲洗水及猪粪尿）一起进入项目污水处理系统处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)旱作标准较严者后，全部回用于消纳种植基地灌溉，不外排。

因此，本项目废水污染物无需申请总量控制指标。
环保设施竣工验收计划

项目在正式营运前，必须向负责审批的环保行政主管部门提交“环保竣工验收报告”说明设施运行情况，治理的效果，达到的标准。经验收合格后，方可正式投入生产使用。验收内容见表9.6-1。
表9.6-1  项目环保竣工验收内容一览表

	项目
	污染源
	污染因子
	防治措施
	执行标准及验收要求

	废水
	养殖废水+生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮、总磷
	采取 “格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺，污水处理能力为150m3/d，废水处理后用于消纳种植基地灌溉。同时设1个365m3应急池、5个总容积为4000m3的废水暂存池。
	资源化利用，不外排

	废气
	猪舍
	NH3、H2S、臭气浓度
	加强管理，采取恶臭控制措施，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生，采用干清粪工艺并及时清理猪舍、猪舍安装水帘除臭系统、加强猪舍通风、定期喷洒生物除臭剂。
	NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界无组织排放浓度限值，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

	
	污水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度
	产臭单元加盖处理，喷洒除臭剂，加强绿化
	

	
	堆肥间
	NH3、H2S、臭气浓度
	及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等
	

	
	沼气燃烧废气
	SO2、NOx、颗粒物
	沼气经脱硫后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	备用发电机柴油燃烧废气
	CO、NOx、颗粒物
	无组织排放
	

	噪声
	猪叫、机械设备、

运输车辆等
	喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声；减振、消声、隔声；加强场区绿化。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	固体废物
	猪粪
	通过固液分离后于堆肥间进行堆肥处理后外售，堆肥间设置为封闭车间，仅保留进出口。
	《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）

	
	沼渣
	
	

	
	污泥
	
	

	
	病死猪
	冷库暂存后委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置
	《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）

	
	废包装材料
	暂存于一般固废暂存间，由附近废品回收站定期收购
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	废脱硫剂
	暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收利用
	

	
	医疗废物
	暂存于危废暂存间，委托有资质的危废处置单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处理
	/

	地下水
	分区防渗，定期跟踪监测水井
	确保废水不会渗入土壤污染地下水

	生态
	植树种草，加大绿化面积
	场内按照设计要求进行绿化


结论与建议

项目概况

道县荣旺畜牧养殖有限公司拟投资1000万元在永州市道县清塘镇蒋家村建设道道县荣旺畜牧养殖有限公司生猪养殖项目。项目养殖场总占地面积约18404.2m2，拟建设标准化猪舍8栋、员工宿舍、检验检疫房（含消毒室）、污水处理站及其他配套设施，并配套530亩消纳种植基地。项目建成投产后，年出栏生猪16000头。

环境质量现状

（1）环境空气

2023年度道县环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度值均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（年均值）；CO的24小时平均值第95百分位数浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（年均值）；O3的日最大8滑动平均值的第90百分位数浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（日最大8小时平均值）。根据导则分析，项目所在地为大气环境空气达标区。

现状监测氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，区域环境空气质量较好。

（2）地表水环境

道县水厂断面、东洲山断面、江村镇江村渡口断面在2024年4月均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，水质状况为良好，项目属于水环境质量达标区。项目西北侧700m处大溶坝河各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水质较好。

（3）地下水环境

项目附近水井监测结果表明项目所在区域地下水环境现状质量较好，其现状质量符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。

（4）声环境

在项目东、南、西、北侧厂界外1m处各设置1个声环境质量监测点位，监测结果表明各监测点其昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，该区域声环境质量较好。

（5）土壤环境

监测结果表明该区域土壤环境质量较好，土壤监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“5建设用地土壤污染风险筛选值”中“表1建设用地的土壤污染风险筛选值（基本项目）”中第二类用地标准值。

主要环境影响分析

大气污染物环境影响分析结论

（1）大气环境影响预测结果分析

①项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区，经预测，本项目无组织排放废气中NH3、H2S最大浓度占标率分别为5.73%、9.05%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目大气环境评价等级为二级。

结合预测结果可知，正常排放情况下，项目猪舍场界NH3和H2S短期贡献浓度满足大气污染物厂界浓度限值，猪场场界外大气污染物短期贡献浓度达到了环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护区域。

（2）卫生防护距离

项目卫生防护距离：养殖场厂界外500m范围，经过现场勘查，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，同时，建议有关部门对此范围内土地利用规划进行控制，防护距离内，禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，避免项目建成投产后产生污染事件。

（3）沼气燃烧废气

项目黑膜沼气池产生的沼气，经脱硫后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧。沼气属于清洁能源，项目沼气燃烧废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。因此，沼气燃烧不会对大气环境产生污染影响。

（4）运输恶臭及尾气

猪只外运过程中，猪粪便、尿液等会散发出恶臭，会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染，待运输车辆远离后影响可消除。车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、HC和NOx，经过稀释扩散对沿线敏感点影响较小。
地表水环境影响分析结论

本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018），可不进行水环境影响预测。

只要建设单位确保治污区各构筑物正常运行，确保将项目养殖过程中的废水处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准中较严标准后用于果林灌溉。非灌溉季节废水储存于废水暂存池内，不外排。项目的建设对地表水影响较小。

地下水环境影响分析结论

项目建设期要对池体采取防渗措施，运营期要加强对污水处理站以及收集管道的维护管理，定期监测地下水水质状况，指定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。
声环境影响分析结论

由预测结果可知，建设项目厂界各预测点的昼夜噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。因此，建设项目投产后对周围声环境影响较小。

固体废物环境影响分析结论

项目产生的猪粪、沼渣及污泥于堆肥间进行堆肥处理后外售至道县清塘镇奈李种植农民专业合作社，实现畜禽粪污的资源化利用；病死猪交由永州南部(道县)病死畜禽无害化处理中心无害化处置；废脱硫剂由厂家回收再生利用；废包装材料由附近废品回收站定期收购；医疗废物交有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关要求，可以解决养殖污染带来的环境问题，实现废弃物资源化、无害化，对周围环境影响较小。

土壤环境影响分析结论

建设项目在采取分区防渗措施；加强生产管理，避免生产过程中物料洒落侵入土壤，从而造成土壤污染；另外项目设置三级防控体系，事故状态下废水得到妥善处置，因此，项目生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响。

环境风险影响分析结论

为使环境风险减少到最低限度，建设单位必须加强管理，制定完备、有效的风险防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害，事故一旦发生，应及时抢救处理，不能拖延事故持续时间。通过采取以上措施本项目的风险可以接受。
项目建设可行性分析

本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《环境保护综合名录（2017 年版）》、《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》、《生态环境部办公厅农业农村部办公厅关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》、《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》等相关规定和要求。

本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》、《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》、《湖南省“十三五”农业现代化发展规划》、《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》、《永州市加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》、《道县畜禽养殖禁养区划定方案》(道政办发〔2020〕1号)等规定和文件要求。

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》等相符。

项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，符合生态红线控制要求，项目建设不会突破所处区域环境质量底线，符合资源利用上线标准，同时符合国家及地方相关产业政策。项目符合“三线一单”相关要求。

主要环境保护措施

本项目主要环保措施见下表10.5-1所示。

表10.5-1  项目主要环保措施一览表

	项目
	污染源
	污染因子
	防治措施

	
	
	
	

	废水
	生活污水+养殖废水
	SS、COD、BOD5、氨氮、总磷
	采取 “格栅+集水池+固液分离机+调节池+预沉池+黑膜沼气池+初沉池+两级A/O池+二沉池+终沉池+消毒池+生态塘”工艺，污水处理能力为150m3/d，废水处理后用于配套消纳种植基地灌溉。

	废气
	猪舍
	NH3、H2S、臭气浓度
	加强管理，采取恶臭控制措施，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生，采用干清粪工艺并及时清理猪舍、猪舍安装水帘除臭系统、加强猪舍通风、定期喷洒生物除臭剂。

	
	污水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度
	产臭单元加盖处理，喷洒除臭剂，加强绿化

	
	堆肥间
	NH3、H2S、臭气浓度
	及时清运、加强周边绿化、喷洒除臭剂等

	
	沼气燃烧废气
	SO2、NOx、颗粒物
	沼气经脱硫后暂存沼气柜用于消毒间烘干设备燃料，多余部分经火炬燃烧

	
	备用发电机柴油燃烧废气
	CO、NOx、颗粒物
	无组织排放

	噪声
	猪叫、机械设备、

运输车辆等
	喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声；减振、消声、隔声；加强场区绿化。

	固体废物
	猪粪
	通过固液分离后于堆肥间进行堆肥处理后外售，堆肥间设置为封闭车间，仅保留进出口。

	
	沼渣
	

	
	污泥
	

	
	病死猪
	冷库暂存后委托当地政府指定的无害化处理中心进行处置

	
	废包装材料
	暂存于一般固废暂存间，由附近废品回收站定期收购

	
	废脱硫剂
	暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收利用

	
	医疗废物
	暂存于危废暂存间，委托有资质的危废处置单位处置

	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处理

	地下水
	分区防渗，定期跟踪监测水井

	生态
	植树种草，加大绿化面积


总量控制

根据《国家环境保护“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量指标控制为VOCs。
项目排放的主要大气污染物为NH3、H2S、SO2、NOx以及颗粒物，均呈无组织形式排放。

项目产生的废水在区域范围内全部资源化利用，无外排。

因此，本项目无需申请总量控制指标。
公众参与意见

本项目建设单位公众参与工作采取网上公示、现场公示、报纸公示、公众参与问卷调查等形式进行。公示期间，建设单位未收到反对意见。建设单位应做好自身的环境保护工作，加强运营期的环境保护力度，做好废水、废气、噪声、固体废物的治理工作，切实避免对周围环境的影响和破坏。

评价总体结论

项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环保角度来讲，该项目的实施是可行的。

对策建议

（1）建设单位必须按照本报告所提要求落实各项环保措施，严格执行“三同时”制度。

（2）建设单位应设立环保机构，配备专职环保人员负责环保工作，建立各项环保规章制度和环保岗位责任制，加强各类环保设施的管理与维护，确保环保设施的正常运行和各类污染物长期、稳定达标排放。

（3）建设单位采取有效措施防止发生各种事故、制定好各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，在发生事故后应立即停产检修，待一切正常后再生产。

（4）建设单位在项目实施过程中应严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）等规范中的有关要求。

（5）企业严格规范猪饲料的营养成分组成，从源头上减少污染物的排放。

（6）必须搞好舍内卫生，发现有猪病死或因其它意外致死的，要及时清理消毒，妥善处理猪尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（7）企业应做好养殖场猪病预防及猪瘟防治措施，养殖基地需建设围墙、防疫沟及绿化。

（8）项目废水收集、暂存、处理系统应由专业单位进行设计、施工，并安装处理能与本项目废水产生量相匹配的污水处理站进行处理，培养专业设备维修、维护人员对污水处理站进行完善的日常运行管理。

（9）严格按照环评提出的环境监测要求进行监测；委托专业单位进行监测井设计、施工，并按要求定期进行采样监测，监控区域地下水水质情况。

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









[image: image67.emf]生猪

饲料消耗量

6656

生长吸收3481.6

猪粪排泄3174.4

道县清塘镇奈李种

植农民专业合作社

堆肥后

[image: image68.emf]基础工程

工程竣工验收 设备安装 装饰工程 主体工程

噪声

扬尘 、 废气

施工废水 生活污水 建筑固废 、 生活垃圾等

环境噪声 大气环境

沉淀池处理

循环使用

通过简易化粪

池处理后农灌

指定地点堆放

_1234567893.vsd
养殖用水


养殖废水


职工生活


生活污水


280


1.5


消耗160


损耗0.3


120


1.2


120


1.2


新
鲜
水


281.5


污水处理站


废水暂存池


121.2



脱水器
火炬燃烧
黑膜沼气池产生的沼气
废脱硫剂
SO2、NOx
贮气罐体
脱硫器



_1234567897.unknown

_1234567898.vsd
畜舍


废水


格栅


调节沉砂池


固液分离设备


水解酸化池


厌氧反应池


配水池


好氧处理系统


消毒


MBR膜一体机


沼液池


周边林地灌溉


沼气净化


贮气罐


沼气利用


格栅


粪便


粪渣


沼渣


废水、沼液


粪便、粪渣、沼渣


沼气



气水分离器
脱硫装置
废脱硫剂
阻火器
沼气
火炬燃烧
废气



_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
�

基础工程


工程竣工验收


设备安装


装饰工程


主体工程


噪声


扬尘、废气


施工废水


生活污水


建筑固废、生活垃圾等


环境噪声


大气环境


沉淀池处理


循环使用


通过简易化粪池处理后农灌


指定地点堆放



生猪
饲料消耗量
6656
生长吸收3481.6
猪粪排泄3174.4
道县清塘镇奈李种植农民专业合作社
堆肥后



_1234567892.vsd
养殖用水


养殖废水


职工生活


生活污水


280


1.5


消耗160


损耗0.3


120


1.2


120


1.2


新
鲜
水


281.5


污水处理站


柑橘林灌溉


121.2



_1234567890.unknown

